ΑΔΑ:Β4Λ3Ω9Ι-9ΕΨ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                          Σίνδος:   21-06 -2012

Αριθ. Αποφ.: 691

Αριθ. Πρωτ.: 18999

ΘΕΜΑ: Έγκριση Διενέργειας της προμήθειας υποβρύχια αντλία λυμάτων προϋπολογισμού 1.070,10 € με ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.13 περιπτ.VIII του Ν.2286/95.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.3 του Ν.2503/97.

3) Την Υπ.Απόφαση 27319/18-7-2002,ΦΕΚ 945/Β.

4) Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.4 και 23 παρ.2 της με αριθμ.11389/93 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 185/93)<<Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ>>(ΕΚΠΟΤΑ).

5) Τις διατάξεις του άρθρου 86 & 209 του Ν.3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκαν και ισχύουν με την παρ. 3 του αρ. 22 του Ν. 3536/2007.

6) Την αριθμ.  126/2012 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής  με την οποία διατέθηκε πίστωση ποσού 1.070,10 ευρώ σε βάρος των Κ.A. 02.70.7135.001,  του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2012

7) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ με

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας υποβρύχια αντλία λυμάτων προϋπολογισμού 1.070,10 € με ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

Β. Καθορίζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας υποβρύχια αντλία λυμάτων προϋπολογισμού 1.070,10 ευρώ, σύμφωνα με το παράρτημα Α’.

Γ. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με νέα απόφαση, αφού προηγηθεί η γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.

Ο Δήμαρχος ΔΕΛΤΑ

Γλώσσης Γεώργιος

Παράρτημα Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

| Χαρακτηριστικά: Αφορά προμήθεια υποβρύχιας αντλίας λυμάτων που θα τοποθετηθεί σε υφιστάμενο φρεάτιο όπου υπήρχε παλαιότερα αντλία άντλησης η οποία καταστράφηκε. Το φρεάτιο βρίσκεται δίπλα στην υπόγεια διάβαση πεζών και οχημάτων του ΟΣΕ στην Δ.Κ. Σίνδου και θα βοηθήσει ώστε να αντλεί 24 ώρες το 24ωρο τα νερά του υδροφόρου ορίζοντα καθότι αυτά ρέουν εντός της υπόγειας διάβασης όταν ανυψώνονται. A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1 ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΑΣΗ 380 -400 ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΙΣΧΥΣ :3ΗΡ ΑΠΟΔΟΣΗ: 60 έως 80 Κυβικά/ώρα ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΟΔΟΥ: 3’’ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝ ΠΟΣ. TΕΜ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΑΣΗ 380 -400 ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΙΣΧΥΣ :3ΗΡ ΑΠΟΔΟΣΗ: 60 έως 80 Κυβ/ώρα ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΟΔΟΥ: 3’’ ΤΕΜ. 1 870,00 870,00 ΣΥΝΟΛΟ 870,00 ΦΠΑ 23% 200,10 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.070,10 |  |
| --- | --- |

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές  εμπορίου σε αντίστοιχα είδη και περιλαμβάνει και την τιμή μεταφοράς και παράδοσης στην οριστική  θέση, των υπό προμήθεια υλικών. Η οφειλή θα αντιμετωπιστεί από δαπάνες  που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Δέλτα (ίδιοι πόροι / ΟΤΑ) έτους 2012 στον Κ.Α. 02.70.7135.001.

|  | Σίνδος 07/ 06/2012 |
| --- | --- |
|  | H ΣΥΝΤΑΞΑΣA |
|  | Πιτσάνη Πετρούλα ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ |