ΑΔΑ: Β49ΑΩ9Ι-ΤΓΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               				ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αριθμ. Απόφ. : 581

Σίνδος, 23/05/2012

Αρ. Πρωτ. : 15362

###### ΘΕΜΑ: Έγκριση Διενέργειας της προμήθειας πιλοτικού συστήματος διαχείρισης ενέργειας προϋπολογισμού 1.811,79 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ :

Έχοντας λάβει υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 και 13 του Ν.2286/95.

- Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.3 του Ν. 2503/97.

- Την Υπ. Απόφαση 27319/18-7-2002,ΦΕΚ 945/Β.

- Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 4 και 23 παρ. 2 της με αριθμ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 185/93) «Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

- Τις διατάξεις του άρθρου 86 & 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκαν και ισχύουν με την παρ. 3 του αρ. 22 του Ν. 3536/2007.

- Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π.

- Την υπ’ αρίθμ. 87/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δέλτα για την διάθεση της πίστωσης 1.811,79 € στον Κ.Α. 02.70.7135.001

- Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια του αναφερομένου στο θέμα είδους.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ με

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας πιλοτικού συστήματος διαχείρισης ενέργειας προϋπολογισμού 1.811,79 € με απευθείας ανάθεση.

Β. Καθορίζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας προϋπολογισμού 1.811,79 ευρώ, σύμφωνα με το παράρτημα Α’.

Γ. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με νέα απόφαση, αφού προηγηθεί η γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

ΑΔΑ: Β49ΑΩ9Ι-ΤΓΘ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Δήμος Δέλτα πρόκειται να προμηθευτεί πιλοτικό σύστημα διαχείρισης ενέργειας με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, το οποίο θα εγκατασταθεί πιλοτικά στο κτήριο που στεγάζεται το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Πολεοδομικών εφαρμογών του Δήμου Δέλτα, στη Σίνδο για την καταγραφή της κατανάλωσης ενέργειας σε είκοσι (20) θέσεις εργασίας, με σκοπό που περιγράφεται στην παρακάτω ανάλυση σκοπιμότητας.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 1.473,00€ (1.811,79€ με Φ.Π.Α 23%). Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2012 με ΚΑ 02.70.7135.001 (πίστωση 15.000,00 €).

Σκοπιμότητα

Ένα από τα σημαντικότερα κέντρα κόστους στις σημερινές Επιχειρήσεις - Οργανισμούς είναι και η κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας. Πέρα όμως από την οικονομική διάσταση του θέματος, υπάρχει και η περιβαλλοντική. Διαχειριζόμενοι ορθά την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας, ελαττώνουμε παράλληλα και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον μέσω της μείωσης της εκπομπής CΟ2.

Η βέλτιστη διαχείριση της κατανάλωσης των ενεργειακών πόρων μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφ’ όσον υπάρχει πλήρης εικόνα σχετικά με το πού, πότε, γιατί και σε τι μεγέθη ακριβώς υπάρχουν αυτές οι καταναλώσεις. Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί (www.ethicaljunction.org) τα τελευταία έτη σε 10.000 επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου το 46% του συνολικού ρεύματος καταναλώνεται τις μη-εργάσιμες ώρες και ημέρες. Το δείγμα της έρευνας είναι τόσο μεγάλο που το ποσοστό αυτό είναι αποδεκτό πλέον αξιωματικά. Έτσι, αν για παράδειγμα λειτουργεί μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός μεταξύ των ωρών 8πμ και 4μμ, πέντε ημέρες την εβδομάδα, τότε, οι συνολικές μη-εργάσιμες ώρες ετησίως ανέρχονται σε περίπου 6.760 ώρες. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εργαζόμενοι δεν κλείνουν κοινόχρηστο εξοπλισμό γραφείου όπως φωτοτυπικά, εκτυπωτές, οθόνες Η/Υ κ.α., είτε πιστεύοντας ότι δεν είναι σημαντική η κατανάλωση του εξοπλισμού, είτε λόγω αμέλειας.

Ένα μεγάλο φωτοτυπικό μηχάνημα σε κατάσταση αναμονής (stand-by), μπορεί να καταναλώσει έως και 150Watt, η δε συνολική κατανάλωση ετησίως για κάθε φωτοτυπικό που δεν κλείνουμε κατά τις μη-εργάσιμες ώρες και ημέρες είναι 150W x 6.760 ώρες/έτος = 1.014KWH/έτος. Η μέση βαθμίδα χρέωσης της ΔΕΗ είναι 0,14€/KWH. Άρα, η ετήσια χρέωση ενός φωτοτυπικού είναι 142,00€. Επιπλέον, σε κάθε KWH αντιστοιχεί 0,85 kg διοξειδίου του άνθρακα (CΟ2) ή στην περίπτωσή μας 862 kg διοξειδίου του άνθρακα ετησίως, με τις γνωστές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Στην περίπτωση κλιματιστικής μονάδας τύπου split, η κατανάλωση ενός μεσαίου μεγέθους (14.000BTU) είναι περίπου 1.350Watt. Εάν ένα κλιματιστικό παραμείνει ανοικτό εκτός ωραρίου, δηλαδή για 12 ώρες, η συνολική κατανάλωσή του είναι 16,2KWH. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό 10 φορές ετησίως, η αντίστοιχη κατανάλωση είναι 162KWH ή περίπου 23€ ή 138kg CΟ2.

Για να υπολογίσουμε το μέγεθος της άσκοπης ενέργειας που μπορεί να καταναλώνεται σε ένα κτίριο όπου οι ώρες εργασίας ημερησίως είναι κατά μέσο όρο 8, ας δούμε τον παρακάτω πίνακα:

| Μη εργάσιμες ημέρες (Σαββατοκύριακα) | 104 |
| --- | --- |
| Επίσημες αργίες | 11 |
| Σύνολο μη-εργάσιμων ημερών | 115 |
| Σύνολο ωρών σε μη εργάσιμες ημέρες (115x24) | 2.760 |
| Εργάσιμες ημέρες | 250 |
| Μη εργάσιμες ώρες καθημερινές/ημέρα | 16 |
| Σύνολο μη-εργάσιμων ωρών σε εργάσιμες ημέρες (250x16) | 4.000 |
| Σύνολο μη-εργάσιμων ωρών σε εργάσιμες και μη ημέρες (4.000 + 2.760) | 6.760 |

ΑΔΑ: Β49ΑΩ9Ι-ΤΓΘ

Εάν στα παραπάνω στοιχεία, εφαρμόσουμε ενδεικτικά κάποιες μετρήσεις που αφορούν ένα μεγάλο κτίριο Δήμου, αντίστοιχο με το κτίριο τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Δέλτα, μπορούμε να εξάγουμε τα παρακάτω συμπεράσματα σχετικά με τις καταναλώσεις Ηλεκτρικής ενέργειας, κόστους και εκπομπών CO2:

| Είδος Συσκευής | Πλήθος | Κατανάλωση (KWH) | Μη-εργάσιμες ώρες ετησίως% | Ανοικτά ετησίως | Ετήσια Κατανάλωση (KWH) | Συνολικό κόστος (0,14€/KWH) | Εκμπομπή kg CO2 (0,85kg/KWH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H/Y & Οθόνη | 20 | 0,16 | 6.760 | 30% | 6.490 | € 908,54 | 5.516 |
| Εκτυπωτές Laser | 5 | 0,04 | 6.760 | 100% | 1.352 | € 189,28 | 1.149 |
| Φωτοτυπικά | 1 | 0,04 | 6.760 | 100% | 270 | € 37,86 | 230 |
| Scanners | 2 | 0,01 | 6.760 | 100% | 135 | € 18,93 | 115 |
| Καφετετιέρες | 1 | 0,02 | 6.760 | 10% | 14 | € 1,89 | 11 |
| Φωτισμός | 5 | 1 | 6.760 | 30% | 10.140 | € 1.419,60 | 8.619 |
|  |  |  |  |  | Σύνολα | €2.576,10 | 15.641 |

Οι Διαχειριστές του συστήματος, θα είναι σε θέση, με την ανάλυση των στοιχείων κατανάλωσης – σε επίπεδο πρίζας ή συσκευής - να κατανοούν, πού ακριβώς και πότε, γίνεται άσκοπη χρήση ενέργειας, διαμορφώνοντας έτσι πολιτικές εξοικονόμησης είτε ενημερώνοντας τους χρήστες είτε διακόπτοντας τη χρήση εκείνων των συσκευών που καταναλώνουν άσκοπα εκτός εργάσιμου ωραρίου. Απώτερος βέβαια σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εργαζομένων, έτσι ώστε η αποφυγή της οποιαδήποτε σπατάλης, να γίνεται συνειδητά.

Η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας θα προσφέρει αυτή την γνώση και την πληροφόρηση με:

- Χαμηλό κόστος επένδυσης

- Πολύ εύκολη εγκατάσταση, παραμετροποίηση και διαχείριση

- Μικρό χρόνο απόσβεσης

- Μεγάλη ευκολία στην επέκτασή του συστήματος.

Το σύστημα διαχείρισης ενέργειας θα εφαρμοστεί πιλοτικά στο κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας, Νικολάου Πλαστήρα 13 – κτίριο ΚΕΠΕΣ, στη Σίνδο, έδρα του Δήμου Δέλτα, τκ. 57400, Νομός Θεσσαλονίκης. Οι θέσεις εργασίας στις οποίες θα εγκατασταθούν οι έξυπνοι μετρητές θα είναι στον αριθμό 20.

|  | Σίνδος,02-05-2012 Ο Συντάξας, Νατσίδης Άγγελος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ |  |
| --- | --- | --- |

ΑΔΑ: Β49ΑΩ9Ι-ΤΓΘ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το σύστημα διαχείρισης ενέργειας θα αποτελείται από «έξυπνα» εξαρτήματα τα οποία θα μετρούν την κατανάλωση ρεύματος και θα επιτρέπουν την αυτόματη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση των συσκευών με τις οποίες θα συνδέονται, ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική μείωση στα λειτουργικά κόστη, αλλά και στο αποτύπωμα CO2 της κάθε θέσης εργασίας. Τα εξαρτήματα αυτά τοποθετούνται στην πρίζα και μετρούν την κατανάλωση ενέργειας των συνδεόμενων συσκευών, μεταδίδοντας τα δεδομένα μέσω ασύρματου δικτύου τύπου ZigBee 2,4GHz προς το USB Stick το οποίο θα είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή που θα είναι εγκατεστημένο το λογισμικό του συστήματος.

Τα έξυπνα εξαρτήματα που θα αποτελούν το σύστημα διαχείρισης είναι:

- Stick USB Zigbee Stick

Η διασύνδεση μεταξύ των έξυπνων μετρητών τύπου Σούκο και του λογισμικού επιτυγχάνεται με το Stick. Το Stick θα συνδέεται στον Υπολογιστή ή σε Server.

- Έξυπνος μετρητής τύπου Σούκο

Ασύρματη συσκευή μέτρησης και ελέγχου με δυνατότητα σύνδεσης με ενσωματωμένο Zigbee chip. Θα υποστηρίζει 16A και 3,688ΚWh, ενώ θα διαθέτει και flash μνήμη χωρητικότητας δεδομένων για περίπου ένα έτος.

- Διαχειριστής Δικτύου και έξυπνος μετρητής τύπου Σούκο

Ο διαχειριστής δικτύου και έξυπνος μετρητής τύπου Σούκο θα λειτουργεί ως συντονιστής και συγχρονιστής του δικτύου. Απαιτείται ένας διαχειριστής δικτύου - έξυπνος μετρητής τύπου Σούκο για κάθε δίκτυο που διαθέτει έως και 64 έξυπνους μετρητές τύπου Σούκο.

- Έξυπνος μετρητής τύπου Universal

Χρησιμοποιείται για την μέτρηση και τον έλεγχο συσκευών σε ειδικές εγκαταστάσεις όπως π.χ. κλιματιστικά. Θα συνοδεύεται με ειδικό εργαλείο για την σύνδεση των καλωδίων.

- Zigbee to TCP/IP Gateway

Είναι το gateway το οποίο θα χρησιμοποιείται, προκειμένου να ενοποιήσει τα απομακρυσμένα δίκτυα του συστήματος διαχείρισης ενέργειας μέσω του Ethernet δικτύου, ώστε το συνολικό σύστημα να είναι κεντρικά διαχειρίσιμο από το λογισμικό του συστήματος διαχείρισης ενέργειας.

- Διακόπτης On/Off

Πρόκειται για ασύρματο διακόπτη που εφαρμόζεται στον τοίχο και θα ελέγχει μία ομάδα εξαρτημάτων και έξυπνων μετρητών του συστήματος διαχείρισης ενέργειας, την οποία ορίζουμε από το λογισμικό και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να ελέγχουμε χειροκίνητα το άνοιγμα/κλείσιμο της τροφοδοσίας της ομάδας αυτής.

- Λογισμικό για τη λειτουργία του συστήματος (με αντίστοιχο αρ. αδειών με τους έξυπνους μετρητές – θα περιλαμβάνει 20 άδειες)

Το λογισμικό θα επιτρέπει τη διαχείριση όλων των συσκευών που είναι συνδεδεμένες με έξυπνους μετρητές.

- Υπηρεσίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης και Εκπαίδευσης

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εγκατάσταση του εξοπλισμού στις 20 θέσεις εργασίας στην Τεχνική Υπηρεσία που τα εφαρμοστεί πιλοτικά το σύστημα, την παραμετροποίηση της εφαρμογής καθώς και την εκπαίδευση των εργαζομένων στην Τεχνική Υπηρεσία και του διαχειριστή του συστήματος.

Εγκατάσταση

Η υπηρεσία επιτόπιας εγκατάστασης και εκπαίδευσης του προσωπικού περιλαμβάνεται στο ποσό της προμήθειας. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού και του λογισμικού θα γίνει από τον προμηθευτή.

ΑΔΑ: Β49ΑΩ9Ι-ΤΓΘ

Τρόπος πληρωμής

Εξόφληση με την παράδοση του συστήματος σε πλήρη λειτουργία. Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Χρόνος και Τόπος παράδοσης

Η παράδοση των ποσοτήτων των υλικών θα γίνεται εφάπαξ, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και μέσα σε 15 ημέρες από την αποστολή έγγραφης εντολής από το Δήμο. Τόπος παράδοσης είναι το κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας, Νικολάου Πλαστήρα 13 – κτίριο ΚΕΠΕΣ, στη Σίνδο έδρα του δήμου Δέλτα, τκ. 57400, Νομός Θεσσαλονίκης.

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους.

Επίσης, όσον αφορά στο λογισμικό θα πρέπει όλες οι αναβαθμίσεις να προσφέρονται δωρεάν για το διάστημα της εγγύησης. Η εγγύηση θα καλύπτει όλες τις αναβαθμίσεις του λογισμικού, καθώς και στο firmware του υλικού.

|  | Σίνδος,02-05-2012 Ο Συντάξας, Νατσίδης Άγγελος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ |  |
| --- | --- | --- |

ΑΔΑ: Β49ΑΩ9Ι-ΤΓΘ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| α/α | Περιγραφή Είδους | Ποσότητα (τεμ.) | Τιμή Μονάδας σε € |  | Καθαρή αξία σε € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | USB Zigbee Stick | 1 | 40,00 |  | 40,00 |
| 2. | Διαχειριστής του Δικτύου και έξυπνος μετρητής τύπου Σούκο | 1 | 48,00 |  | 48,00 |
| 3. | Έξυπνος μετρητής τύπου Σούκο | 20 | 38,00 |  | 760,00 |
| 4. | Έξυπνος μετρητής τύπου Universal | 5 | 43,00 |  | 215,00 |
| 5 | Διακόπτης On/Off | 2 | 55,00 |  | 110,00 |
| 6. | Λογισμικό για τη λειτουργία του συστήματος (με αντίστοιχο αρ. αδειών με τους έξυπνους μετρητές – Περιλαμβάνει 20 άδειες) | 1 | 0,00 |  | 0,00 |
| 7. | Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση και Εκπαίδευση | 1 | 300,00 |  | 300,00 |
|  | Σύνολο: |  |  |  | 1.473,00 |
|  | ΦΠΑ 23%: |  |  |  | 338,79 |
|  | Σύνολο με ΦΠΑ: |  |  |  | 1.811,79 |

|  | Σίνδος,02-05-2012 Ο Συντάξας, Νατσίδης Άγγελος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ |  |
| --- | --- | --- |