| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Δ.Ε. ΕΧΕΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ |  |
|  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : | ΤΑΚΤΙΚΑ - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ |

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΓΙΑ ΤΙΣ Δ.Ε. ΕΧΕΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

- Δ.Ε. ΕΧΕΔΩΡΟΥ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  : 60.000,00

Φ.Π.Α. 23%            : 13.800,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  : 73.800,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 73.800,00

ΤΑΚΤΙΚΑ - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

Κ.Α.: 02.20.6662.005

- Δ.Ε. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  :  24.390,24

Φ.Π.Α. 23%            :   5.609,76

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  : 30.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00

ΤΑΚΤΙΚΑ - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

Κ.Α.: 02.20.6662.006

Περιεχόμενα:

1.Τεχνική Έκθεση

2.Τεχνικές Προδιαγραφές

3.Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

4.Συγγραφή Υποχρεώσεων

5.Διακήρυξη

6.Περίληψη Διακήρυξης

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Δ.Ε. ΕΧΕΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ |  |
|  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : | ΤΑΚΤΙΚΑ - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

- Για τη Δ.Ε. Εχεδώρου:

Με την προμήθεια αυτή, προβλέπεται να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών του Δημοτικής Ενότητας Εχέδωρου Δήμου Δέλτα, με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού, σε ηλεκτρολογικό υλικό, σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους.

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει, ενδεικτικά, προϋπολογισθεί στο ποσό των

73.800,00 Ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%. Θα καλυφθεί από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ – ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.20.6662.005 του Προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα για τα Οικονομικά Έτη 2013 και 2014.

- Για τη Δ.Ε. Χαλάστρας:

Με την προμήθεια αυτή, προβλέπεται να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών του Δημοτικής Ενότητας Χαλάστρας Δήμου Δέλτα, με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού, σε ηλεκτρολογικό υλικό, σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους.

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει, ενδεικτικά, προϋπολογισθεί στο ποσό των

30.000,00 Ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%. Θα καλυφθεί από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ – ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.20.6662.006 του Προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα για τα Οικονομικά Έτη 2013 και 2014.

Σίνδος, 24/04/2013

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |  | ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΕΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Η Προϊσταμένη |  | Τσοτσόλη Ελισάβετ |  |
|  |  | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. |  |
| Μακνέα Κριστίνα Χημικός Μηχανικός Δήμου Δέλτα |  | Χατζογλάκη Βασιλική Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. |  |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ |  |  |
|  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Δ.Ε. ΕΧΕΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ |  |  |
|  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : |  | ΤΑΚΤΙΚΑ - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Για τη Δ.Ε. Εχεδώρου:

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να διαθέτουν σήμα πιστότητας “CE” που καθιερώθηκε για το ηλεκτρολογικό υλικό, σύμφωνα με τις κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 470/4-4-1985 και 16717/5052/23-12-94. Επίσης θα πρέπει να συμμορφώνονται με όλα τα πρότυπα, διεθνή και ελληνικά, που ισχύουν κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς από τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει και τα αντίστοιχα έντυπα πιστοποίησης, κάθε υλικού, από αποδεκτούς διαπιστευμένους φορείς μαζί με την οικονομική προσφορά. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα πρότυπα ανά κατηγορία υλικού:

- Starters : IEC 155 και χρόνο ζωής τουλάχιστον 6000 κύκλους

- Καλώδια: ΕΤΕΠ ΤΠ 1501-04-20-02-01: 2009 «Αγωγοί – καλώδια διανομής ενέργειας».

- Αυτόματοι Μικροαυτόματοι: IEC/EN60898, IEC/EN 60947-2 και εγκεκριμένα κατά VDE με χαρακτηριστική καμπύλη τύπου B και C για προστασία αγωγών και καλωδίων σε κυκλώματα φωτισμού, ρευματοδοτών και συσκευών και τύπου Κ και D για τα κυκλώματα τύπου κινητήρων

- Ασφάλειες Τήξεως : ΕΝ60269, ΙEC60269, DIN/VDE 0636, ΕΛΟΤ 446-86

- Ρελέ διαφυγής: IEC 61008 και IEC 61009 και σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384

- Ηλεκτρονόμοι: κατηγορίας AC-1 σύμφωνοι με τα πρότυπα DIN EN 50012, IEC 158-1

- Σωλήνες Προστασίας: ΕΛΟΤ EN 50085.01 και ΕΛΟΤ EN 50086.02.01 και ΕΛΟΤ ΕΝ 60423 και τα εξαρτήματα αυτών σύμφωνα με τα πρότυπα τα ΕΛΟΤ ΕΝ 50086.01,  ΕΛΟΤ EN 50086.02.02 και ΕΛΟΤ EN 50086.02.03

Για όσα αντικείμενα δεν υπάρχουν ρητές ελάχιστες απαιτήσεις όπως ανωτέρω, ισχύει απαρέγκλιτα ότι:

- Θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου εργοστασίου κατασκευής με μακρά παράδοση στο χώρο

- Θα φέρουν οπωσδήποτε πιστοποιητικό CE και συμπληρωματική πιστοποίηση ΕΛΟΤ, EVEC ή VDE ή CEVELEC ή άλλου αναγνωρισμένου φορέα.

- Θα ανταποκρίνονται πλήρως στις Ελληνικές ή Ευρωπαϊκές ή Διεθνείς Νόρμες.

- Θα είναι (κατά προτίμηση) ευρωπαϊκής ή ελληνικής κατασκευής

Τρόποι απόδειξης της συμμόρφωσης με τις ανωτέρω προδιαγραφές

Α. Για τους λαμπτήρες, καλώδια, αυτόματοι-μικροαυτόματοι,ασφάλειες διακοπτικό υλικό & ρευματοδότες, προβολείς.

Τα αντίστοιχα έντυπα πιστοποίησης από αποδεκτούς διαπιστευμένους φορείς.

Δεκτά γίνονται τέτοια έντυπα είτε στο πρωτότυπο είτε σε αντίγραφο, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα (το οποίο όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ανταποκρίνεται, με σαφήνεια, στο είδος που προσφέρεται).

Σχετικές αναφορές σε prospect ή καταλόγους και μόνο, ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.

Β. Για τα λοιπά είδη

Τα αντίστοιχα έντυπα πιστοποίησης από αποδεκτούς διαπιστευμένους φορείς, είτε στο πρωτότυπο είτε σε αντίγραφο, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα (το οποίο όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ανταποκρίνεται, με σαφήνεια, στο είδος που προσφέρεται).

Εναλλακτικά, θα γίνονται δεκτές σχετικές αναφορές σε prospect ή καταλόγους μόνο από γνωστούς και επίσημους κατασκευαστές.

Λίστα Υλικών

| α/α |  | Υλικό | Κωδικός CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | . | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ 25Α | 31211300-1 |
| 2 | . | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ 35Α | 31211300-1 |
| 3 | . | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ 40Α | 31211300-1 |
| 4 | . | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ 50Α | 31211300-1 |
| 5 |  | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ 63Α | 31211300-1 |
| 6 | . | ΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 63Α | 31211300-1 |
| 7 | . | ΠΩΜΑΤΑ 63Α ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ | 31211300-1 |
| 8 | . | ΜΗΤΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 63Α ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ | 31211300-1 |
| 9 | . | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ D02 25A | 31211300-1 |
| 10 | . | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ D02 35A | 31211300-1 |
| 11 | . | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ D02 50A | 31211300-1 |
| 12 | . | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ D02 63A | 31211300-1 |
| 13 | . | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 25A 500V | 31211300-1 |
| 14 | . | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ DIII 35A 500V | 31211300-1 |
| 15 | . | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ DIII 50A 500V | 31211300-1 |
| 16 | . | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ DIII 63A 500V | 31211300-1 |
| 17 | . | ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛ. NEOZED DO2 | 31211300-1 |
| 18 | . | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ NEOZED 6A | 31211300-1 |
| 19 | . | ΑΥΤ. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 3 Κ Μ/Π 10Α (ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ) | 31211300-1 |
| 20 | . | ΑΥΤ. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 3 Κ Μ/Π 16Α (ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ) | 31211300-1 |
| 21 | . | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Κ16Α (ΚΙΝΗΣΗΣ) | 31211300-1 |
| 22 | . | ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ S201 - K20 | 31211300-1 |
| 23 | . | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 6Α | 31211300-1 |
| 24 | . | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 10Α | 31211300-1 |
| 25 | . | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 16Α | 31211300-1 |
| 26 | . | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 20Α | 31211300-1 |
| 27 | . | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 25Α | 31211300-1 |
| 28 | . | ΡΕΛΕ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ 220-20Α | 31221000-1 |
| 29 | . | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 2Χ40Α | 31221000-1 |
| 30 | . | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4Χ40Α | 31221000-1 |
| 31 | . | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4Χ63Α | 31221000-1 |
| 32 | . | ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ | 31221000-1 |
| 33 | . | ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ40Α | 31211310-4 |
| 34 | . | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Ε203-45 | 31211310-4 |
| 35 | . | ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3Χ63Α | 31211310-4 |
| 36 | . | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΛΟΣ | 31214100-0 |
| 37 | . | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A-R ΣΤΕΓΑΝΟΣ IP54 | 31214110-3 |
| 38 | . | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΤΟΣ ΚΟΜΙΝΤΑΤΕΡ | 31214100-0 |
| 39 | . | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΑΠΛΟΣ | 31214100-0 |
| 40 | . | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 2 X0,75 | 31321210-7 |
| 41 | . | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 2Χ1 ΑΣΠΡΟ | 31321210-7 |
| 42 | . | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 2Χ1 ΜΑΥΡΟ | 31321210-7 |
| 43 | . | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 2Χ1,5 ΑΣΠΡΟ | 31321210-7 |
| 44 | . | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3 x 0,50 | 31321210-7 |
| 45 | . | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ1,5 ΑΣΠΡΟ | 31321210-7 |
| 46 | . | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ2,50 | 31321210-7 |
| 47 | . | ΚΑΛΩΔΙΑ NYA 1,5 ΚΙΤΡΙΝΟ | 31321210-7 |
| 48 | . | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1x 25 ΚΙΤΡ/ΠΡΑΣ | 31321210-7 |
| 49 | . | ΚΑΛΩΔΙΟ 1 x 1,5 KOKKINO NYAF | 31321210-7 |
| 50 | . | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3X2,5 | 31321210-7 |
| 51 | . | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5x2,5 | 31321210-7 |
| 52 | . | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5x6 | 31321210-7 |
| 53 | . | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5 x10 | 31321210-7 |
| 54 | . | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ 4ΖΕΥΓΩΝ (UTP) | 32551500-5 |
| 55 | . | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΠΛΑΚΕ | 32551500-5 |
| 56 | . | ΚΑΝΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 40x40 mm | 31681410-0 |
| 57 | . | ΚΑΝΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 25x25 mm | 31681410-0 |
| 58 | . | ΚΑΝΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 60x40 mm | 31681410-0 |
| 59 | . | ΚΛΕΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΠΛΕ ΜΕΓΑΛΟ | 31681410-0 |
| 60 | . | ΚΩΣ ΣΩΛΗΝΩΤΑ Νο 16 | 31681410-0 |
| 61 | . | ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ Νο25 Φ8-Φ10 | 31681410-0 |
| 62 | . | ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ Νο50 Φ8-Φ10-Φ14 | 31681410-0 |
| 63 | . | ΚΛΕΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 2,5 mm ΣΕΙΡΑ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | 31681410-0 |
| 64 | . | ΚΛΕΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 4 mm ΣΕΙΡΑ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | 31681410-0 |
| 65 | . | ΚΛΕΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 6 mm ΣΕΙΡΑ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | 31681410-0 |
| 66 | . | ΚΛΕΜΜΑ ΣΕΙΡ. 6ΤΧ-10ΤΧ EKL | 31681410-0 |
| 67 | . | ΚΛΕΜΜΑ ΣΕΙΡ. 16ΤΧ ΕΚΛ 3Ε SVCE | 31681410-0 |
| 68 | . | ΚΛΕΜΜΕΣ ΠΟΛΥΦ. 25 mm2 | 31681410-0 |
| 69 | . | "ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙΑ" 16 mm ΣΕΙΡΑ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ | 31681410-0 |
| 70 | . | "ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙΑ" 25 mm ΣΕΙΡΑ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ | 31681410-0 |
| 71 | . | ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙ 35ΜΜ | 31681410-0 |
| 72 | . | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 70W | 31532600-0 |
| 73 | . | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W | 31532600-0 |
| 74 | . | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W | 31532600-0 |
| 75 | . | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W | 31532600-0 |
| 76 | . | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W | 31532600-0 |
| 77 | . | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 250W | 31532600-0 |
| 78 | . | ΜΠΟΥΑΤ ΣΤΕΓΑΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 80x80x40 | 31681410-0 |
| 79 | . | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΑ | 31681410-0 |
| 80 | . | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΑ (ΒΑΣΗ) ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | 31681410-0 |
| 81 | . | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΑ ΓΙΑ ΓΛΟΜΠΟΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ | 31681410-0 |
| 82 | . | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΑ ΚΟΦΤΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ | 31681410-0 |
| 83 | . | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΒΑΚΕΛΙΤΗ | 31681410-0 |
| 84 | . | ΝΤΟΥΙ Ε40 ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | 31681410-0 |
| 85 | . | ΧΑΛΚΙΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΓΕΙΩΣΕΩΣ | 31216100-4 |
| 86 | . | ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ16 | 31216100-4 |
| 87 | . | ΡΟΚΑ 10/25 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 τεμ.) | 31681410-0 |
| 88 | . | ΡΟΚΑ 10/35 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 τεμ.) | 31681410-0 |
| 89 | . | ΡΟΚΑ 5/20 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 τεμ.) | 31681410-0 |
| 90 | . | ΡΟΚΑ 6/25 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 τεμ.) | 31681410-0 |
| 91 | . | ΡΟΚΑ 6/35 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 τεμ.) | 31681410-0 |
| 92 | . | ΡΟΚΑ 7/25 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 τεμ.) | 31681410-0 |
| 93 | . | ΡΟΚΑ 7/35 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 τεμ.) | 31681410-0 |
| 94 | . | ΡΟΚΑ 8/25 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 τεμ.) | 31681410-0 |
| 95 | . | ΡΟΚΑ 8/35 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 τεμ.) | 31681410-0 |
| 96 | . | ΡΟΚΑ 9/25 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 τεμ.) | 31681410-0 |
| 97 | . | ΡΟΚΑ 9/35 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 τεμ.) | 31681410-0 |
| 98 | . | ΣΩΛΗΝΕΣ ΦΛΕΞΙΜ Φ16 | 31681410-0 |
| 99 | . | ΣΩΛΗΝΕΣ FLEXIBLE Φ25 | 31681410-0 |
| 100 | . | ΣΩΛΗΝΑΣ ΙΣΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Φ16 | 31681410-0 |
| 101 | . | ΜΟΥΦΑ ΣΩΛΗΝΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ CONDUR Φ 16 | 31681410-0 |
| 102 | . | ΦΛΕΞΙΜ ΠΡΟΣΤ. ΛΕΥΚΟ ΚΑΛ. Νο 14 | 31681410-0 |
| 103 | . | ΦΛΕΞΙΜ ΠΡΟΣΤ. ΛΕΥΚΟ ΚΑΛ. Νο 25 | 31681410-0 |
| 104 | . | ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 1,5 m ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 31224100-3 |
| 105 | . | ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 3 m ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ | 31224100-3 |
| 106 | . | ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ | 31224100-3 |
| 107 | . | ΠΡΙΖΕΣ ΧΩΝΕΥΤΕΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ | 31224100-3 |
| 108 |  | ΠΡΙΖΑ Τ/Φ ΜΙΝΙ CAT 5E UTP ΔΙΠΛΗ | 32429000-6 |
| 109 |  | ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 0,13mm x 19mm x 20Y | 31681410-0 |
| 110 |  | ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝ. 38x20 WONDER ROHS | 31681410-0 |
| 111 |  | ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 3M | 31681410-0 |
| 112 |  | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ | 31224100-3 |
| 113 |  | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ | 31224100-3 |
| 114 |  | ΦΙΣ TV ΑΡΣ. FAS | 32324300-3 |
| 115 |  | ΦΙΣ TV ΘΗΛ. FTHS | 32324300-3 |
| 116 |  | ΦΙΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΘΗΛΥΚΟ | 31224100-3 |
| 117 |  | ΦΙΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΚΙΤ | 31224100-3 |
| 118 |  | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 150W (ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ) | 31518600-6 |
| 119 |  | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 250W (ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ) | 31518600-6 |
| 120 |  | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 400W (ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ) | 31518600-6 |
| 121 |  | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W ΠΛΗΡΗ (ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ) | 31527200-8 |
| 122 |  | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W ΠΛΗΡΗ (ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ) | 31527200-8 |
| 123 |  | ΓΛΟΜΠΟΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Φ 30 ΜΕ ΓΡΙΦΑ Φ 30 | 31527200-8 |
| 124 |  | ΓΛΟΜΠΟΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Φ 25 ΜΕ ΓΡΙΦΑ Φ 25 | 31527200-8 |
| 125 |  | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ 1x 36W ΜΕ ΗΛ. ΜΠΑ | 31532210-9 |
| 126 |  | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ 2 Χ 58W AT 258W | 31532210-9 |
| 127 |  | ΣΚΑΦΑΚΙ DAN 1,58W BCE | 31532210-9 |
| 128 |  | EKKINHTEΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 400W - (AVS 400W R T20 Ή ΠΥΡΟΔ. NI400L/CD400) | 31532500-9 |
| 129 |  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ NATΡIOY 70W E27 ΜΕ ΕΚΚΙΝΗΤΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ | 31514000-2 |
| 130 |  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 100W Ε40 | 31514000-2 |
| 131 |  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W E40 ΑΧΛΑΔΩΤΟΙ | 31514000-2 |
| 132 |  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W E40 ΑΧΛΑΔΩΤΟΙ | 31514000-2 |
| 133 |  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W | 31514000-2 |
| 134 |  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W Ε27 | 31518500-5 |
| 135 |  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 250W | 31518500-5 |
| 136 |  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 0,60m 18W | 31532910-6 |
| 137 |  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 1,20m 36W | 31532910-6 |
| 138 |  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 1,50m 58W | 31532910-6 |
| 139 |  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ ΚΥΚΛ. 32W | 31532910-6 |
| 140 |  | ΣΤΑΡΤΕΡ 4-80W ST111LL/220-240 | 31532510-2 |
| 141 |  | ΣΤΑΡΤΕΡ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΘΟΡΙΟΥ | 31532510-2 |
| 142 |  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 250W | 31512100-9 |
| 143 |  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 400W | 31512100-9 |
| 144 |  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 400W ΚΙΤΡΙΝΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ | 31512100-9 |
| 145 |  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Ε14 ΜΙΝΙΟΝ 40W | 31519100-8 |
| 146 |  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 15W Ε27 | 31531000-7 |
| 147 |  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (3000K - 4000Κ) ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ 30W E27 | 31531000-7 |
| 148 |  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 6400K 21W E27 | 31531000-7 |
| 149 |  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 21W E27 | 31531000-7 |
| 150 |  | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ DSTAR 24W/825 E27 | 31531000-7 |
| 151 |  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ COMPACT 25W E27 | 31531000-7 |
| 152 |  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ E25 42V 75W | 31531000-7 |
| 153 |  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΟΥΜΠΩΤΟΙ 26W 220V PL | 31531000-7 |
| 154 |  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ 15W E14 230V | 31531000-7 |
| 155 |  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΟΙΝΟΙ Ε27 40W 230V | 31519100-8 |
| 156 |  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΣΠΙΡΑΛ ΜΙΝΙ 15W | 31531000-7 |
| 157 |  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ DULUX 11W/840 G23 | 31531000-7 |
| 158 |  | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΗΛ-ΚΟΣ 6U CLASS 11W | 31531000-7 |
| 159 |  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡ. 6U CLASS 15W | 31531000-7 |
| 160 |  | ΔΕΜΑΤΙΚΑ 450 x 8 | 31681410-0 |
| 161 |  | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 100 ΤΕΜ. | 31681410-0 |
| 162 |  | ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ IP68 PG16 | 31344000-9 |
| 163 |  | ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΟΥΜΠΩΤΑ | 31681410-0 |
| 164 |  | ΚΟΥΤΙ ΣΤΕΓ. 164 x 119x 77 HP 150 | 31219000-4 |
| 165 |  | ΚΟΥΤΙ ΚΕΝΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ | 31219000-4 |
| 166 |  | ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ 140Χ140Χ79 | 31219000-4 |
| 167 |  | ΚΟΥΤΙ ΣΤΕΓ. 90 x 90 x 42 | 31219000-4 |
| 168 |  | ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ COB-62 | 31681410-0 |
| 169 |  | ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ 1200W/12A | 31681410-0 |
| 170 |  | ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ | 31681410-0 |
| 171 |  | ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΜΕΡΑΣ ΝΥΧΤΑΣ | 31681410-0 |
| 172 |  | ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ FT-1 | 31681410-0 |
| 173 |  | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 24 ΩΡΩΝ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100 ΩΡΩΝ | 31221600-7 |
| 174 |  | ΣΤΟΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΜΟΝΩΣΗΣ 1 1/2x60'' | 31681410-0 |
| 175 |  | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛ. LR 6ARB/4BP | 31411000-0 |
| 176 |  | ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑΚΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ | 31211100-9 |
| 177 |  | ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑΚΙΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ | 31211100-9 |
| 178 |  | ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑΚΙΑ 8 ΘΕΣΕΩΝ | 31211100-9 |
| 179 |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞ. ΠΛ. GOLF 12ΣΤ. ΗΜΙΔΙΑΦ. | 31211100-9 |

- Για τη Δ.Ε. Χαλάστρας:

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να διαθέτουν σήμα πιστότητας “CE” που καθιερώθηκε για το ηλεκτρολογικό υλικό, σύμφωνα με τις κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 470/4-4-1985 και 16717/5052/23-12-94. Επίσης θα πρέπει να συμμορφώνονται με όλα τα πρότυπα, διεθνή και ελληνικά, που ισχύουν κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς από τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει και τα αντίστοιχα έντυπα πιστοποίησης, κάθε υλικού, από αποδεκτούς διαπιστευμένους φορείς μαζί με την οικονομική προσφορά. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα πρότυπα ανά κατηγορία υλικού:

- Starters : IEC 155 και χρόνο ζωής τουλάχιστον 6000 κύκλους

- Καλώδια: ΕΤΕΠ ΤΠ 1501-04-20-02-01: 2009 «Αγωγοί – καλώδια διανομής ενέργειας».

- Αυτόματοι Μικροαυτόματοι: IEC/EN60898, IEC/EN 60947-2 και εγκεκριμένα κατά VDE με χαρακτηριστική καμπύλη τύπου B και C για προστασία αγωγών και καλωδίων σε κυκλώματα φωτισμού, ρευματοδοτών και συσκευών και τύπου Κ και D για τα κυκλώματα τύπου κινητήρων

- Ασφάλειες Τήξεως : ΕΝ60269, ΙEC60269, DIN/VDE 0636, ΕΛΟΤ 446-86

- Ρελέ διαφυγής: IEC 61008 και IEC 61009 και σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384

- Ηλεκτρονόμοι: κατηγορίας AC-1 σύμφωνοι με τα πρότυπα DIN EN 50012, IEC 158-1

- Σωλήνες Προστασίας: ΕΛΟΤ EN 50085.01 και ΕΛΟΤ EN 50086.02.01 και ΕΛΟΤ ΕΝ 60423 και τα εξαρτήματα αυτών σύμφωνα με τα πρότυπα τα ΕΛΟΤ ΕΝ 50086.01,  ΕΛΟΤ EN 50086.02.02 και ΕΛΟΤ EN 50086.02.03

Για όσα αντικείμενα δεν υπάρχουν ρητές ελάχιστες απαιτήσεις όπως ανωτέρω, ισχύει απαρέγκλιτα ότι:

- Θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου εργοστασίου κατασκευής με μακρά παράδοση στο χώρο

- Θα φέρουν οπωσδήποτε πιστοποιητικό CE και συμπληρωματική πιστοποίηση ΕΛΟΤ, EVEC ή VDE ή CEVELEC ή άλλου αναγνωρισμένου φορέα.

- Θα ανταποκρίνονται πλήρως στις Ελληνικές ή Ευρωπαϊκές ή Διεθνείς Νόρμες.

- Θα είναι (κατά προτίμηση) ευρωπαϊκής ή ελληνικής κατασκευής

Τρόποι απόδειξης της συμμόρφωσης με τις ανωτέρω προδιαγραφές

Α. Για τους λαμπτήρες, καλώδια, αυτόματοι-μικροαυτόματοι,ασφάλειες διακοπτικό υλικό & ρευματοδότες, προβολείς.

Τα αντίστοιχα έντυπα πιστοποίησης από αποδεκτούς διαπιστευμένους φορείς.

Δεκτά γίνονται τέτοια έντυπα είτε στο πρωτότυπο είτε σε αντίγραφο, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα (το οποίο όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ανταποκρίνεται, με σαφήνεια, στο είδος που προσφέρεται).

Σχετικές αναφορές σε prospect ή καταλόγους και μόνο, ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.

Β. Για τα λοιπά είδη

Τα αντίστοιχα έντυπα πιστοποίησης από αποδεκτούς διαπιστευμένους φορείς, είτε στο πρωτότυπο είτε σε αντίγραφο, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα (το οποίο όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ανταποκρίνεται, με σαφήνεια, στο είδος που προσφέρεται).

Εναλλακτικά, θα γίνονται δεκτές σχετικές αναφορές σε prospect ή καταλόγους μόνο από γνωστούς και επίσημους κατασκευαστές.

Λίστα Υλικών

| α/α |  | Υλικό | Κωδικός CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | . | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ 40Α | 31211300-1 |
| 2 | . | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ 50Α | 31211300-1 |
| 3 | . | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ 63Α | 31211300-1 |
| 4 | . | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ D02 25A | 31211300-1 |
| 5 |  | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ D02 35A | 31211300-1 |
| 6 | . | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ D02 50A | 31211300-1 |
| 7 | . | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ D02 63A | 31211300-1 |
| 8 | . | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 25A 500V | 31211300-1 |
| 9 | . | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ DIII 35A 500V | 31211300-1 |
| 10 | . | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ DIII 50A 500V | 31211300-1 |
| 11 | . | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ DIII 63A 500V | 31211300-1 |
| 12 | . | ΑΥΤ. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 3 Κ Μ/Π 10Α (ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ) | 31211300-1 |
| 13 | . | ΑΥΤ. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 3 Κ Μ/Π 16Α (ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ) | 31211300-1 |
| 14 | . | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Κ16Α (ΚΙΝΗΣΗΣ) | 31211300-1 |
| 15 | . | ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ S201 - K20 | 31211300-1 |
| 16 | . | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 10Α | 31211300-1 |
| 17 | . | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 16Α | 31211300-1 |
| 18 | . | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 20Α | 31211300-1 |
| 19 | . | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 25Α | 31211300-1 |
| 20 | . | ΡΕΛΕ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ 220-20Α | 31221000-1 |
| 21 | . | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 2Χ40Α | 31221000-1 |
| 22 | . | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4Χ40Α | 31221000-1 |
| 23 | . | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4Χ63Α | 31221000-1 |
| 24 | . | ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ | 31221000-1 |
| 25 | . | ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ40Α | 31211310-4 |
| 26 | . | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Ε203-45 | 31211310-4 |
| 27 | . | ΡΑΓΟΔΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤ. Δ-Π 40Α | 31211310-4 |
| 28 | . | ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3Χ63Α | 31211310-4 |
| 29 | . | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΛΟΣ | 31214100-0 |
| 30 | . | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΤΟΣ ΚΟΜΙΝΤΑΤΕΡ | 31214100-0 |
| 31 | . | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 2 X0,75 | 31321210-7 |
| 32 | . | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3 x 1 ΜΑΥΡΟ | 31321210-7 |
| 33 | . | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ1,5 ΑΣΠΡΟ | 31321210-7 |
| 34 | . | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ2,50 | 31321210-7 |
| 35 | . | ΚΑΛΩΔΙΑ NYA 1,5 ΚΙΤΡΙΝΟ | 31321210-7 |
| 36 | . | ΚΑΛΩΔΙΟ 1 x 1,5 NYAF | 31321210-7 |
| 37 | . | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3X2,5 | 31321210-7 |
| 38 | . | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ 4ΖΕΥΓΩΝ (UTP) | 32551500-5 |
| 39 | . | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΠΛΑΚΕ | 32551500-5 |
| 40 | . | ΚΛΕΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 2,5 mm ΣΕΙΡΑ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | 31681410-0 |
| 41 | . | ΚΛΕΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 4 mm ΣΕΙΡΑ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | 31681410-0 |
| 42 | . | ΚΛΕΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 6 mm ΣΕΙΡΑ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | 31681410-0 |
| 43 | . | ΚΛΕΜΜΕΣ ΠΟΛΥΦ. 25 mm2 | 31681410-0 |
| 44 | . | "ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙΑ" 16 mm ΣΕΙΡΑ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ | 31681410-0 |
| 45 | . | "ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙΑ" 25 mm ΣΕΙΡΑ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ | 31681410-0 |
| 46 | . | ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙ 35ΜΜ | 31681410-0 |
| 47 | . | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 70W | 31532600-0 |
| 48 | . | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W | 31532600-0 |
| 49 | . | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W | 31532600-0 |
| 50 | . | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W | 31532600-0 |
| 51 | . | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W | 31532600-0 |
| 52 | . | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 250W | 31532600-0 |
| 53 | . | ΜΠΟΥΑΤ ΣΤΕΓΑΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 80x80x40 | 31681410-0 |
| 54 | . | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΑ | 31681410-0 |
| 55 | . | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΑ (ΒΑΣΗ) ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | 31681410-0 |
| 56 | . | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΑ ΓΙΑ ΓΛΟΜΠΟΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ | 31681410-0 |
| 57 | . | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΑ ΚΟΦΤΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ | 31681410-0 |
| 58 | . | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΒΑΚΕΛΙΤΗ | 31681410-0 |
| 59 | . | ΝΤΟΥΙ Ε40 ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | 31681410-0 |
| 60 | . | ΧΑΛΚΙΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΓΕΙΩΣΕΩΣ | 31216100-4 |
| 61 | . | ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ16 | 31216100-4 |
| 62 | . | ΡΟΚΑ 10/25 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 τεμ.) | 31681410-0 |
| 63 | . | ΡΟΚΑ 10/35 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 τεμ.) | 31681410-0 |
| 64 | . | ΡΟΚΑ 5/20 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 τεμ.) | 31681410-0 |
| 65 | . | ΡΟΚΑ 6/25 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 τεμ.) | 31681410-0 |
| 66 | . | ΡΟΚΑ 8/25 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 τεμ.) | 31681410-0 |
| 67 | . | ΡΟΚΑ 8/35 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 τεμ.) | 31681410-0 |
| 68 | . | ΡΟΚΑ 9/25 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 τεμ.) | 31681410-0 |
| 69 | . | ΣΩΛΗΝΕΣ ΦΛΕΞΙΜ Φ16 | 31681410-0 |
| 70 | . | ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 1,5 m ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 31224100-3 |
| 71 | . | ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 3 m ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ | 31224100-3 |
| 72 | . | ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ | 31224100-3 |
| 73 | . | ΠΡΙΖΕΣ ΧΩΝΕΥΤΕΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ | 31224100-3 |
| 74 | . | ΠΡΙΖΑ Τ/Φ ΜΙΝΙ CAT 5E UTP ΔΙΠΛΗ | 32429000-6 |
| 75 | . | ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 0,13mm x 19mm x 20Y | 31681410-0 |
| 76 | . | ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝ. 38x20 WONDER ROHS | 31681410-0 |
| 77 | . | ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 3M | 31681410-0 |
| 78 | . | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ | 31224100-3 |
| 79 | . | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ | 31224100-3 |
| 80 | . | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 150W (ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ) | 31518600-6 |
| 81 | . | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 400W (ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ) | 31518600-6 |
| 82 | . | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W ΠΛΗΡΗ (ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ) | 31527200-8 |
| 83 | . | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΤΜΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125 W ΠΛΗΡΗ (ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ) | 31527200-8 |
| 84 | . | ΓΛΟΜΠΟΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Φ 30 ΜΕ ΓΡΙΦΑ Φ 30 | 31527200-8 |
| 85 | . | ΓΛΟΜΠΟΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Φ 25 ΜΕ ΓΡΙΦΑ Φ 25 | 31527200-8 |
| 86 | . | ΚΑΡΑΒΟΧΕΛ. ΟΒΑΛ NB 2007 | 31527200-8 |
| 87 | . | EKKINHTEΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 400W - (AVS 400W R T20 Ή ΠΥΡΟΔ. NI400L/CD400) | 31532500-9 |
| 88 | . | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ NATΡIOY 70W E27 ΜΕ ΕΚΚΙΝΗΤΗ | 31514000-2 |
| 89 | . | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W E40 | 31514000-2 |
| 90 | . | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W E40 | 31514000-2 |
| 91 | . | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W | 31514000-2 |
| 92 | . | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W Ε27 | 31518500-5 |
| 93 | . | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 250W | 31518500-5 |
| 94 | . | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 0,60m 18W | 31532910-6 |
| 95 | . | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 1,20m 36W | 31532910-6 |
| 96 | . | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 1,50m 58W | 31532910-6 |
| 97 | . | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ ΚΥΚΛ. 32W | 31532910-6 |
| 98 | . | ΣΤΑΡΤΕΡ 4-80W ST111LL/220-240 | 31532510-2 |
| 99 | . | ΣΤΑΡΤΕΡ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΘΟΡΙΟΥ 4-22W | 31532510-2 |
| 100 | . | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 160 W E27 | 31514000-2 |
| 101 | . | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΙΩΔΙΝΗΣ150W | 31531000-7 |
| 102 | . | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΙΩΔΙΝΗΣ250W | 31531000-7 |
| 103 | . | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 250W | 31512100-9 |
| 104 | . | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 400W | 31512100-9 |
| 105 | . | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ MET. ΑΤM. ΑΛ. 2000W HQI TS | 31512100-9 |
| 106 | . | EKKINHTHS ΛΑΜΠΤ. 2000W | 31532500-9 |
| 107 | . | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΕΡΙ 13W | 31531000-7 |
| 108 |  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 15W Ε27 | 31531000-7 |
| 109 |  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 23W ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ | 31531000-7 |
| 110 |  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ COMPACT 25W E27 | 31531000-7 |
| 111 |  | ΔΕΜΑΤΙΚΑ 450 x 8 | 31681410-0 |
| 112 |  | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 100 ΤΕΜ. | 31681410-0 |
| 113 |  | ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ 140Χ140Χ79 | 31219000-4 |
| 114 |  | ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΜΕΡΑΣ ΝΥΧΤΑΣ | 31681410-0 |
| 115 |  | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 24 ΩΡΩΝ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100 ΩΡΩΝ | 31221600-7 |
| 116 |  | ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑΚΙΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ | 31211100-9 |
| 117 |  | ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑΚΙΑ 8 ΘΕΣΕΩΝ | 31211100-9 |
| 118 |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞ. ΠΛ. GOLF 12ΣΤ. ΗΜΙΔΙΑΦ. | 31211100-9 |

Σίνδος, 24/04/2013

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΕΣ |
| --- | --- |
| Η Προϊσταμένη |  |
| Μακνέα Κριστίνα Χημικός Μηχανικός Δήμου Δέλτα | Τσοτσόλη Ελισάβετ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε Χατζογλάκη Βασιλική Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Δ.Ε. ΕΧΕΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ |  |
|  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : | ΤΑΚΤΙΚΑ - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

- Για τη Δ.Ε. Εχεδώρου:

| Α/Α | ΥΛΙΚΑ | Μ/Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ 25Α | τεμ. | 20 | 0,22 | 4,4 |
| 2 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ 35Α | τεμ. | 20 | 0,22 | 4,4 |
| 3 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ 40Α | τεμ. | 220 | 0,33 | 72,6 |
| 4 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ 50Α | τεμ. | 70 | 0,55 | 38,5 |
| 5 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ 63Α | τεμ. | 220 | 1 | 220 |
| 6 | ΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 63Α | τεμ. | 70 | 1,73 | 121,1 |
| 7 | ΠΩΜΑΤΑ 63Α ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ | τεμ. | 20 | 0,53 | 10,6 |
| 8 | ΜΗΤΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 63Α ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ | τεμ. | 50 | 0,25 | 12,5 |
| 9 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ D02 25A | τεμ. | 60 | 0,44 | 26,4 |
| 10 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ D02 35A | τεμ. | 83 | 0,44 | 36,52 |
| 11 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ D02 50A | τεμ. | 100 | 0,66 | 66 |
| 12 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ D02 63A | τεμ. | 60 | 0,66 | 39,6 |
| 13 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 25A 500V | τεμ. | 50 | 0,22 | 11 |
| 14 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ DIII 35A 500V | τεμ. | 72 | 0,33 | 23,76 |
| 15 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ DIII 50A 500V | τεμ. | 42 | 0,33 | 13,86 |
| 16 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ DIII 63A 500V | τεμ. | 30 | 0,33 | 9,9 |
| 17 | ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛ. NEOZED DO2 | τεμ. | 40 | 0,61 | 24,4 |
| 18 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ NEOZED 6A | τεμ. | 50 | 0,45 | 22,5 |
| 19 | ΑΥΤ. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 3 Κ Μ/Π 10Α (ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ) | τεμ. | 14 | 14,56 | 203,84 |
| 20 | ΑΥΤ. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 3 Κ Μ/Π 16Α (ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ) | τεμ. | 14 | 14,56 | 203,84 |
| 21 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Κ16Α (ΚΙΝΗΣΗΣ) | τεμ. | 40 | 4,20 | 168 |
| 22 | ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ S201 - K20 | τεμ. | 12 | 5 | 60 |
| 23 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 6Α | τεμ. | 40 | 2,4 | 96 |
| 24 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 10Α | τεμ. | 220 | 2,2 | 484 |
| 25 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 16Α | τεμ. | 170 | 2,2 | 374 |
| 26 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 20Α | τεμ. | 40 | 2,2 | 88 |
| 27 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 25Α | τεμ. | 40 | 2,2 | 88 |
| 28 | ΡΕΛΕ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ 220-20Α | τεμ. | 30 | 20 | 600 |
| 29 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 2Χ40Α | τεμ. | 15 | 26,18 | 392,7 |
| 30 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4Χ40Α | τεμ. | 15 | 35,64 | 534,6 |
| 31 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4Χ63Α | τεμ. | 15 | 58,19 | 872,85 |
| 32 | ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ | τεμ. | 20 | 32,67 | 653,4 |
| 33 | ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ40Α | τεμ. | 38 | 2,5 | 95 |
| 34 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Ε203-45 | τεμ. | 21 | 8,21 | 172,41 |
| 35 | ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3Χ63Α | τεμ. | 22 | 10,582 | 232,8 |
| 36 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΛΟΣ | τεμ. | 25 | 3 | 75 |
| 37 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A-R ΣΤΕΓΑΝΟΣ IP54 | τεμ. | 1 | 6,14 | 6,14 |
| 38 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΤΟΣ ΚΟΜΙΝΤΑΤΕΡ | τεμ. | 30 | 1,21 | 36,3 |
| 39 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΑΠΛΟΣ | τεμ. | 42 | 0,77 | 32,34 |
| 40 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 2 X0,75 | μέτρο | 50 | 0,22 | 11 |
| 41 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 2Χ1 ΑΣΠΡΟ | μέτρο | 300 | 0,22 | 66 |
| 42 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 2Χ1 ΜΑΥΡΟ | μέτρο | 300 | 0,22 | 66 |
| 43 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 2Χ1,5 ΑΣΠΡΟ | μέτρο | 50 | 0,33 | 16,5 |
| 44 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3 x 0,50 | μέτρο | 110 | 0,44 | 48,4 |
| 45 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ1,5 ΑΣΠΡΟ | μέτρο | 1400 | 0,44 | 616 |
| 46 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ2,50 | μέτρο | 500 | 0,77 | 385 |
| 47 | ΚΑΛΩΔΙΑ NYA 1,5 ΚΙΤΡΙΝΟ | μέτρο | 500 | 0,11 | 55 |
| 48 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1x 25 ΚΙΤΡ/ΠΡΑΣ | μέτρο | 100 | 1,99 | 199 |
| 49 | ΚΑΛΩΔΙΟ 1 x 1,5 KOKKINO NYAF | μέτρο | 200 | 0,16 | 32 |
| 50 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3X2,5 | μέτρο | 150 | 0,77 | 115,5 |
| 51 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5x2,5 | μέτρο | 100 | 1,12 | 112 |
| 52 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5x6 | μέτρο | 225 | 2,61 | 587,25 |
| 53 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5 x10 | μέτρο | 100 | 4,33 | 433 |
| 54 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ 4ΖΕΥΓΩΝ (UTP) | μέτρο | 1010 | 0,22 | 222,2 |
| 55 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΠΛΑΚΕ | μέτρο | 100 | 0,11 | 11 |
| 56 | ΚΑΝΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 40x40 mm | μέτρο | 68 | 1,76 | 119,68 |
| 57 | ΚΑΝΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 25x25 mm | μέτρο | 34 | 0,99 | 33,66 |
| 58 | ΚΑΝΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 60x40 mm | μέτρο | 28 | 2,42 | 67,76 |
| 59 | ΚΛΕΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΠΛΕ ΜΕΓΑΛΟ | τεμ. | 150 | 0,0795 | 11,93 |
| 60 | ΚΩΣ ΣΩΛΗΝΩΤΑ Νο 16 | τεμ. | 100 | 0,23 | 23 |
| 61 | ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ Νο25 Φ8-Φ10 | τεμ. | 100 | 0,34 | 34 |
| 62 | ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ Νο50 Φ8-Φ10-Φ14 | τεμ. | 100 | 0,68 | 68 |
| 63 | ΚΛΕΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 2,5 mm ΣΕΙΡΑ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | τεμ. | 33 | 0,55 | 18,15 |
| 64 | ΚΛΕΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 4 mm ΣΕΙΡΑ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | τεμ. | 18 | 0,66 | 11,88 |
| 65 | ΚΛΕΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 6 mm ΣΕΙΡΑ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | τεμ. | 35 | 0,66 | 23,1 |
| 66 | ΚΛΕΜΜΑ ΣΕΙΡ. 6ΤΧ-10ΤΧ EKL | τεμ. | 10 | 0,88 | 8,8 |
| 67 | ΚΛΕΜΜΑ ΣΕΙΡ. 16ΤΧ ΕΚΛ 3Ε SVCE | τεμ. | 35 | 1,81 | 63,35 |
| 68 | ΚΛΕΜΜΕΣ ΠΟΛΥΦ. 25 mm2 | τεμ. | 20 | 3,86 | 77,2 |
| 69 | "ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙΑ" 16 mm ΣΕΙΡΑ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ | τεμ. | 40 | 0,44 | 17,6 |
| 70 | "ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙΑ" 25 mm ΣΕΙΡΑ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ | τεμ. | 80 | 0,55 | 44 |
| 71 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙ 35ΜΜ | τεμ. | 22 | 1,97 | 43,34 |
| 72 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 70W | τεμ. | 100 | 9,13 | 913 |
| 73 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W | τεμ. | 130 | 12,43 | 1615,9 |
| 74 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W | τεμ. | 100 | 18,48 | 1848 |
| 75 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W | τεμ. | 4 | 27,06 | 108,24 |
| 76 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W | τεμ. | 90 | 8,8 | 792 |
| 77 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 250W | τεμ. | 50 | 13,75 | 687,5 |
| 78 | ΜΠΟΥΑΤ ΣΤΕΓΑΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 80x80x40 | τεμ. | 30 | 0,77 | 23,1 |
| 79 | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΑ | τεμ. | 65 | 0,22 | 14,3 |
| 80 | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΑ (ΒΑΣΗ) ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | τεμ. | 80 | 0,55 | 44 |
| 81 | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΑ ΓΙΑ ΓΛΟΜΠΟΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ | τεμ. | 45 | 2,09 | 94,05 |
| 82 | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΑ ΚΟΦΤΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ | τεμ. | 80 | 0,88 | 70,4 |
| 83 | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΒΑΚΕΛΙΤΗ | τεμ. | 100 | 0,66 | 66 |
| 84 | ΝΤΟΥΙ Ε40 ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | τεμ. | 100 | 1,21 | 121 |
| 85 | ΧΑΛΚΙΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΓΕΙΩΣΕΩΣ | τεμ. | 18 | 5,39 | 97,02 |
| 86 | ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ16 | τεμ. | 18 | 1,11 | 19,98 |
| 87 | ΡΟΚΑ 10/25 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 τεμ.) | τεμ. | 6 | 0,0187 | 0,11 |
| 88 | ΡΟΚΑ 10/35 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 τεμ.) | τεμ. | 6 | 0,0187 | 0,11 |
| 89 | ΡΟΚΑ 5/20 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 τεμ.) | τεμ. | 11 | 0,0187 | 0,21 |
| 90 | ΡΟΚΑ 6/25 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 τεμ.) | τεμ. | 8 | 0,0187 | 0,15 |
| 91 | ΡΟΚΑ 6/35 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 τεμ.) | τεμ. | 6 | 0,0187 | 0,11 |
| 92 | ΡΟΚΑ 7/25 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 τεμ.) | τεμ. | 8 | 0,0187 | 0,15 |
| 93 | ΡΟΚΑ 7/35 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 τεμ.) | τεμ. | 8 | 0,0187 | 0,15 |
| 94 | ΡΟΚΑ 8/25 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 τεμ.) | τεμ. | 15 | 0,0187 | 0,28 |
| 95 | ΡΟΚΑ 8/35 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 τεμ.) | τεμ. | 6 | 0,0187 | 0,11 |
| 96 | ΡΟΚΑ 9/25 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 τεμ.) | τεμ. | 6 | 0,0187 | 0,11 |
| 97 | ΡΟΚΑ 9/35 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 τεμ.) | τεμ. | 6 | 0,0187 | 0,11 |
| 98 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΦΛΕΞΙΜ Φ16 | μέτρο | 70 | 0,4 | 28 |
| 99 | ΣΩΛΗΝΕΣ FLEXIBLE Φ25 | μέτρο | 25 | 1 | 25 |
| 100 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΙΣΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Φ16 | μέτρο | 45 | 0,8 | 36 |
| 101 | ΜΟΥΦΑ ΣΩΛΗΝΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ CONDUR Φ 16 | τεμ. | 15 | 0,62 | 9,3 |
| 102 | ΦΛΕΞΙΜ ΠΡΟΣΤ. ΛΕΥΚΟ ΚΑΛ. Νο 14 | μέτρο | 25 | 0,66 | 16,5 |
| 103 | ΦΛΕΞΙΜ ΠΡΟΣΤ. ΛΕΥΚΟ ΚΑΛ. Νο 25 | μέτρο | 25 | 0,66 | 16,5 |
| 104 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 1,5 m ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | τεμ. | 12 | 4,84 | 58,08 |
| 105 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 3 m ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ | τεμ. | 22 | 5,72 | 125,84 |
| 106 | ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ | τεμ. | 38 | 1,54 | 58,52 |
| 107 | ΠΡΙΖΕΣ ΧΩΝΕΥΤΕΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ | τεμ. | 20 | 1,43 | 28,6 |
| 108 | ΠΡΙΖΑ Τ/Φ ΜΙΝΙ CAT 5E UTP ΔΙΠΛΗ | τεμ. | 8 | 13,56 | 108,48 |
| 109 | ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 0,13mm x 19mm x 20Y | τεμ. | 189 | 1,1 | 207,9 |
| 110 | ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝ. 38x20 WONDER ROHS | τεμ, | 24 | 0,44 | 10,56 |
| 111 | ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 3M | τεμ. | 30 | 7 | 210 |
| 112 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ | τεμ. | 110 | 0,88 | 96,8 |
| 113 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ | τεμ. | 110 | 0,66 | 72,6 |
| 114 | ΦΙΣ TV ΑΡΣ. FAS | τεμ. | 6 | 0,25 | 1,5 |
| 115 | ΦΙΣ TV ΘΗΛ. FTHS | τεμ. | 6 | 0,25 | 1,5 |
| 116 | ΦΙΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΘΗΛΥΚΟ | τεμ. | 20 | 3,93 | 78,6 |
| 117 | ΦΙΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΚΙΤ | τεμ. | 20 | 8 | 160 |
| 118 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 150W (ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ) | τεμ. | 8 | 31,13 | 249,04 |
| 119 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 250W (ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ) | τεμ. | 4 | 43,56 | 174,24 |
| 120 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 400W (ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ) | τεμ. | 8 | 45,43 | 363,44 |
| 121 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W ΠΛΗΡΗ (ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ) | τεμ. | 10 | 50,82 | 508,2 |
| 122 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W ΠΛΗΡΗ (ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ) | τεμ. | 12 | 64,57 | 774,84 |
| 123 | ΓΛΟΜΠΟΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Φ 30 ΜΕ ΓΡΙΦΑ Φ 30 | τεμ. | 48 | 8,47 | 406,56 |
| 124 | ΓΛΟΜΠΟΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Φ 25 ΜΕ ΓΡΙΦΑ Φ 25 | τεμ. | 48 | 8,47 | 406,56 |
| 125 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ 1x 36W ΜΕ ΗΛ. ΜΠΑ | τεμ, | 8 | 19 | 152 |
| 126 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ 2 Χ 58W AT 258W | τεμ. | 2 | 27,2 | 54,4 |
| 127 | ΣΚΑΦΑΚΙ DAN 1,58W BCE | τεμ. | 2 | 9,81 | 19,62 |
| 128 | EKKINHTEΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 400W - (AVS 400W R T20 Ή ΠΥΡΟΔ. NI400L/CD400) | τεμ. | 210 | 6,49 | 1362,9 |
| 129 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ NATΡIOY 70W E27 ΜΕ ΕΚΚΙΝΗΤΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ | τεμ. | 90 | 10,45 | 940,5 |
| 130 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 100W Ε40 | τεμ. | 70 | 10,12 | 708,4 |
| 131 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W E40 ΑΧΛΑΔΩΤΟΙ | τεμ. | 440 | 10,56 | 4646,4 |
| 132 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W E40 ΑΧΛΑΔΩΤΟΙ | τεμ. | 537 | 13,2 | 7088,4 |
| 133 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W | τεμ. | 160 | 15,95 | 2552 |
| 134 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W Ε27 | τεμ. | 350 | 2,2 | 770 |
| 135 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 250W | τεμ. | 150 | 5,72 | 858 |
| 136 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 0,60m 18W | τεμ. | 50 | 1,54 | 77 |
| 137 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 1,20m 36W | τεμ. | 50 | 1,87 | 93,5 |
| 138 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 1,50m 58W | τεμ. | 50 | 2,31 | 115,5 |
| 139 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ ΚΥΚΛ. 32W | τεμ. | 50 | 11 | 550 |
| 140 | ΣΤΑΡΤΕΡ 4-80W ST111LL/220-240 | τεμ. | 45 | 0,407 | 18,32 |
| 141 | ΣΤΑΡΤΕΡ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΘΟΡΙΟΥ 4-22W | τεμ. | 60 | 0,407 | 24,42 |
| 142 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 250W | τεμ. | 50 | 19,58 | 979 |
| 143 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 400W | τεμ. | 110 | 18,7 | 2057 |
| 144 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 400W ΚΙΤΡΙΝΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ | τεμ. | 10 | 19,58 | 195,8 |
| 145 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Ε14 ΜΙΝΙΟΝ 40W | τεμ. | 80 | 0,55 | 44 |
| 146 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 15W Ε27 | τεμ. | 180 | 2,09 | 376,2 |
| 147 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (3000K - 4000Κ) ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ 30W E27 | τεμ. | 1000 | 6 | 6000 |
| 148 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 6400K 21W E27 | τεμ. | 50 | 4,07 | 203,5 |
| 149 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 21W E27 | τεμ. | 150 | 4,07 | 610,5 |
| 150 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ DSTAR 24W/825 E27 | τεμ. | 200 | 4,8 | 960 |
| 151 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ COMPACT 25W E27 | τεμ. | 1200 | 4 | 4800 |
| 152 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ E25 42V 75W | τεμ. | 200 | 1 | 200 |
| 153 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΟΥΜΠΩΤΟΙ 26W 220V PL | τεμ. | 30 | 2,08 | 62,4 |
| 154 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ 15W E14 230V | τεμ. | 10 | 1,21 | 12,1 |
| 155 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΟΙΝΟΙ Ε27 40W 230V | τεμ. | 150 | 0,55 | 82,5 |
| 156 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΣΠΙΡΑΛ ΜΙΝΙ 15W | τεμ. | 3 | 2,65 | 7,95 |
| 157 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ DULUX 11W/840 G23 | τεμ. | 5 | 1,98 | 9,9 |
| 158 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΗΛ-ΚΟΣ 6U CLASS 11W | τεμ. | 16 | 4,73 | 75,68 |
| 159 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡ. 6U CLASS 15W | τεμ. | 2 | 4,73 | 9,46 |
| 160 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ 450 x 8 | τεμ. | 2 | 6,44 | 12,88 |
| 161 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 100 ΤΕΜ. | τεμ. | 3 | 1 | 3 |
| 162 | ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ IP68 PG16 | τεμ. | 1 | 0,7 | 0,7 |
| 163 | ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΟΥΜΠΩΤΑ | τεμ. | 50 | 0,06 | 3 |
| 164 | ΚΟΥΤΙ ΣΤΕΓ. 164 x 119x 77 HP 150 | τεμ. | 3 | 5,14 | 15,42 |
| 165 | ΚΟΥΤΙ ΚΕΝΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ | τεμ. | 4 | 10 | 40 |
| 166 | ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ 140Χ140Χ79 | τεμ. | 2 | 6,25 | 12,5 |
| 167 | ΚΟΥΤΙ ΣΤΕΓ. 90 x 90 x 42 | τεμ. | 15 | 1,3 | 19,5 |
| 168 | ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ COB-62 | τεμ. | 1 | 5,6 | 5,6 |
| 169 | ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ 1200W/12A | τεμ. | 1 | 34,72 | 34,72 |
| 170 | ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ | τεμ. | 15 | 22 | 330 |
| 171 | ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΜΕΡΑΣ ΝΥΧΤΑΣ | τεμ. | 30 | 22 | 660 |
| 172 | ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ FT-1 | τεμ. | 4 | 16,18 | 64,72 |
| 173 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 24 ΩΡΩΝ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100 ΩΡΩΝ | τεμ. | 25 | 45 | 1125 |
| 174 | ΣΤΟΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΜΟΝΩΣΗΣ 1 1/2x60'' | τεμ. | 1 | 13,8 | 13,8 |
| 175 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛ. LR 6ARB/4BP | τεμ. | 12 | 2 | 24 |
| 176 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑΚΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ | τεμ. | 20 | 2,7 | 54 |
| 177 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑΚΙΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ | τεμ. | 15 | 4 | 60 |
| 178 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑΚΙΑ 8 ΘΕΣΕΩΝ | τεμ. | 25 | 7 | 175 |
| 179 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞ. ΠΛ. GOLF 12ΣΤ. ΗΜΙΔΙΑΦ. | τεμ. | 1 | 11 | 11 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 60.000,00 € |
| Φ.Π.Α. 23% |  |  |  |  | 13.800,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 73.800,00 € |

- Για τη Δ.Ε. Χαλάστρας:

| Α/Α | ΥΛΙΚΑ | Μ/Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ 40Α | τεμ. | 20 | 0,33 | 6,6 |
| 2 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ 50Α | τεμ. | 40 | 0,55 | 22 |
| 3 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ 63Α | τεμ. | 40 | 1 | 40 |
| 4 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ D02 25A | τεμ. | 30 | 0,44 | 13,2 |
| 5 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ D02 35A | τεμ. | 30 | 0,44 | 13,2 |
| 6 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ D02 50A | τεμ. | 30 | 0,66 | 19,8 |
| 7 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ D02 63A | τεμ. | 30 | 0,66 | 19,8 |
| 8 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 25A 500V | τεμ. | 20 | 0,22 | 4,4 |
| 9 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ DIII 35A 500V | τεμ. | 20 | 0,33 | 6,6 |
| 10 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ DIII 50A 500V | τεμ. | 20 | 0,33 | 6,6 |
| 11 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ DIII 63A 500V | τεμ. | 20 | 0,33 | 6,6 |
| 12 | ΑΥΤ. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 3 Κ Μ/Π 10Α (ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ) | τεμ. | 2 | 14,56 | 29,12 |
| 13 | ΑΥΤ. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 3 Κ Μ/Π 16Α (ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ) | τεμ. | 2 | 14,56 | 29,12 |
| 14 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Κ16Α (ΚΙΝΗΣΗΣ) | τεμ. | 10 | 4,20 | 42 |
| 15 | ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ S201 - K20 | τεμ. | 10 | 5 | 50 |
| 16 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 10Α | τεμ. | 10 | 2,2 | 22 |
| 17 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 16Α | τεμ. | 10 | 2,2 | 22 |
| 18 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 20Α | τεμ. | 5 | 2,2 | 11 |
| 19 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 25Α | τεμ. | 5 | 2,2 | 11 |
| 20 | ΡΕΛΕ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ 220-20Α | τεμ. | 10 | 20 | 200 |
| 21 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 2Χ40Α | τεμ. | 2 | 26,18 | 52,36 |
| 22 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4Χ40Α | τεμ. | 2 | 35,64 | 71,28 |
| 23 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4Χ63Α | τεμ. | 2 | 58,19 | 116,38 |
| 24 | ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ | τεμ. | 5 | 32,67 | 163,35 |
| 25 | ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ40Α | τεμ. | 10 | 2,5 | 25 |
| 26 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Ε203-45 | τεμ. | 2 | 8,21 | 16,42 |
| 27 | ΡΑΓΟΔΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤ. Δ-Π 40Α | τεμ. | 10 | 7,44 | 74,4 |
| 28 | ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3Χ63Α | τεμ. | 2 | 10,58 | 21,16 |
| 29 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΛΟΣ | τεμ. | 10 | 3 | 30 |
| 30 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΤΟΣ ΚΟΜΙΝΤΑΤΕΡ | τεμ. | 10 | 1,21 | 12,1 |
| 31 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 2 X0,75 | μέτρο | 100 | 0,22 | 22 |
| 32 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3 x 1 ΜΑΥΡΟ | μέτρο | 100 | 0,44 | 44 |
| 33 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ1,5 ΑΣΠΡΟ | μέτρο | 600 | 0,44 | 264 |
| 34 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ2,5 | μέτρο | 200 | 0,77 | 154 |
| 35 | ΚΑΛΩΔΙΑ NYA 1,5 ΚΙΤΡΙΝΟ | μέτρο | 100 | 0,11 | 11 |
| 36 | ΚΑΛΩΔΙΟ 1 x 1,5 NYAF | μέτρο | 100 | 0,16 | 16 |
| 37 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3X2,5 | μέτρο | 100 | 0,77 | 77 |
| 38 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ 4ΖΕΥΓΩΝ (UTP) | μέτρο | 305 | 0,22 | 67,1 |
| 39 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΠΛΑΚΕ | μέτρο | 100 | 0,11 | 11 |
| 40 | ΚΛΕΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 2,5 mm ΣΕΙΡΑ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | τεμ. | 20 | 0,55 | 11 |
| 41 | ΚΛΕΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 4 mm ΣΕΙΡΑ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | τεμ. | 20 | 0,66 | 13,2 |
| 42 | ΚΛΕΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 6 mm ΣΕΙΡΑ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | τεμ. | 30 | 0,66 | 19,8 |
| 43 | ΚΛΕΜΜΕΣ ΠΟΛΥΦ. 25 mm2 | τεμ. | 5 | 3,86 | 19,3 |
| 44 | "ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙΑ" 16 mm ΣΕΙΡΑ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ | τεμ. | 10 | 0,44 | 4,4 |
| 45 | "ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙΑ" 25 mm ΣΕΙΡΑ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ | τεμ. | 20 | 0,55 | 11 |
| 46 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙ 35ΜΜ | τεμ. | 5 | 1,97 | 9,85 |
| 47 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 70W | τεμ. | 50 | 9,13 | 456,5 |
| 48 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W | τεμ. | 30 | 12,43 | 372,9 |
| 49 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W | τεμ. | 50 | 18,48 | 924 |
| 50 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W | τεμ. | 20 | 27,06 | 541,2 |
| 51 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W | τεμ. | 50 | 8,8 | 440 |
| 52 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 250W | τεμ. | 30 | 13,75 | 412,5 |
| 53 | ΜΠΟΥΑΤ ΣΤΕΓΑΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 80x80x40 | τεμ. | 10 | 0,77 | 7,7 |
| 54 | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΑ | τεμ. | 30 | 0,22 | 6,6 |
| 55 | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΑ (ΒΑΣΗ) ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | τεμ. | 50 | 0,55 | 27,5 |
| 56 | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΑ ΓΙΑ ΓΛΟΜΠΟΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ | τεμ. | 15 | 2,09 | 31,35 |
| 57 | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΑ ΚΟΦΤΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ | τεμ. | 60 | 0,88 | 52,8 |
| 58 | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΒΑΚΕΛΙΤΗ | τεμ. | 50 | 0,66 | 33 |
| 59 | ΝΤΟΥΙ Ε40 ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | τεμ. | 20 | 1,21 | 24,2 |
| 60 | ΧΑΛΚΙΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΓΕΙΩΣΕΩΣ | τεμ. | 3 | 5,39 | 16,17 |
| 61 | ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ16 | τεμ. | 3 | 1,11 | 3,33 |
| 62 | ΡΟΚΑ 10/25 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 τεμ.) | τεμ. | 5 | 0,0187 | 0,0935 |
| 63 | ΡΟΚΑ 10/35 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 τεμ.) | τεμ. | 5 | 0,0187 | 0,0935 |
| 64 | ΡΟΚΑ 5/20 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 τεμ.) | τεμ. | 5 | 0,0187 | 0,0935 |
| 65 | ΡΟΚΑ 6/25 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 τεμ.) | τεμ. | 5 | 0,0187 | 0,0935 |
| 66 | ΡΟΚΑ 8/25 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 τεμ.) | τεμ. | 10 | 0,0187 | 0,187 |
| 67 | ΡΟΚΑ 8/35 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 τεμ.) | τεμ. | 3 | 0,0187 | 0,0561 |
| 68 | ΡΟΚΑ 9/25 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 τεμ.) | τεμ. | 10 | 0,0187 | 0,187 |
| 69 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΦΛΕΞΙΜ Φ16 | μέτρο | 25 | 0,4 | 10 |
| 70 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 1,5 m ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | τεμ. | 10 | 4,84 | 48,4 |
| 71 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 3 m ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ | τεμ. | 5 | 5,72 | 28,6 |
| 72 | ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ | τεμ. | 10 | 1,54 | 15,4 |
| 73 | ΠΡΙΖΕΣ ΧΩΝΕΥΤΕΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ | τεμ. | 10 | 1,43 | 14,3 |
| 74 | ΠΡΙΖΑ Τ/Φ ΜΙΝΙ CAT 5E UTP ΔΙΠΛΗ | τεμ. | 5 | 13,56 | 67,8 |
| 75 | ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 0,13mm x 19mm x 20Y | τεμ. | 50 | 1,1 | 55 |
| 76 | ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝ. 38x20 WONDER ROHS | τεμ, | 20 | 0,44 | 8,8 |
| 77 | ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 3M | τεμ. | 5 | 7 | 35 |
| 78 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ | τεμ. | 20 | 0,88 | 17,6 |
| 79 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ | τεμ. | 20 | 0,66 | 13,2 |
| 80 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 150W (ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ) | τεμ. | 15 | 31,13 | 466,95 |
| 81 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 400W (ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ) | τεμ. | 15 | 45,43 | 681,45 |
| 82 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W ΠΛΗΡΗ (ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ) | τεμ. | 19 | 64,57 | 1226,83 |
| 83 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΤΜΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125 W ΠΛΗΡΗ (ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ) | τεμ. | 5 | 38,39 | 191,95 |
| 84 | ΓΛΟΜΠΟΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Φ 30 ΜΕ ΓΡΙΦΑ Φ 30 | τεμ. | 20 | 8,47 | 169,4 |
| 85 | ΓΛΟΜΠΟΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Φ 25 ΜΕ ΓΡΙΦΑ Φ 25 | τεμ. | 20 | 8,47 | 169,4 |
| 86 | ΚΑΡΑΒΟΧΕΛ. ΟΒΑΛ NB 2007 | τεμ. | 4 | 19 | 76 |
| 87 | EKKINHTEΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 400W - (AVS 400W R T20 Ή ΠΥΡΟΔ. NI400L/CD400) | τεμ. | 120 | 6,49 | 778,8 |
| 88 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ NATΡIOY 70W E27 ΜΕ ΕΚΚΙΝΗΤΗ | τεμ. | 150 | 10,45 | 1567,5 |
| 89 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W E40 | τεμ. | 150 | 10,56 | 1584 |
| 90 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W E40 | τεμ. | 300 | 13,2 | 3960 |
| 91 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W | τεμ. | 20 | 15,95 | 319 |
| 92 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W Ε27 | τεμ. | 250 | 2,2 | 550 |
| 93 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 250W | τεμ. | 70 | 5,72 | 400,4 |
| 94 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 0,60m 18W | τεμ. | 200 | 1,54 | 308 |
| 95 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 1,20m 36W | τεμ. | 100 | 1,87 | 187 |
| 96 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 1,50m 58W | τεμ. | 25 | 2,31 | 57,75 |
| 97 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ ΚΥΚΛ. 32W | τεμ. | 5 | 11 | 55 |
| 98 | ΣΤΑΡΤΕΡ 4-80W ST111LL/220-240 | τεμ. | 25 | 0,407 | 10,18 |
| 99 | ΣΤΑΡΤΕΡ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΘΟΡΙΟΥ 4-22W | τεμ. | 40 | 0,407 | 16,28 |
| 100 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 160 W E27 | τεμ. | 20 | 4,84 | 96,8 |
| 101 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΙΩΔΙΝΗΣ150W | τεμ. | 40 | 4 | 160 |
| 102 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΙΩΔΙΝΗΣ250W | τεμ. | 40 | 4 | 160 |
| 103 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 250W | τεμ. | 10 | 19,58 | 195,8 |
| 104 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 400W | τεμ. | 50 | 18,7 | 935 |
| 105 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ MET. ΑΤM. ΑΛ. 2000W HQI TS | τεμ. | 3 | 160 | 480 |
| 106 | EKKINHTHS ΛΑΜΠΤ. 2000W | τεμ. | 3 | 15 | 45 |
| 107 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΕΡΙ 13W | τεμ. | 10 | 3,07 | 30,7 |
| 108 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 15W Ε27 | τεμ. | 150 | 2,09 | 313,5 |
| 109 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 23W ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ | τεμ. | 300 | 2,86 | 858 |
| 110 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ COMPACT 25W E27 | τεμ. | 500 | 4 | 2000 |
| 111 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ 450 x 8 | τεμ. | 4 | 6,44 | 25,76 |
| 112 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 100 ΤΕΜ. | τεμ. | 4 | 1 | 4 |
| 113 | ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ 140Χ140Χ79 | τεμ. | 3 | 6,25 | 18,75 |
| 114 | ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΜΕΡΑΣ ΝΥΧΤΑΣ | τεμ. | 10 | 22 | 220 |
| 115 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 24 ΩΡΩΝ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100 ΩΡΩΝ | τεμ. | 10 | 45 | 450 |
| 116 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑΚΙΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ | τεμ. | 1 | 4,25 | 4,25 |
| 117 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑΚΙΑ 8 ΘΕΣΕΩΝ | τεμ. | 1 | 7 | 7 |
| 118 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞ. ΠΛ. GOLF 12ΣΤ. ΗΜΙΔΙΑΦ. | τεμ. | 3 | 11 | 33 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 24.390,24 € |
| Φ.Π.Α. 23% |  |  |  |  | 5.609,76 € |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 30.000,00 € |

Σίνδος, 24/04/2013

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |  | ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΕΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Η Προϊσταμένη |  |  |  |
| Μακνέα Κριστίνα Χημικός Μηχανικός Δήμου Δέλτα |  | Τσοτσόλη Ελισάβετ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε Χατζογλάκη Βασιλική Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε |  |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ |  |  |
|  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Δ.Ε. ΕΧΕΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ |  |  |
|  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : |  | ΤΑΚΤΙΚΑ - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ |

ΓΕΝΙΚΗ,  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο  : Αντικείμενο των προμηθειών

Αντικείμενο της παρούσας συγγραφής είναι ο καθορισμός των όρων, βάσει των οποίων θα διενεργηθεί από το Δήμο Δέλτα η προμήθεια «Ηλεκτρολογικού Υλικού» για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα για τα έτη 2013-14:

- Για τη Δ.Ε. Εχεδώρου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 73.800,00 € (μαζί με το Φ.Π.Α. 23%).

- Για τη Δ.Ε. Χαλάστρας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.000,00 € (μαζί με το Φ.Π.Α. 23%).

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14

του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α): «Όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας ή του Δήμου και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές περιφερειακές ή δημοτικές ενότητες αντιστοίχως.

Τονίζεται το γεγονός ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να καταθέσει προσφορά και για τις δύο (2) Δημοτικές Ενότητες Εχεδώρου και Χαλάστρας) ή για οποιαδήποτε Δημοτική Ενότητα (Εχεδώρου ή Χαλάστρα) μεμονωμένα. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καταθέσει προσφορά για το σύνολο των υλικών κάθε Δημοτικής Ενότητας.

Άρθρο 2ο  : Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις :

- Του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185 Β/23-3-1993)

- Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών  δημόσιου τομέα και συναφών θεμάτων.

Γ) Της Απόφασης του Υπ. Οικ. Ανταγ. & Ναυτιλίας Π1/3305/03-11-2010 (ΦΕΚ 1789/12-11-2010, τεύχος Β’), αναφορικά με το όριο διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού.

Δ) Της Απόφασης του Υπ. Οικ. Ανταγ. & Ναυτιλίας Π1/3306/03-11-2010 (ΦΕΚ 1789/12-11-2010, τεύχος Β’), αναφορικά με τις προμήθειες που εντάσσονται στο Ε.Π.Π..

Ε) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α).

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με βάση τους όρους της διακήρυξης και ενώπιον της αρμόδιας για αξιολόγηση και γνωμοδότηση  επιτροπής του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.ΟΤ.Α.

Άρθρο 3ο  : Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 10 μέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης της ανακοίνωσης της κατακύρωσης για να υπογράψει τη σύμβαση και  να καταθέσει, κατά το άρθρο 4 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.

Ο ανάδοχος μπορεί να προσέλθει το αργότερο μέσα σε 15 μέρες από την κοινοποίηση αυτή όμως τότε η προθεσμία παράδοσης των υλικών αρχίζει μετά 10 μέρες από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης.

Κατά τα λοιπά ως το άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 4ο  : Εγγύηση

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμβάσεως καθορίζεται σε 10 % επί της συνολικής αξίας της προμήθειας χωρίς τον Φ.Π.Α., παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή, κατά τα λοιπά ως το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της προμήθειας μετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο  συμβαλλόμενους.

Δεκτές γίνονται εγγυητικές επιστολές αναγνωρισμένης τράπεζας, συνταγμένες σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Γίνονται δεκτές κι εγγυητικές επιστολές του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Άρθρο 5ο  : Παραλαβή υλικών

Η παραλαβή και ο χρόνος των υλικών ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ.

Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει ως εξής:

Τόπος παράδοσης: Η παράδοση των ειδών θα γίνεται σε τόπο ο οποίος θα υποδεικνύεται από το γραφείο προμηθειών.

Τρόπος παράδοσης: Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και με δικά του μεταφορικά.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων ούτε όλα τα υλικά-είδη, που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον, όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων και των υλικών-ειδών, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. Σε κάθε περίπτωση  ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου, με την ίδια ακριβώς τιμή με αυτή της προσφοράς του.

Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των υλικών. Προσφορά για μέρος μόνο των υλικών δεν γίνεται δεκτή.

Επειδή η παράδοση των υλικών θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου Δέλτα, θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή μετά από την παράδοση των ειδών. Μετά από την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, την έκδοση του τιμολογίου του προμηθευτή, την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου από την υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Δήμος Δέλτα υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών (Π.Δ. 166/2003).

Άρθρο 6ο : Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως της προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα κ.λπ. αναγκαστικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 33, 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 7ο : Πλημμελής κατασκευή

Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης, ότι τα είδη με τα οποία θα προμηθεύσει τον Δήμο Δέλτα, θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους αρίστης ποιότητας.

Ο Δήμος Δέλτα διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει, ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Εάν η κατασκευή και η λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται  να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων, χωρίς την οποιαδήποτε επιπλέον επιβάρυνση για τον Δήμο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 34 ΕΚΠΟΤΑ).

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου υλικού επήλθε φθορά στον εξοπλισμό του Δήμου Δέλτα, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν.

Άρθρο 8ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας, καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο.

Άρθρο 9ο : Παραλαβή

Κατά την εκφόρτωση κάθε αποστολής θα διενεργείται ποσοτική παραλαβή του είδους από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου. Κατά την παραλαβή αυτή, μπορεί να παρευρίσκεται και εκπρόσωπος του προμηθευτή, ο οποίος θα υπογράψει το πρωτόκολλο παραλαβής. Κάθε φθορά αναφέρεται στο πρωτόκολλο. Η επιτροπή αυτή καταμετρά λεπτομερώς τις ποσότητες που παραδίδονται, τα συνοδευτικά έγγραφα και ελέγχει τη συμφωνία αυτών με την προμήθεια και τη συγγραφή υποχρεώσεων.

Η παράδοση του προσφερόμενου είδους θα γίνει ενώπιον της επιτροπής παραλαβής. Το προς προμήθεια είδος θα παραδοθεί στον τόπο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία και κατόπιν έγγραφης παραγγελίας μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από αυτή.

Άρθρο 10ο: Τιμές υλικών

Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε μεταβολή των τιμών, από τις προσφερόμενες τιμές.

| Σίνδος, 22/05/2013 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |  | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |  |
| Η Προϊσταμένη |  |  |  |
| Μακνέα Κριστίνα Χημικός Μηχανικός Δήμου Δέλτα |  | Σταματίου Ιωάννης ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού Δήμου Δέλτα |  |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Α.Π.: 17086/04-06-2013 | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ |  |  |
|  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Δ.Ε. ΕΧΕΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ |  |  |
|  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : |  | ΤΑΚΤΙΚΑ - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ |

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο: 12/2013

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δέλτα προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11389/93 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β' 185/23-3-93) "Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ", για την προμήθεια «Ηλεκτρολογικού υλικού» για τα έτη 2013-2014 για τις δύο (2) Δημοτικές Ενότητες Εχεδώρου και Χαλάστρας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και με τους παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1ο Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δέλτα, στην Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος Θεσσαλονίκης, στις 27/06/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών.

ΑΡΘΡΟ 2ο Προϋπολογισμός Προμήθειας

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης προμήθειας ανέρχεται στα ποσά:

- Για τη Δ.Ε. Εχεδώρου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 73.800,00 € (μαζί με το Φ.Π.Α. 23%).

- Για τη Δ.Ε. Χαλάστρας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.000,00 € (μαζί με το Φ.Π.Α. 23%).

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ – ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ και θα βαρύνει τους Κ.Α. του έτους 2013 και τους αντίστοιχους του 2014:

- Για τη Δ.Ε. Εχεδώρου: Κ.Α. 02.20.6662.005

- Για τη Δ.Ε. Χαλάστρας: Κ.Α. 02.20.6662.006

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξάντλησης της συμβατικής ποσότητας.

Τονίζεται το γεγονός ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να καταθέσει προσφορά και για τις δύο (2) Δημοτικές Ενότητες Εχεδώρου και Χαλάστρας) ή για οποιαδήποτε Δημοτική Ενότητα (Εχεδώρου ή Χαλάστρα) μεμονωμένα.

ΑΡΘΡΟ 3ο Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά:

Α) Έλληνες Πολίτες

1.-Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.

2.-Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

- Φυσικά πρόσωπα

- Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.

- Διαχειριστές Ε.Π.Ε

- Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε. (Αν κάποιο άλλο μέλος του Δ.Σ. δεσμεύει την Α.Ε. με την υπογραφή του, υποβάλλεται απόσπασμα ποινικού μητρώου και για αυτόν).

- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα.

3.-Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι:

- Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδονται τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά από κάποια δικαστική ή διοικητική αρχή, που είναι αρμόδια σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία της χώρας που έχει έδρα η επιχείρηση, ο συμμετέχων καταθέτει ένορκη βεβαίωση, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας, στην οποία θα δηλώνεται:

1) Η αδυναμία έκδοσης από τις ανωτέρω αρχές των ανωτέρω πιστοποιητικών και

2) Ότι ο ίδιος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή διαδικασία που πιστοποιούσε το μη εκδιδόμενο πιστοποιητικό.

4.-Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής (Ασφαλιστική ενημερότητα) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (Φορολογική ενημερότητα) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Διευκρινίζεται, ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμενους, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών, που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.).

5.-Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

6.- α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του διαγωνιζόμενου, ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται η χώρα προέλευσης και κατασκευής των προσφερόμενων ειδών.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, που θα αναφέρεται ονομαστικά το σύνολο των ασφαλιστικών φορέων, στους οποίους καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές, κύριες κι επικουρικές, η επιχείρηση.

7.-Πιστοποιητικά τα οποία αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές των υλικών.

8.-Ο φάκελος των δικαιολογητικών, εκτός των παραπάνω, πρέπει να περιέχει και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.)

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που απαιτούνται από την παρούσα, πρέπει να προσκομίζονται σε πρωτότυπο ή σε επικυρωμένα αντίγραφα.

Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα.

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση των εντύπων πιστοποίησης από αποδεκτούς διαπιστευμένους φορείς τα πιστοποιητικά θα πρέπει να προσκομίζονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι αποδεικνύουν ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα, σχετικό με την προκηρυχθείσα προμήθεια, ώστε να παρέχουν τις εγγυήσεις για την ακριβή εκπλήρωση των αναλαμβανομένων υποχρεώσεων, διαφορετικά αποκλείονται.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης:

Β) Αλλοδαποί

Γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά (προκειμένου για νομικά πρόσωπα  όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου και σύμφωνα με τα παραπάνω).

Δ) Συνεταιρισμοί και

Ε) Ενώσεις προμηθευτών των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα είναι σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 της αριθ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του αρ. 8 του ΕΚΠΟΤΑ:

α) Ο κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση, συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο στη διαμόρφωση του προσφερόμενου προϊόντος.

β) Στην ένωση προμηθευτών συμμετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 50% της τιμής, προσφοράς.

1. Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (3) και (4) της παραγράφου 2α του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ.

2. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.

3. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

4. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και όρους.

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Στην περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, προκειμένου για δήμο, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το δημοτικό συμβούλιο.

Κατά τα λοιπά σχετικά με τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Ο Δήμος επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που

αναφέρονται στο αρ. 7 και 9 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ, εφόσον το κρίνει αναγκαίο.

ΑΡΘΡΟ 4ο Προσφερόμενη τιμή

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ΕΥΡΩ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση του υλικού.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι και την οριστική παραλαβή της προμήθειας.

Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του.

Ο Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στον οποίο υπάγεται το ζητούμενο είδος βαρύνει τον Ο.Τ.Α.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων ούτε όλα τα υλικά-είδη, που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων και των υλικών-ειδών, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήμου. Σε κάθε περίπτωση  ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του δήμου, με την ίδια ακριβώς τιμή με αυτή της προσφοράς του.

Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των υλικών. Προσφορά για μέρος μόνο των υλικών δεν γίνεται δεκτή.

ΑΡΘΡΟ 5ο Χρόνος ισχύος προσφορών

1.-Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.

2.-Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3.-Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 6ο Εγγυήσεις

###### Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%) από την υπηρεσία δαπάνης.

Δηλαδή:

- Για τη Δ.Ε. Εχεδώρου: 3.690,00 Ευρώ (73.800,00 Ευρώ x 5%).

- Για τη Δ.Ε. Χαλάστρας: 1.500,00 Ευρώ (30.000,00 Ευρώ x 5%).

Δεκτές γίνονται εγγυητικές επιστολές αναγνωρισμένης τράπεζας, συνταγμένες σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Γίνονται δεκτές κι εγγυητικές επιστολές του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιλαμβάνονται πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:

1 -Την ημερομηνία έκδοσης

2 -Τον εκδότη

3 -Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται.

4 -Τον αριθμό της εγγύησης

5 -Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση

6 -Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

7 -Τη σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία διαγωνισμού.

8 -Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως ή διζήσεως.

9.-Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες (όχι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες) από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

10. -Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

11. -Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, όπως αυτός ορίζεται στο Άρθρο 5 της παρούσης (δηλαδή η ισχύ της θα είναι για πέντε (5) μήνες).

12. -Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 7ο Γλώσσα σύνταξης των προσφορών

Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα.

Σε περίπτωση που προσκομίζεται κάποιο έγγραφο, το οποίο έχει συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση των εντύπων πιστοποίησης από αποδεκτούς διαπιστευμένους φορείς τα πιστοποιητικά θα πρέπει να προσκομίζονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

###### ΑΡΘΡΟ 8ο  Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού

1.-Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη παρούσα διακήρυξη.

2.-Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, στο Γραφείο Προμηθειών στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που είναι η αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, αρμόδιος υπάλληλος κ. Σταματίου Ιωάννης (τηλέφωνο για πληροφορίες: 2310-586-840, εσωτερικό: 248) μέχρι και την 27/06/2013 ημέρα Πέμπτη, αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Επίσης, τα τεύχη δημοπράτησης θα διατίθενται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου Δέλτα: www.dimosdelta.gr

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι την προηγούμενη ημέρα από το διαγωνισμό εφόσον η αποστολή της προσφοράς γίνει  ταχυδρομικά (Δήμος Δέλτα – Γραφείο προμηθειών - Δ/νση : Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57400).

Με την παράδοση της προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για την τήρηση των όρων της Ειδικής και Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Εφόσον ο διαγωνιζόμενος δεν υποβάλλει αυτοπροσώπως την προσφορά του, απαιτείται εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σε δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής όταν αφορά φυσικό πρόσωπο.

Όταν πρόκειται για Ανώνυμη Εταιρία, ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται πρωτότυπο και με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δεσμεύοντος την εταιρία . Η απόφαση θα αφορά την συμμετοχή στον συγκεκριμένο διαγωνισμό (δεν θα γίνονται δεκτές αποφάσεις που αφορούν γενικά τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς).

Επίσης υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, όπου να φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρία. Όσον αφορά εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες, εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους (ο οποίος πρέπει να αποδεικνύει την ιδιότητά του) ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

3.-Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων  του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη.

4.-Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.

5.-Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.

γ) Ο αριθμός της διακήρυξης.

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.

6.-Κατά την αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο όργανο ακόμη και εάν το ίδιο είναι αρμόδιο και για την αξιολόγηση τους δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης.

7.-Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 του παρόντος. Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται αποδεκτές.

Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:

Στον κύριο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής και τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς όπως κατατάσσονται στις ομάδες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη  "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".

8.-Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

9.-Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

10.-Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

11.-Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του, τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να εξεταστούν και να αξιολογηθούν σχετικά. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 9ο Υποβολή τεύχους τεχνικής περιγραφής

Με την προσφορά οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή για το προσφερόμενο είδος.

Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή συνοδεύεται από το τεύχος με ασαφείς ή ελλιπείς τεχνικές περιγραφές μπορεί να απορριφθεί, ανάλογα με τις ελλείψεις ή ασάφειες.

Το τεύχος τεχνικής περιγραφής, όπως και όλα τα έγγραφα της προσφοράς, υποβάλλεται σε δύο (2) αντίγραφα.

ΑΡΘΡΟ 10ο Δασμοί εισαγωγής

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο Ο.Τ.Α. απαλλάσσεται της καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό σε ορισμένα είδη.

ΑΡΘΡΟ 11ο Αντιπροσφορές- εναλλακτικές προσφορές

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές, σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΆΡΘΡΟ 12ο Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης

1.-Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου.

2.-Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 13ο Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών

1.-Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει δημόσια στην αποσφράγιση των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση.

2.-Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν στο διαγωνισμό, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.

3.-Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους, που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τον φορέα και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σ' αυτό.

ΑΡΘΡΟ 14ο Αξιολόγηση προσφορών

1.-Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:

Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι η χαμηλότερη τιμή.

α) η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης,

β) ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε,

γ) η τιμή της προσφοράς σε σχέση και με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή.

Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητα τους, η επαγγελματική τους αξιοπιστία, η οικονομική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες.

2.-Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

3.-Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

4.-Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες,

5.-Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

ΑΡΘΡΟ 15ο Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης

1.-Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση , που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

α) Το είδος.

β) Την ποσότητα.

γ) Την τιμή.

δ) Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.

ε) Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων.

στ)Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής είναι άκυρη.

ζ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

2.-Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

3.-Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

4.-Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ.

Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 της αριθ. 11389/93 Υπ. Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ).

###### ΑΡΘΡΟ 16ο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης, όπως και της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο Προμηθειών του τμήματος Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου.

Η Συγγραφή Υποχρεώσεων όπως και οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ρυθμίζεται με την εφαρμογή των  διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν. 2286/95.

Η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Δέλτα, σύμφωνα με το Ν. 2286/95 και θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν.3548/07. Οι δαπάνες δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο Δήμαρχος

Γλώσσης Γεώργιος

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Δ.Ε. ΕΧΕΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α.Π.:17086/04-06-2013 |  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : | ΤΑΚΤΙΚΑ - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ |  |

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο: 12/2013

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δέλτα προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 11389/1993 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 185/23-3-93) “Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών OTA”, για την προμήθεια «Ηλεκτρολογικού υλικού» για τα έτη 2013-2014, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα στις Δημοτικές Ενότητες Εχεδώρου και Χαλάστρας.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των:

- Για τη Δ.Ε. Εχεδώρου: 73.800,00 € (μαζί με το Φ.Π.Α. 23%).

- Για τη Δ.Ε. Χαλάστρας: 30.000,00 € (μαζί με το Φ.Π.Α. 23%).

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ – ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δέλτα, στην πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος Θεσσαλονίκης, στις 27/06/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, όπως προβλέπεται από την διακήρυξη, στον παραπάνω χρόνο και τόπο, συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα.

Στις προσφορές θα αναφέρεται η τιμή των προσφερόμενων ειδών σε Ευρώ, με κρατήσεις και χωρίς ΦΠΑ.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, που είναι το 5% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισμένης δαπάνης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Δεκτές γίνονται εγγυητικές επιστολές αναγνωρισμένης τράπεζας, συνταγμένες σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Γίνονται δεκτές κι εγγυητικές επιστολές του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Α) Φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή αλλοδαποί).

Β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

Γ) Συνεταιρισμοί και

Δ) Ενώσεις προμηθευτών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να δοθούν από τα γραφεία του Δήμου Δέλτα (Γραφείο Προμηθειών), Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57400. Αρμόδιος υπάλληλος κ. Σταματίου Ιωάννης (τηλέφωνο για πληροφορίες: 2310-586-840, εσωτερικό: 248).

Ο Δήμαρχος

Γλώσσης Γεώργιος