| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΠΤΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. |  |

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕ3.3 ΚΑΙ ΠΕ4 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «”Τοπικές Κοινότητες σε Περιβαλλοντική Δράση/Local Communities in Environmental Action” και ακρωνύμιο ENVI – Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – πΓΔΜ 2007-2013»

ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 17.527,60

Κ.Α.: 02.30.7425.094

02.30.7425.095

02.30.7425.096

Περιεχόμενα:

1.Τεχνική Έκθεση

2.Τεχνικές Προδιαγραφές

3.Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

4.Συγγραφή Υποχρεώσεων

5.Διακήρυξη

6.Περίληψη Διακήρυξης

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΠΤΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προμήθεια αυτή, προβλέπεται να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα, με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού, σε εξοπλισμό πληροφορικής και κατάλληλου εξοπλισμού για τον έλεγχο της μόλυνσης των υδάτων για την υλοποίηση των δράσεων ΠΕ3.3 και ΠΕ4 αντίστοιχα: «”Τοπικές Κοινότητες σε Περιβαλλοντική Δράση/Local Communities in Environmental Action” και ακρωνύμιο ENVI – Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – πΓΔΜ 2007-2013», σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους.

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει, ενδεικτικά, προϋπολογισθεί στο ποσό των 17.527,60 Ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ. Θα καλυφθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΠΤΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους και θα βαρύνει τους Κ.Α.: 02.30.7425.094: 4.500,00 Ευρώ, 02.30.7425.095: 12.527,60 Ευρώ, 02.30.7425.096: 500,00 Ευρώ του Προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα για το Οικονομικό Έτος του 2013.

- Συνοπτική παρουσίαση του έργου ENVI

Το έργο «Τοπικές Κοινότητες σε Περιβαλλοντική Δράση»/«Local Communities in Environmental Action»  και ακρωνύμιο ENVI υλοποιείται στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα – πΓΔΜ 2007-2013, και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2. Ανάδειξη των περιβαλλοντικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής του Προγράμματος, Μέτρο 2.1 «Προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής». Το έργο έχει εγκριθεί από την 1η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Διασυνοριακού Προγράμματος IPA Ελλάδα - πΓΔΜ 2007-2013, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 2011 με συνολικό προϋπολογισμό εξακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες εκατό ευρώ (231.556,44€).

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τέσσερις (4) εταίρους:

- Δήμος Δέλτα (Γενικός Επικεφαλής Εταίρος 1/ Overall Lead Partner 1)

- Δήμος Kavadarci (Οικονομικός Επικεφαλής Εταίρος 2/ Financial Lead Partner 2)

- UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης (Εταίρος 3)

- YMCA Skopje (Εταίρος 4)

Βασικός στόχος του έργου είναι η πραγματοποίηση κοινών δράσεων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, καθώς και η υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων που θα συμβάλλουν στην προστασία του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος.

Ο παραπάνω βασικός στόχος αναλύεται στους εξής ειδικούς στόχους:

- Η πληροφόρηση και η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων (νέοι, τοπικοί πληθυσμοί, αγρότες και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στις περιοχές παρέμβασης, εκπρόσωποι τοπικών αρχών και φορέων, λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς κ.λπ.), προκειμένου να συμμετάσχουν σε εθελοντικές δράσεις για την αποκατάσταση, την προστασία, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των τοπικών φυσικών πόρων με στόχο την έγκαιρη αναφορά περιπτώσεων μόλυνσης, με έμφαση στους ποταμούς Αξιός και Luda Mara.

- Η καταγραφή και μελέτη των τοπικών φυσικών πόρων των δύο Δήμων (Δέλτα και Kavadarci) με έμφαση στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασής τους και στην καταγραφή τυχόν δραστηριοτήτων υψηλής επικινδυνότητας που αναπτύσσονται πλησίον τους.

- Η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός ειδικού λογισμικού για τη διαχείριση και την προστασία των περιβαλλοντικών πόρων των δύο Δήμων.

- Η απόκτηση αναγκαίου εξοπλισμού για τον έλεγχο και τη μέτρηση της υδάτινης μόλυνσης και στις περιοχές παρέμβασης.

- Η εκπαίδευση των αρμόδιων δημοτικών υπαλλήλων στη χρήση του παραπάνω εξοπλισμού, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται επιτυχώς και μετά την ολοκλήρωση του έργου.

- Η πραγματοποίηση κατάλληλων τεχνικών παρεμβάσεων στον ποταμό Luda Mara, στην περιοχή του Kavadarci για τη βελτίωση της ποιότητας του ύδατος και την περιβαλλοντική προστασία του ποταμού.

- Η προστασία των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων με έμφαση στην προστασία των ποταμών Αξιός και Luda Mara.

- H βελτίωση της ποιότητας των υδάτων, με θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής στη διασυνοριακή περιοχή.

Το έργο περιλαμβάνει πέντε (5) πακέτα εργασίας, καθένα από τα από αναλύεται σε επιμέρους δράσεις ως εξής:

ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου

1.2. Διαχείριση και Συντονισμός Έργου

1.3. Συντονιστικές συναντήσεις

ΠΕ2: Πληροφόρηση και Διάχυση Αποτελεσμάτων

- Παραγωγή ενημερωτικού υλικού για την παρουσίαση/ προβολή του έργου

- Διοργάνωση info days

- Διοργάνωση workshops

- Δελτία τύπου/ άρθρα

- Ανάπτυξη ιστοσελίδας

ΠΕ3: Ανάπτυξη πλατφόρμας για τη διαχείριση των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων

3.1 Μελέτη και καταγραφή των τοπικών φυσικών πόρων και της υφιστάμενης κατάστασής τους

3.2 Σχεδιασμός και ανάπτυξη κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας

3.3 Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής

ΠΕ4: Προμήθεια εξοπλισμού για τον έλεγχο της μόλυνσης των υδάτων

4.1 Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού

4.2 Εκπαίδευση δημοτικών υπαλλήλων στη χρήση και λειτουργία του νέου εξοπλισμού

ΠΕ5: Δράσεις για τον καθαρισμό του ποταμού Luda Mara

5.1 Πραγματοποίηση ειδικών τεχνικών παρεμβάσεων στον ποταμού Luda Mara

Σίνδος, 13/05/2013

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |
| --- | --- |
| Η Προϊσταμένη |  |
| Μακνέα Κριστίνα Χημικός Μηχανικός Δήμου Δέλτα | Σταματίου Ιωάννης ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού Δήμου Δέλτα |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΠΤΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕ3.3 ΚΑΙ ΠΕ4 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «”Τοπικές Κοινότητες σε Περιβαλλοντική Δράση/Local Communities in Environmental Action” και ακρωνύμιο ENVI – Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – πΓΔΜ 2007-2013»

ΟΜΑΔΑ Α’

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – Δράση 3.3 του Πακέτου Εργασίας 3: Ανάπτυξη πλατφόρμας για τη διαχείριση των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων

3.3.1 Τεχνικές προδιαγραφές ενός (1) εξυπηρετητή (server) προκειμένου να φιλοξενηθεί η πλατφόρμα

- Θήκη ηλεκτρονικού υπολογιστή τύπου Midi case το οποίο στο μπροστινό μέρος να περιλαμβάνει τουλάχιστον 4 θύρες USB 2.0, ενώ στο εσωτερικό του να υπάρχουν τουλάχιστον 3 εξωτερικές θέσεις 5,25’’, 1 εξωτερική θέση 3,5’’ και 5 εσωτερικές θέσεις 3,5’’. Να υπάρχουν τουλάχιστον 7 διαθέσιμα PCI expansions slots. Το κουτί να διαθέτει cable management και τουλάχιστον το ένα πλευρικό μέρος του κουτιού να διαθέτει side panel window.

- Επεξεργαστής (CPU) τεχνιλογίας τετραπλού πυρήνα, με ταχύτητα χρονισμού τουλάχιστον 3,4 Ghz, αρχιτεκτονικής 22 mm, με cache memory (L2,L3) τουλάχιστον 8 ΜΒ και socket s1155.

- Μητρική κάρτα συμβατή με τον κεντρικό επεξεργαστή, συμβατή με τύπο μνήμης DDR3 και ταχύτητα διαύλου μνήμης τουλάχιστονι 2.000 Mhz. Επιπλέον να διαθέτει συνδέσεις σκληρών δίσκων τύπου SATA 3 και θύρες σύνδεσης USB 3.

- Κεντρική Μνήμη τύπου DDR3, μεγέθους τουλάχιστον 8 GB και χρονισμένες σε ταχύτητα διαύλου τουλάχιστον 2.000 Mhz.

- Κάρτα γραφικών σύνδεσης PCI Express 3.0, με διαθέσιμη αυτόνομη μνήμη τουλάχιστον 1 GΒ, τύπου DDR5, συμβατή με το πρότυπο απεικόνισης DirectX 11, engine clock τουλάχιστον 1058 Mhz, ταχύτητα μνήμης τουλάχιστον 2500 Mhz,

- Εσωτερική μονάδα 3,5'' HDD (σκληρός δίσκος) χωρητικότητας τουλάχιστον 1 ΤΒ, σύνδεσης SATA 3, συχνότητας περιστροφής τουλάχιστον 7200 rpm με τουλάχιστον 64 ΜΒ cache.

- Εσωτερική μονάδα 2,5'' SSD (σκληρός δίσκος) χωρητικότητας τουλάχιστον 120 GB, σύνδεσης SATA 3, μέγιστης ταχύτητας ανάγνωσης τουλάχιστον 550 ΜΒ/sec, και μέγιστης ταχύτητας εγγραφής τουλάχιστον 500 ΜΒ/sec.

- Οπτικό μέσο τύπου Blue Ray disc Rewriter, σύνδεσης SATA το οποίο να υποστηρίζει εγγραφή σε δίσκους dual layer, μέγιστης ταχύτητας εγγραφής CD-R 48x, DVD±R 22x, BD-R 6x, DVD±R DL 8x.

- Ενσύρματο πληκτρολόγιο σύνδεσης USB, τουλάχιστον 104 πλήκτρων.

- Ενσύρματο ποντίκι σύνδεσης USB με διακόπτη ρύθμισης DPI, με μέγιστη ανάλυση τουλάχιστον 3.600 DPI και χρόνο απόκρισης το πολύ 1 ms.

- Mousepad με μαξιλάρι gel.

- Οθόνη υπολογιστή με μέγεθος διαγωνίου ορατής επιφάνειας τουλάχιστον 24'', τύπου LED, με απεικόνιση 16:9 (widescreen), μέγιστης ανάλυσης 1920 x 1080, χρόνο απόκρισης το πολύ 5 ms και δυναμική αντίθεση τουλάχιστον 5.000.000 : 1 και υποδοχή για είσοδο καλωδίου DVI-D ή HDMI.

- Τροφοδοτικό με ισχύ τουλάχιστον 550W το οποίο να είναι συμβατό με το όλο σύστημα.

- Στερεοφωνικά ηχεία τύπου 2.0.

- Εγκατεστημένο γνήσιο λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7 professional 64 bit ελληνικά (να συνοδεύεται από αυτοκόλλητο γνησιότητας).

- Webcamera ανάλυσης τουλάχιστον 5 megapixels, με ενσωματωμένο μικρόφωνο, με μέγιστη ανάλυση βίντεο τουλάχιστον 1280x720 p και ταυτόχρονα τουλάχιστον 15 fps (καρέ το δευτερόλεπτο) και να υποστηρίζει τις τεχνολογίες RightSound και RightLight technology.

- UPS τύπου Line Interactive με παρεχόμενη ισχύ τουλάχιστον 650 VA (390 W), να είναι εξοπλισμένο με σύστημα αυτόματης σταθεροποίησης τάσης (AVR), καθώς επίσης και να παρέχει προστασία από βραχυκυκλώματα, βυθίσματα και υπέρταση.

- Ένα πολύμπριζο 5 θέσεων με διακόπτη on/off.

3.3.2 Τεχνικές προδιαγραφές ενός (1) φορητού υπολογιστή (Laptop)

- Επεξεργαστής (CPU) τεχνιλογίας τετραπλού πυρήνα, με ταχύτητα χρονισμού τουλάχιστον 2,3 Ghz, αρχιτεκτονικής 22 mm, με cache memory L3 τουλάχιστον 6 ΜΒ και socket FCPGA988.

- Κεντρική Μνήμη τύπου DDR3, μεγέθους τουλάχιστον 8 GB και χρονισμένες σε ταχύτητα διαύλου τουλάχιστον 1.600 Mhz.

- Κάρτα γραφικών με διαθέσιμη αυτόνομη μνήμη τουλάχιστον 2 GΒ DDR3 SDRAM, συμβατή με το πρότυπο απεικόνισης DirectX 11 και το Shader Model 5.0.

- Σκληρός δίσκος χωρητικότητας τουλάχιστον 1 ΤΒ, σύνδεσης SATA 3, συχνότητας περιστροφής τουλάχιστον 7200 rpm.

- Οπτικό μέσο τύπου Blue Ray disc Writer, σύνδεσης SATA, καθώς και card reader που να υποστηρίζει τουλάχιστον τις εξής κατηγορίες καρτών: SD , MS , MS Pro και MMC.

- Οθόνη υπολογιστή με μέγεθος διαγωνίου ορατής επιφάνειας τουλάχιστον 17,3'', τύπου LED, με απεικόνιση 16:9 (widescreen), μέγιστης ανάλυσης 1920 x 1080.

- Εγκατεστημένο γνήσιο λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7 professional 64 bit ελληνικά (να συνοδεύεται από αυτοκόλλητο γνησιότητας).

- Webcamera ανάλυσης τουλάχιστον 2 megapixels.

- Υποστήριξη τουλάχιστον των εξής συνδέσεων: Bluetooth 4.0, Ethernet, HDMI, VGA, Wi-Fi 802.11n και να υπάρχουν τουλάχιστον 4 θύρες USB 3.0.

3.3.3 Τεχνικές προδιαγραφές μίας (1) συσκευής θεσιθεσίας χειρός (GPS)

- Triple ή Quad Band.

- Χειρισμός και έλεγχος μέσω Η/Υ.

- Καλώδια σύνδεσης.

- Αποσπώμενη κεραία.

- Προστατευτικό περίβλημα και θήκη μεταφοράς.

3.3.4 Τεχνικές προδιαγραφές μίας (1) ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής

- Υψηλής ανάλυσης, τουλάχιστον 12 Megapixel.

- Μέγιστη ανάλυση οθόνης να είναι 4000 x 3000 pixels.

- Υψηλής ποιότητας ευρυγώνιος φακός με οπτικό ζουμ τουλάχιστον 10x.

- Μεγάλη οθόνη με διαγώνιο από 2,7 ίντσες και πάνω.

- High Definition Video με υψηλή ευκρίνεια (τουλάχιστον 1280 x 720)

- Ψηφιακό ζουμ να είναι πάνω από 4x και πάνω.

- Κάρτα μνήμης, μπαταρία, φορτιστής και θήκη προστασίας του εργοστασίου κατασκευής.

- Επιπλέον κάρτα μνήμης τουλάχιστον 8 GB και ένα σετ μπαταρίες.

- Θήκη μεταφοράς ισοθερμική και αδιάβροχη για μεταφορά της μηχανής και των παρελκόμενων (μπαταρίες, κάρτα μνήμης και φορτιστή) με σύστημα ανάρτησης στη ζώνη και λουρί για τον ώμο.

ΟΜΑΔΑ Β’

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ – Πακέτο Εργασίας 4: Προμήθεια εξοπλισμού για τον έλεγχο της μόλυνσης των υδάτων και εκπαίδευση δημοτικών υπαλλήλων στη λειτουργία και χρήση του εξοπλισμού

  - Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού:

4.1.1 Τεχνικές προδιαγραφές φωτόμετρου – φορητής συσκευής μέτρησης χημικών παραμέτρων νερού

- Ολοκληρωμένο σύστημα φωτομέτρησης με υψηλή ευκρίνεια και σταθερότητα.

- Επιλογή μήκους κύματος με βάση την ανάλυση.

- Αυτόματη επιλογή μεθόδου.

- Δυνατότητα μέτρησης άνω των 80 χημικών παραμέτρων στο νερό και στα λύματα με τη βοήθεια των αντίστοιχων αντιδραστηρίων.

- Δυνατότητα μέτρησης απορρόφησης, διαπερατότητας και συγκέντρωσης.

- Εμφάνιση ημερομηνίας μέτρησης, ώρας, αριθμός δείγματος κλπ.

- Δυνατότητα αποθήκευσης έως 100 μετρήσεων με όλα τα χαρακτηριστικά τους και δυνατότητα άμεσης ανάκλησης.

- Ύπαρξη ενσωματωμένου χρονομέτρου για τις αναλύσεις που απαιτούν μέτρηση χρόνου.

- Λειτουργία με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, διαρκούς φόρτισης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

- Δυνατότητα λειτουργίας και αναβάθμισης λογισμικού μέσω σύνδεσης με Η/Υ.

- Ανθεκτική συσκευή στα χημικά, με ανθεκτικότητα στην υγρασία και στη σκόνη για ανθεκτικότητα σε μετρήσεις στο πεδίο.

- Παράδοση συσκευής έτοιμης για λειτουργία, συνοδευόμενης από kit δοκιμών. Να συνοδεύεται με 6 κυψελίδες κατάλληλου διαμετρήματος, υποδοχείς για τις κυψελίδες, σύριγγες δείγματος, ποτήρι δείγματος, μπαταρίες, βαλίτσα μεταφοράς, εγχειρίδιο λειτουργίας και εγχειρίδιο πορείας αναλύσεων.

- Ελάχιστη διάρκεια εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη.

- Σετ αντιδραστηρίων του αυτού κατασκευαστή οίκου, μαζί με μικροεξοπλισμό και αναλώσιμα για τουλάχιστον 150 αναλύσεις το καθένα:

- Ανάλυση Νιτρωδών

- Ανάλυση Νιτρικών

- Ανάλυση Μαγγανίου

- Ανάλυση Χαλκού

- Ανάλυση Σιδήρου

- Ανάλυση Ολικού χλωρίου

- Ανάλυση Χλωριόντων

- Ανάλυση Σκληρότητας

- Ανάλυση Θεϊκών

- Ανάλυση COD

- Ανάλυση Μαγγανίου

- Ανάλυση Φωσφορικών

- Ανάλυση Ψευδάργυρου

- Ανάλυση Αμμωνίας

Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες, που να βεβαιώνουν τήρηση ορισμένων προδιαγραφών ή προτύπων των προϊόντων (ISO κ.λ.π.).

4.1.2 Τεχνικές προδιαγραφές φορητού οξυγονόμετρου

- Εύρος μέτρησης τουλάχιστον 0,00-25,00 mg/l, με τουλάχιστον  ένα δεκαδικό μέτρησης, σε τιμές mg/l ή % κορεσμού

- Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας 0 έως +50 C.

- Αυτόματη αντιστάθμιση θερμκρασίας , ατμοσφαιρικής πίεσης και αλατότητας

- Υδατοστεγανότητα IP67

- Λειτουργία με απλές αλκαλικές μπαταρίες.

- Να είναι εύκολα μεταφερόμενο με ελάχιστο βάρος.

- Πλήρης συμφωνία με προδιαγραφές ISO και CE.

- Πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με ηλεκτρόδιο μέτρησης με καλώδιο 5 μέτρα, 3 μεμβράνες κεφαλής ηλεκτροδίου, διάλυμα KOH, βαλίτσα μεταφοράς και αναλυτικότατο εγχειρίδιο λειτουργίας.

- Ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη.

- Πιστοποιητικό βαθμονόμησης του οίκου κατασκευής.

Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες, που να βεβαιώνουν τήρηση ορισμένων προδιαγραφών ή προτύπων των προϊόντων (ISO κ.λ.π.).

4.1.3 Τεχνικές προδιαγραφές φορητού πεχάμετρου

- Εύρος μέτρησης PH 0,00-14,00 με διαχωριστικότητα 0,01 και ακρίβεια 0,01/

- Εύρος μέτρησης δυναμικού οξειδοαναγωγής σε mv – 1999,9 έως + 1999,9 με διαχωριστικότητα 0,1 και ακρίβεια +/- 0,2.

- Μέτρηση θερμοκρασίας σε εύρος -10 έως +110 C.

- Πλήρη προστασία από την υγρασία και τη σκόνη σύμφωνα με το διεθνές πιστοποιητικό IP 67.

- Βαθμονόμηση με τη χρήση πρότυπων διαλυμάτων και άμεση αναγνώριση τους.

- Θερμοκρασία χρήσης οργάνου από 0-50 C.

- Λειτουργία με ενσωματωμένο πληκτρολόγιο που καλύπτει πλήρως όλες τις λειτουργίες καθώς και ψηφιακή οθόνη υψηλής ευκρίνειας.

- Δυνατότητα αυτόματης βαθμονόμησης από 1 έως και 3 σημεία.

- Απόλυτη συμφωνία με τους κανόνες ΟΡΘΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (G.L.P.).

- Μνήμη 20 σημείων.

- Να είναι πλήρες κι έτοιμο για λειτουργία. Να περιέχει ηλεκτρόδιο PH, ηλεκτρόδιο redox, αισθητήρα θερμοκρασίας, σετ διαλυμάτων βαθμονόμησης 4, 7, 10 πιστοποιημένο κατά NIST, διαλύματα συντήρησης και καθαρισμού ηλεκτροδίων, βαλίτσα μεταφοράς και εγχειρίδιο λειτουργίας.

- Πλήρης συμφωνία με προδιαγραφές ISO και CE.

Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες, που να βεβαιώνουν τήρηση ορισμένων προδιαγραφών ή προτύπων των προϊόντων (ISO κ.λ.π.).

4.2  Εκπαίδευση δημοτικών υπαλλήλων στη χρήση και λειτουργία του νέου εξοπλισμόυ

Απαιτείται η εκπαίδευση δημοτικών υπαλλήλων στη χρήση και λειτουργία του νέου εξοπλισμού για τον έλεγχο της μόλυνσης των υδάτων. Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης προβλέπεται μία σύντομης διάρκειας (8 ώρες) εκπαίδευση των δημοτικών υπαλλήλων στη χρήση και τη λειτουργία του νέου εξοπλισμού για τον έλεγχο της μόλυνσης των υδάτων, καθώς και η διάθεση συνοπτικού εκπαιδευτικού υλικού στην ελληνική γλώσσα.

Σίνδος, 13/05/2013

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |  | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Η Προϊσταμένη Δ/νσης |  |  |  |
| Παντελίδου Δέσποινα |  | Γεμενετζής Δημήτριος ΠΕ Τοπογράφων – Μηχανικών Δήμου Δέλτα |  |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ |  |  |
|  | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΠΤΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. |  |  |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ Α’

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – Δράση 3.3 του Πακέτου Εργασίας 3: Ανάπτυξη πλατφόρμας για τη διαχείριση των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων

3.3.1 Εξυπηρετητής (Server)

| A/A | ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΚΟΥΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ | 67,00 | 1 | 67,00 |
| 2 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | 286,00 | 1 | 286,00 |
| 3 | ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ | 118,00 | 1 | 118,00 |
| 4 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ RAM | 65,00 | 1 | 65,00 |
| 5 | ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ | 120,00 | 1 | 120,00 |
| 6 | ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ | 86,00 | 1 | 86,00 |
| 7 | ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ | 108,00 | 1 | 108,00 |
| 8 | ΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΟ | 90,00 | 1 | 90,00 |
| 9 | ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ | 14,00 | 1 | 14,00 |
| 10 | ΠΟΝΤΙΚΙ | 38,00 | 1 | 38,00 |
| 11 | MOUSE PAD | 7,00 | 1 | 7,00 |
| 12 | ΟΘΟΝΗ | 187,00 | 1 | 187,00 |
| 13 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ | 46,00 | 1 | 46,00 |
| 14 | UPS | 70,00 | 1 | 70,00 |
| 15 | WEBCAMERA | 31,00 | 1 | 31,00 |
| 16 | ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ | 7,00 | 1 | 7,00 |
| 17 | ΗΧΕΙΑ | 20,00 | 1 | 20,00 |
| 18 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | 140,00 | 1 | 140,00 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 1.500,00 |

3.3.2 Φορητός Η/Υ (Laptop PC)

| A/A | ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ | 1.500,00 | 1 | 1.500,00 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 1.500,00 |

3.3.3 Συσκευή θεσιθεσίας χειρός (GPS)

| A/A | ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΘΕΣΙΘΕΣΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣ (GPS) | 1.000,00 | 1 | 1.000,00 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 1.000,00 |

3.3.4 Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

| A/A | ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | 500,00 | 1 | 500,00 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 500,00 |

Το συνολικό ποσό της ομάδας Α΄θα επιβαρύνει τους εξής Κ.Α. του προϋπολογισμού του 2013:

- 02.30.7425.094. ENVI – Δήμος Δέλτα – Προμήθεια Η/Υ, serversm GPS:  4.500,00 Ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Β’

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ – Πακέτο Εργασίας 4: Προμήθεια εξοπλισμού για τον έλεγχο της μόλυνσης των υδάτων και εκπαίδευση δημοτικών υπαλλήλων στη λειτουργία και χρήση του εξοπλισμού

  - Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού:

4.1.1 Φωτόμετρο – φορητή συσκευή μέτρησης χημικών παραμέτρων νερού

| A/A | ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ | 10.500,00 | 1 | 10.500,00 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 10.500,00 |

4.1.2 Φορητό οξυγονόμετρο

| A/A | ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΦΟΡΗΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟΜΕΤΡΟ | 1.000,00 | 1 | 1.000,00 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 1.000,00 |

4.1.3 Φορητό Πεχάμετρο

| A/A | ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΦΟΡΗΤΟ ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ | 1.027,60 | 1 | 1.027,60 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 1.027,60 |

Το συνολικό ποσό του εξοπλισμού θα επιβαρύνει τους εξής Κ.Α. του προϋπολογισμού του 2013:

- 02.30.7425.095. ENVI – Δήμος Δέλτα – Προμήθεια εξοπλισμού - μετρήσεις:  12.527,60 Ευρώ.

  - Εκπαίδευση Δημοτικών Υπαλλήλων στον Εξοπλισμό Ελέγχου Μόλυνσης Υδάτων

| A/A | ΕΙΔΟΣ |  | ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ |  | 500,00 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 500,00 |

- 02.30.7425.096. ENVI – Δήμος Δέλτα – Εκπαίδευση Χρηστών: 500,00 Ευρώ.

Σίνδος, 13/05/2013

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |
| --- | --- |
| Η Προϊσταμένη Δ/νσης |  |
| Παντελίδου Δέσποινα | Γεμενετζής Δημήτριος ΠΕ Τοπογράφων – Μηχανικών Δήμου Δέλτα |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΠΤΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ΓΕΝΙΚΗ,  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο  : Αντικείμενο της προμήθειας

Αντικείμενο της παρούσας συγγραφής είναι ο καθορισμός των όρων, βάσει των οποίων θα διενεργηθεί από το Δήμο Δέλτα η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και κατάλληλου εξοπλισμού για τον έλεγχο της μόλυνσης των υδάτων για την υλοποίηση των δράσεων ΠΕ3.3 και ΠΕ4 αντίστοιχα: «”Τοπικές Κοινότητες σε Περιβαλλοντική Δράση/Local Communities in Environmental Action” και ακρωνύμιο ENVI – Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – πΓΔΜ 2007-2013», για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα για το έτος 2012-2013, προϋπολογισθείσας δαπάνης 17.527,60 € (μαζί με το Φ.Π.Α.).

Άρθρο 2ο  : Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις :

- Του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185 Β /23-3-1993)

- Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών  δημόσιου τομέα και συναφών θεμάτων.

- Της Απόφασης του Υπ. Οικ. Ανταγ. & Ναυτιλίας Π1/3305/03-11-2010 (ΦΕΚ 1789/12-11-2010, τεύχος Β’), αναφορικά με το όριο διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού.

- Της Απόφασης του Υπ. Οικ. Ανταγ. & Ναυτιλίας Π1/3306/03-11-2010 (ΦΕΚ 1789/12-11-2010, τεύχος Β’), αναφορικά με τις προμήθειες που εντάσσονται στο Ε.Π.Π..

- Οι διατάξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.10.10).

- Οι διατάξεις του Νόμου 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».

- Οι διατάξεις του Νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007–2013».

- Ο  Κανονισμός (EK) αριθ. 1083/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 και Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

- Οι διατάξεις του Νόμου 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68/20.3.2007), «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ιδίως με τον Ν.3801/09 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης», ΦΕΚ 163/Α/09-09-2009, άρθρο 46) και η Υπουργική Απόφαση 18130/17-07-2007 (ΦΕΚ 1226/Β/2007) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερήσιων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου».

- Οι διατάξεις του Νόμου του 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α΄) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια.

- Η εγκεκριμένη φόρμα αίτησης του έργου (Application Form).

- Το Εγχειρίδιο Διαχείρισης (Program Manual) του Διασυνοριακού Προγράμματος IPA Ελλάδα – πΓΔΜ 2007-2013, όπως ισχύει σήμερα.

- Την Απόφαση της 1ης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (Monitoring Committee) του Διασυνοριακού Προγράμματος IPA Ελλάδα – πΓΔΜ 2007-2013, η οποία συνήλθε στις 23 Σεπτεμβρίου 2011, αναφορικά με την έγκριση της αίτησης του έργου «LOCAL COMMUNITIES IN ENVIRONMENTAL ACTION» και ακρωνύμιο «ENVI».

- Τους όρους της Σύμβασης Χρηματοδότησης (Subsidy Contact) όπως συμφωνήθηκαν μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής (Managing Authority) του Διασυνοριακού Προγράμματος IPA Ελλάδα – πΓΔΜ 2007-2013 και του Γενικού Επικεφαλής Εταίρου (Δήμος Δέλτα) του παραπάνω εγκεκριμένου έργου.

- Τους όρους του Γενικού Συμφώνου Εταιρικής Συνεργασίας των Εταίρων και του Συμφώνου Εταιρικής Συνεργασίας μεταξύ των Ελλήνων Εταίρων (Overall Partnership Agreement – Partnership Agreement) για την υλοποίηση του παραπάνω εγκεκριμένου έργου.

- Τον Οδηγό Εφαρμογής (Program Manual) καθώς και τον Οδηγό Υλοποίησης (Implementation Manual) έργων που έχουν ενταχθεί στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα IPA Ελλάδα – πΓΔΜ 2007-2013.

- Την Υπουργική Απόφαση 14023/ ΕΥΘΥ 521 «Σύστημα διαχείρισης και έλεγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΥΠΑΣΥΔ), όπως μετέπειτα τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

- Το Εγχειρίδιο Οδηγιών Επαληθεύσεων του Ε.Π. Ελλάδα – πΓΔΜ.

- Την Συλλογική Απόφαση ΕΠ3088 ΤΡΟΠ.0/18.04.2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναφορικά με την ένταξη του έργου ENVI στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2012 (με δέσμευση δαπάνης για το έτος 2012 ύψους 60.461,30€) και κωδικό έργου/ MIS 2012ΕΠ30880044.

- Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό, που αναφέρεται στην ανάθεση, υλοποίηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

- Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστατικών σύμφωνα με τον ΚΒΣ

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με βάση τους όρους της διακήρυξης και ενώπιον της αρμόδιας για αξιολόγηση και γνωμοδότηση  επιτροπής του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.ΟΤ.Α.

Άρθρο 3ο  : Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 10 μέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης της ανακοίνωσης της κατακύρωσης για να υπογράψει τη σύμβαση και  να καταθέσει, κατά το άρθρο 4 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.

Ο ανάδοχος μπορεί να προσέλθει το αργότερο μέσα σε 15 μέρες από την κοινοποίηση αυτή όμως τότε η προθεσμία παράδοσης των υλικών αρχίζει μετά 10 μέρες από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης.

Κατά τα λοιπά ως το άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 4ο  : Εγγύηση

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμβάσεως καθορίζεται σε 10 % επί της συνολικής αξίας της προμήθειας χωρίς τον Φ.Π.Α., παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή, κατά τα λοιπά ως το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της προμήθειας μετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο  συμβαλλόμενους.

Δεκτές γίνονται εγγυητικές επιστολές αναγνωρισμένης τράπεζας, συνταγμένες σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Γίνονται δεκτές κι εγγυητικές επιστολές του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Άρθρο 5ο  : Παραλαβή υλικών

Η παραλαβή και ο χρόνος των υλικών ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ.

Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει ως εξής:

Τόπος παράδοσης: Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά μετά από συνεννόηση με το γραφείο προμηθειών. Τόπος παράδοσης θα είναι η έδρα του Δήμου στη Σίνδο Θεσσαλονίκης ή όπου αλλού υποδειχθεί από την υπηρεσία.

Τρόπος παράδοσης: Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και με δικά του μεταφορικά.

Ο Δήμος υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων, που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήμου. Σε κάθε περίπτωση  ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του δήμου, με την ίδια ακριβώς τιμή με αυτή της προσφοράς του.

Μετά από την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, την έκδοση του τιμολογίου του προμηθευτή, την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου από την υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Δήμος Δέλτα υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών (Π.Δ. 166/2003).

Άρθρο 6ο : Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως της προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα κ.λπ. αναγκαστικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 33, 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 7ο : Πλημμελής κατασκευή

Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης, ότι τα υλικά με τα οποία θα προμηθεύσει τον Δήμο Δέλτα, θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους αρίστης ποιότητας.

Ο Δήμος Δέλτα διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Εάν η κατασκευή και η λειτουργία των υπό προμήθεια υλικών δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται  να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων, χωρίς την οποιαδήποτε επιπλέον επιβάρυνση για τον δήμο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 34 ΕΚΠΟΤΑ).

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό υλικών που πρέπει να αντικατασταθούν δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας.

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου υλικού επήλθε φθορά στον εξοπλισμό και στα μηχανήματα του Δήμου Δέλτα, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν.

Άρθρο 8ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας, καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.

Άρθρο 9ο : Παραλαβή

Κατά την εκφόρτωση κάθε αποστολής θα διενεργείται ποσοτική παραλαβή του είδους από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου. Κατά την παραλαβή αυτή, μπορεί να παρευρίσκεται και εκπρόσωπος του προμηθευτή, ο οποίος θα υπογράψει το πρωτόκολλο παραλαβής. Κάθε φθορά αναφέρεται στο πρωτόκολλο. Η επιτροπή αυτή καταμετρά λεπτομερώς τις ποσότητες που παραδίδονται, τα συνοδευτικά έγγραφα και ελέγχει τη συμφωνία αυτών με την προμήθεια και τη συγγραφή υποχρεώσεων.

Η παράδοση των προσφερομένων ειδών θα γίνει ενώπιον της επιτροπής παραλαβής και οι ποσότητες των υλικών, με βάση τις ανάγκες του Δήμου, θα παραδίδονται τμηματικά στο δημοτικό κατάστημα και κατόπιν παραγγελίας μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, το ανώτερο, από αυτή. Το σύνολο της προμήθειας θα παραληφθεί μέσα σε 12 μήνες μέγιστα από την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 10ο: Τιμές υλικών

Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε μεταβολή των τιμών, από τις προσφερόμενες τιμές.

| Σίνδος, 13/05/2013 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |  | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |  |
| Η Προϊσταμένη |  |  |  |
| Μακνέα Κριστίνα Χημικός Μηχανικός Δήμου Δέλτα |  | Σταματίου Ιωάννης ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού Δήμου Δέλτα |  |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Α.Π.: 17237/05-06-2013 | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ |  |  |
|  | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΠΤΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. |  |  |

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο: 14/2013

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δέλτα προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11389/93 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β' 185/23-3-93) "Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ", για την προμήθεια «εξοπλισμού πληροφορικής και κατάλληλου εξοπλισμού για τον έλεγχο της μόλυνσης των υδάτων για την υλοποίηση των δράσεων ΠΕ3.3 και ΠΕ4 αντίστοιχα: «”Τοπικές Κοινότητες σε Περιβαλλοντική Δράση/Local Communities in Environmental Action” και ακρωνύμιο ENVI – Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – πΓΔΜ 2007-2013» για το έτος 2013, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και με τους παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1ο Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δέλτα, στην Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος Θεσσαλονίκης, στις 08/07/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών.

ΑΡΘΡΟ 2ο Προϋπολογισμός Προμήθειας

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 17.527,60 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α..

Η χρηματοδότησή της προμήθειας θα γίνει κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΠΤΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.   και θα βαρύνει τους Κ.Α. του προϋπολογισμού του έτους 2013.

ΑΡΘΡΟ 3ο Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά:

Α) Έλληνες Πολίτες

1.-Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.

2.-Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

- Φυσικά πρόσωπα

- Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.

- Διαχειριστές Ε.Π.Ε.

- Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε. (Αν κάποιο άλλο μέλος του Δ.Σ. δεσμεύει την Α.Ε. με την υπογραφή του, υποβάλλεται απόσπασμα ποινικού μητρώου και για αυτόν).

- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα.

3.-Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι:

- Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδονται τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά από κάποια δικαστική ή διοικητική αρχή, που είναι αρμόδια σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία της χώρας που έχει έδρα η επιχείρηση, ο συμμετέχων καταθέτει ένορκη βεβαίωση, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας, στην οποία θα δηλώνεται:

1) Η αδυναμία έκδοσης από τις ανωτέρω αρχές των ανωτέρω πιστοποιητικών και

2) Ότι ο ίδιος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή διαδικασία που πιστοποιούσε το μη εκδιδόμενο πιστοποιητικό.

4.-Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής (Ασφαλιστική ενημερότητα) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (Φορολογική ενημερότητα) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Διευκρινίζεται, ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμενους, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών, που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.).

5.-Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

6.- α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του διαγωνιζόμενου, ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, που θα αναφέρεται ονομαστικά το σύνολο των ασφαλιστικών φορέων, στους οποίους καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές, κύριες κι επικουρικές, η επιχείρηση.

7.- Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες, που να βεβαιώνουν τήρηση ορισμένων προδιαγραφών ή προτύπων των προϊόντων (ISO κ.λ.π.), όπου αυτά απαιτούνται.

8.-Ο φάκελος των δικαιολογητικών, εκτός των παραπάνω, πρέπει να περιέχει και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.).

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που απαιτούνται από την παρούσα, πρέπει να προσκομίζονται σε πρωτότυπο ή σε επικυρωμένα αντίγραφα.

Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι αποδεικνύουν ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα ,σχετικό με την προκηρυχθείσα προμήθεια, ώστε να παρέχουν τις εγγυήσεις για την ακριβή εκπλήρωση των αναλαμβανομένων υποχρεώσεων, διαφορετικά αποκλείονται.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης:

Β) Αλλοδαποί

Γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά (προκειμένου για νομικά πρόσωπα  όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου και σύμφωνα με τα παραπάνω).

Δ) Συνεταιρισμοί και

Ε) Ενώσεις προμηθευτών των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα είναι σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 της αριθ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του αρ. 8 του ΕΚΠΟΤΑ:

α) Ο κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση, συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο στη διαμόρφωση του προσφερόμενου προϊόντος.

β) Στην ένωση προμηθευτών συμμετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 50% της τιμής, προσφοράς.

1. Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (3) και (4) της παραγράφου 2α του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ.

2. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.

3. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

4. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και όρους.

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Στην περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, προκειμένου για Δήμο, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το δημοτικό συμβούλιο.

Κατά τα λοιπά σχετικά με τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Ο Δήμος επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που

αναφέρονται στο αρ. 7 και 9 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση εφόσον το κρίνει αναγκαίο.

ΑΡΘΡΟ 4ο Προσφερόμενη τιμή

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ΕΥΡΩ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση του υλικού.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι και την οριστική παραλαβή της προμήθειας.

Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του.

Ο Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στον οποίο υπάγεται το ζητούμενο είδος βαρύνει τον Ο.Τ.Α..

ΑΡΘΡΟ 5ο Χρόνος ισχύος προσφορών

1.-Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.

2.-Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3.-Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 6ο Εγγυήσεις

###### Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%) από την υπηρεσία δαπάνης, 876,38 Ευρώ (17.527,60       Ευρώ x 5%).

Εξαιτίας του διαχωρισμού των υπό προμήθεια ειδών σε ομάδες, όταν η προσφορά αφορά μεμονωμένη ομάδα των υπό προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και στην περίπτωση, που η εγγυητική καλύπτει το προαναφερθέν ποσοστό 5%, όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας, αλλά επί του τελικού συνόλου (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%) της ομάδας των υπό προμήθεια ειδών, για την οποία υποβάλλεται η προσφορά. Σε αυτή την περίπτωση όμως, η κατακύρωση περιορίζεται για το μέρος των προς προμήθεια ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση.

Δεκτές γίνονται εγγυητικές επιστολές αναγνωρισμένης τράπεζας, συνταγμένες σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Γίνονται δεκτές κι εγγυητικές επιστολές του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιλαμβάνονται πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:

1 -Την ημερομηνία έκδοσης

2 -Τον εκδότη

3 -Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται.

4 -Τον αριθμό της εγγύησης

5 -Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση

6 -Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

7 -Τη σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία διαγωνισμού.

8 -Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως ή διζήσεως.

9.-Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες (όχι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες) από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

10. -Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

11. -Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, όπως αυτός ορίζεται στο Άρθρο 5 της παρούσης (δηλαδή η ισχύ της θα είναι για πέντε (5) μήνες).

12. -Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 7ο Γλώσσα σύνταξης των προσφορών

Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα.

Σε περίπτωση που προσκομίζεται κάποιο έγγραφο (π.χ. πιστοποιητικό κλπ.), το οποίο έχει συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

###### ΑΡΘΡΟ 8ο Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού

1.-Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη παρούσα διακήρυξη.

2.-Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, στο Γραφείο Προμηθειών στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που είναι η αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, αρμόδιος υπάλληλος κ. Σταματίου Ιωάννης (τηλέφωνο για πληροφορίες: 2310-586-840, εσωτερικό: 248) μέχρι και την 08/07/2013 ημέρα Δευτέρα, αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Επίσης, τα τεύχη δημοπράτησης θα διατίθενται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου Δέλτα: www.dimosdelta.gr

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι την προηγούμενη ημέρα από το διαγωνισμό εφόσον η αποστολή της προσφοράς γίνει  ταχυδρομικά (Δήμος Δέλτα – Γραφείο προμηθειών - Δ/νση : Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57400).

Με την παράδοση της προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για την τήρηση των όρων της Ειδικής και Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Εφόσον ο διαγωνιζόμενος δεν υποβάλλει αυτοπροσώπως την προσφορά του, απαιτείται εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σε δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής όταν αφορά φυσικό πρόσωπο.

Όταν πρόκειται για Ανώνυμη Εταιρία, ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται πρωτότυπο και με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δεσμεύοντος την εταιρία . Η απόφαση θα αφορά την συμμετοχή στον συγκεκριμένο διαγωνισμό (δεν θα γίνονται δεκτές αποφάσεις που αφορούν γενικά τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς).

Επίσης υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, όπου να φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρία. Όσον αφορά εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες, εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους (ο οποίος πρέπει να αποδεικνύει την ιδιότητά του) ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

3.-Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων  του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη.

4.-Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.

5.-Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.

γ) Ο αριθμός της διακήρυξης.

δ) Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας «εξοπλισμού πληροφορικής και κατάλληλου εξοπλισμού για τον έλεγχο της μόλυνσης των υδάτων για την υλοποίηση των δράσεων ΠΕ3.3 και ΠΕ4 αντίστοιχα: ”Τοπικές Κοινότητες σε Περιβαλλοντική Δράση/Local Communities in Environmental Action” και ακρωνύμιο ENVI – Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – πΓΔΜ 2007-2013».

ε) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

στ) Τα στοιχεία του αποστολέα.

6.-Κατά την αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο όργανο ακόμη και εάν το ίδιο είναι αρμόδιο και για την αξιολόγηση τους δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης.

7.-Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο (2) αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 του παρόντος. Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται αποδεκτές.

Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:

Στον κύριο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής και τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς όπως κατατάσσονται στις ομάδες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη  "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".

8.-Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

9.- Λόγω του διαχωρισμού των υπό προμήθεια ειδών σε ομάδες:

α) οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των ομάδων ή τμηματικά για μεμονωμένη ομάδα, με την προϋπόθεση, ότι θα προσφέρουν το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται σε κάθε ομάδα.

β) στην οικονομική προσφορά, εφόσον υποβάλλεται προσφορά για περισσότερες από μια ομάδες, θα πρέπει να προσφέρονται τιμές για κάθε ομάδα ξεχωριστά.

γ) οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν το υπόδειγμα εντύπου Προσφοράς που περιλαμβάνεται στη διακήρυξη.

10.-Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

11.-Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

12.-Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του, τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να εξεταστούν και να αξιολογηθούν σχετικά. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 9ο Υποβολή τεύχους τεχνικής περιγραφής

Με την προσφορά οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή για το προσφερόμενο είδος.

Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή συνοδεύεται από το τεύχος με ασαφείς ή ελλιπείς τεχνικές περιγραφές μπορεί να απορριφθεί, ανάλογα με τις ελλείψεις ή ασάφειες.

Το τεύχος τεχνικής περιγραφής, όπως και όλα τα έγγραφα της προσφοράς, υποβάλλεται σε δύο (2) αντίγραφα.

ΑΡΘΡΟ 10ο Δασμοί εισαγωγής

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο Ο.Τ.Α. απαλλάσσεται της καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό σε ορισμένα είδη.

ΑΡΘΡΟ 11ο Αντιπροσφορές- εναλλακτικές προσφορές

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές, σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΆΡΘΡΟ 12ο Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης

1.-Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου.

2.-Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 13ο Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών

1.-Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει δημόσια στην αποσφράγιση των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση.

2.-Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν στο διαγωνισμό, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.

3.-Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους, που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τον φορέα και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σ' αυτό.

ΑΡΘΡΟ 14ο Αξιολόγηση προσφορών

1.-Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:

Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι η χαμηλότερη τιμή.

α) η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης,

β) ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε,

γ) η τιμή της προσφοράς σε σχέση και με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή.

Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητα τους, η επαγγελματική τους αξιοπιστία, η οικονομική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες.

2.-Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

3.-Λόγω του διαχωρισμού των υπό προμήθεια ειδών σε ομάδες:

α) οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των ομάδων ή τμηματικά για μεμονωμένη ομάδα, με την προϋπόθεση, ότι θα προσφέρουν το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται σε κάθε ομάδα.

β) η κατακύρωση μπορεί να γίνει στον προμηθευτή που προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή προσφοράς για τα είδη που περιλαμβάνονται σε κάθε ομάδα.

4.-Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

5.-Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες,

6.-Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

ΑΡΘΡΟ 15ο Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης

1.-Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

α) Το είδος.

β) Την ποσότητα.

γ) Την τιμή.

δ) Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.

ε) Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων.

στ)Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής είναι άκυρη.

ζ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

2.-Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

3.-Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

4.-Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ.

Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 της αριθ. 11389/93 Υπ. Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ).

###### ΑΡΘΡΟ 16ο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης, όπως και της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο Προμηθειών του τμήματος Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου.

Η Συγγραφή Υποχρεώσεων όπως και οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ρυθμίζεται με την εφαρμογή των  διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν. 2286/95.

Η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Δέλτα, σύμφωνα με το Ν. 2286/95 και θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν.3548/07. Οι δαπάνες δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο Δήμαρχος

Γλώσσης Γεώργιος

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α.Π.: 17237/05-06-2013 |  |  |  |  |

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο: 14/2013

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δέλτα προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό, με νέες τεχνικές προδιαγραφές, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 11389/1993 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 185/23-3-93) “Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών OTA”, για την προμήθεια «εξοπλισμού πληροφορικής και κατάλληλου εξοπλισμού για τον έλεγχο της μόλυνσης των υδάτων για την υλοποίηση των δράσεων ΠΕ3.3 και ΠΕ4 αντίστοιχα: ”Τοπικές Κοινότητες σε Περιβαλλοντική Δράση/Local Communities in Environmental Action” και ακρωνύμιο ENVI – Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – πΓΔΜ 2007-2013».

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 17.527,60 Ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δέλτα, στην πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος Θεσσαλονίκης, στις 08/07/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, όπως προβλέπεται από την διακήρυξη, στον παραπάνω χρόνο και τόπο, συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα.

Στις προσφορές θα αναφέρεται η τιμή των προσφερόμενων ειδών σε Ευρώ, με κρατήσεις και χωρίς ΦΠΑ.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, που είναι το 5% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισμένης δαπάνης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Δεκτές γίνονται εγγυητικές επιστολές αναγνωρισμένης τράπεζας, συνταγμένες σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Γίνονται δεκτές κι εγγυητικές επιστολές του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Α) Φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή αλλοδαποί).

Β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

Γ) Συνεταιρισμοί και

Δ) Ενώσεις προμηθευτών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να δοθούν από τα γραφεία του Δήμου Δέλτα (Γραφείο Προμηθειών), Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57400. Αρμόδιος υπάλληλος κ. Σταματίου Ιωάννης (τηλέφωνο για πληροφορίες: 2310-586-840, εσωτερικό: 248).

Ο Δήμαρχος

Γλώσσης Γεώργιος