| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ |  |
|  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ |

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ, ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΙΚΩΝ ΜΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥΧΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΣΕΤ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΤΗ»

ΕΚΠΟΤΑ: ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  :   91.869,92

Φ.Π.Α. 23%             :   21.130,08

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  : 113.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 113.000,00

ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Κ.Α.: 02.20.7135.002

Περιεχόμενα:

1.Τεχνική Έκθεση

2.Τεχνικές Προδιαγραφές

3.Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

4.Συγγραφή Υποχρεώσεων

5. Ειδικοί Όροι

6.Διακήρυξη

7.Περίληψη Διακήρυξης

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ |  |
|  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ |

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο του έργου είναι η συμπλήρωση και αναβάθμιση του Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Δήμου Δέλτα με την προμήθεια αναλυτών παρακολούθησης αέριων ρύπων καθώς και μετεωρολογικού εξοπλισμού που δεν περιλαμβάνονται στο υφιστάμενο δίκτυο.

Το έργο περιλαμβάνει προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και εργασίες  διασφάλισης της καλής λειτουργίας και αξιοπιστίας των μετρήσεων για 4 χρόνια.

Το έργο «Προμήθεια δύο (2) αναλυτών προσδιορισμού πτητικών οργανικών ενώσεων, ενός (1) αναλυτή μεθανίου και ολικών μη μεθανιούχων υδρογονανθράκων και τριών (3) σετ μετεωρολογικών αισθητήρων καθώς και οι εργασίες για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας τους για τέσσερα έτη», περιλαμβάνει συνοπτικά:

Α)	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα προσφέρει και θα

εγκαταστήσει τον εξοπλισμό που περιγράφεται παρακάτω αναλυτικά,  όπως και την εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου.

Β)  Παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας με εργασίες βαθμονόμησης, προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης για τέσσερα έτη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 113.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Θα καλυφθεί από την ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.20.7135.002 του Προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα για το Οικονομικό Έτος 2013 και τον αντίστοιχο κωδικό του έτους 2014.

Σίνδος, 27/03/2013

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |
| --- | --- |
| Η Προισταμένη Διεύθυνσης | Ο Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος |
| Παντελίδου Δέσποινα ΠΕ Χημικός | Γεμενετζής Δημήτριος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Δήμου Δέλτα |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ |  |
|  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ |

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ TΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ, ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΙΚΩΝ ΜΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥΧΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΣΕΤ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΤΗ»

## ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η συμπλήρωση και αναβάθμιση του Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Δήμου Δέλτα με την προμήθεια αναλυτών παρακολούθησης αέριων ρύπων καθώς και μετεωρολογικού εξοπλισμού που δεν περιλαμβάνονται στο υφιστάμενο δίκτυο. Αναλυτική περιγραφή του Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Δήμου Δέλτα παρουσιάζεται σε Παράρτημα της παρούσας διακήρυξης.

Το έργο περιλαμβάνει προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και εργασίες  διασφάλισης της καλής λειτουργίας και αξιοπιστίας των μετρήσεων για 4 χρόνια.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 113.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

## ΣΚΟΠΟΣ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Το έργο «Προμήθεια δύο (2) αναλυτών προσδιορισμού πτητικών οργανικών ενώσεων, ενός (1) αναλυτή μεθανίου και ολικών μη μεθανιούχων υδρογονανθράκων και τριών (3) σετ μετεωρολογικών αισθητήρων καθώς και οι εργασίες για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας τους για τέσσερα έτη», περιλαμβάνει συνοπτικά:

Α)	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα προσφέρει και θα εγκαταστήσει τον εξοπλισμό που περιγράφεται παρακάτω αναλυτικά,  όπως και την εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου.

Β)  Παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας με εργασίες βαθμονόμησης, προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης για τέσσερα έτη

## ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα αναλάβει την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού, οι προδιαγραφές του οποίου περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ :

Ο μέγιστος συνολικός χρόνος παράδοσης των διαφόρων ειδών, στις θέσεις που προδιαγράφονται, θα είναι τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ

Η μη συμμόρφωση με τις παρακάτω γενικές απαιτήσεις αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

- Ο υποψήφιος ανάδοχος στην προσφορά του θα αναφέρει απαραίτητα κατά την ίδια σειρά και παραγραφοποίηση τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οργάνων /ειδών που προσφέρει όπως αναφέρονται στο παρόν. Όπου υπάρχουν αριθμητικά δεδομένα θα αναφερθούν με τις ίδιες μονάδες και τρόπο έκφρασης. Στις προσφορές θα περιέχεται υποχρεωτικά πίνακας συμμόρφωσης για όλες τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και δίπλα θα αναφέρεται απαραίτητα  στον πίνακα αυτό η παραπομπή τεκμηρίωσης.

- Η συμμόρφωση θα πρέπει να αποδεικνύεται από το έντυπο υλικό των κατασκευαστών (επίσημα τεχνικά εγχειρίδια) ή από άλλα επίσημα στοιχεία (υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου συνοδευόμενη από επίσημες ενυπόγραφες δηλώσεις του κατασκευαστή, στην ελληνική γλώσσα). Η ανεπαρκής τεκμηρίωση ή η απλή δήλωση της συμμόρφωσης προς τις γενικές απαιτήσεις στην τεχνική προσφορά του αναδόχου θα θεωρηθεί ως μη-συμμόρφωση.

- Τα υπό προμήθεια όργανα κάθε σταθμού θα εγκατασταθούν στο εσωτερικό υπάρχοντος κλωβού του Δήμου και θα τοποθετηθούν σε υπάρχον μεταλλικό ικρίωμα.

- Οι προσφερόμενοι αναλυτές και ο μετεωρολογικός εξοπλισμός θα είναι καινούργιοι.

- Ειδικότερα ο κάθε αναλυτής ΒΤΕΧ θα διαθέτει έγκριση τύπου που θα πιστοποιεί την ισοδυναμία του με το ΕΝ 14662:3. Οι παραπάνω εγκρίσεις τύπου θα εκδίδονται από εθνικό ή άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. οργανισμό, ο οποίος και θα αναγνωρίζεται για την πιστοποίηση οργάνων  μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τη νομοθεσία του κράτους που εδράζει ο φορέας ή ο Οργανισμός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (ΚΥΑ. Με Η.Π. 14122/549/Ε.103 ΦΕΚ 448/Β/30.03.2011).

- Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλάβει στην προσφορά του επικυρωμένα αντίγραφα των παραπάνω εγκρίσεων τύπου.

- Όλα τα παρελκόμενα και εξαρτήματα θα είναι υψηλής ποιότητας, εργοστασιακά, προερχόμενα από ειδικευμένους οίκους στα αντίστοιχα αντικείμενα. Για κάθε προσφερόμενο είδος θα αναφέρεται ο κατασκευαστής το μοντέλο και η χώρα προέλευσης. Αποκλείονται οι ιδιοκατασκευές.

- Οι αναλυτές καθώς και οι μετεωρολογικοί αισθητήρες ταχύτητας και διεύθυνσης ανέμου, θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας εφόσον είναι εισαγόμενοι θα εισάγονται από τη χώρα κατασκευής τους ολοκληρωμένοι, χωρίς πρόσθετη επέμβαση που θα άλλαζε τις συνθήκες λειτουργίας τους.

- Για τον κάθε αναλυτή θα υποβάλλονται έντυπα του κατασκευαστή. Η παραπομπή τεκμηρίωσης της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να αποδεικνύεται από τα έντυπα του κατασκευαστή ή από πρωτότυπες ενυπόγραφες υπεύθυνες δηλώσεις με διευκρινίσεις του κατασκευαστή. Σε περίπτωση διάστασης των αναγραφόμενων στην προσφορά του αναδόχου και των αντίστοιχων εντύπων του κατασκευαστή θα λαμβάνονται υπόψη για την τεχνική αξιολόγηση τα δεδομένα των εντύπων του κατασκευαστή. Οποιαδήποτε αλλαγή (π.χ. λόγω παλαιότητας) των prospectus (τεχνικών φυλλαδίων) θα πρέπει να επισημαίνεται από επίσημη ενυπόγραφη δήλωση του κατασκευαστή, στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται με λεπτομέρεια οι τυχόν αλλαγές, όπως και τεχνικά να αιτιολογούνται πλήρως ο τρόπος με τον οποίον έγιναν οι αλλαγές αυτές και ο τρόπος διαπίστωσης των αλλαγών αυτών κατά την λειτουργία των οργάνων.

- Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει σε εγχειρίδιο στα Ελληνικά, που πρέπει να περιέχει:

- λεπτομερή περιγραφή της αρχής λειτουργίας

- αναλυτικές οδηγίες χειρισμού και βαθμονόμησης του οργάνου

- αναλυτική καταγραφή βημάτων προληπτικής συντήρησης του οργάνου που να διασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία του.

- αναλυτική περιγραφή του τρόπου επιδιόρθωσης των  κυριότερων βλαβών

- επεξήγηση των διαγνωστικών μηνυμάτων

- κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία για την καλή λειτουργία των αναλυτών.

- Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τη συνδεσμολογία των προσφερόμενων αναλυτών και του μετεωρολογικού εξοπλισμού καθώς και τη διασύνδεσή τους με τα υπάρχοντα συστήματα συλλογής δεδομένων του Δικτύου Αέριας Ρύπανσης του Δήμου Δέλτα μέσω αναλογικών και/ή σειριακών (RS232) θυρών. Αναλυτική περιγραφή του υφιστάμενου εξοπλισμού του δικτύου παρουσιάζεται στο Παράρτημα 2 της παρούσας διακήρυξης. Σημειώνεται ότι στο υπάρχον σύστημα συλλογής δεδομένων εντός του κάθε σταθμού, υπάρχουν διαθέσιμες αναλογικές θύρες που απαιτούνται για τη σύνδεση όλου του υπό προμήθεια εξοπλισμού. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος επιθυμεί σύνδεση μέσω σειριακών θυρών τότε θα πρέπει να αναλάβει την προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού για την σειριακή μετάδοση των δεδομένων ο οποίος θα πρέπει να είναι συμβατός με το υπάρχον σύστημα συλλογής δεδομένων.

- Θα επισυναφθεί στην προσφορά υπεύθυνη δήλωση των/του κατασκευαστών/ή στην οποία θα αναφέρεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας και ότι πιστοποιεί την επαρκή κατάρτιση των τεχνικών του προσφέροντος που θα ασχοληθούν με τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού για τέσσερα χρόνια μετά την οριστική παραλαβή τους.

- Ο ανάδοχος μαζί με κάθε προσφερόμενο αναλυτή και μετεωρολογικό αισθητήρα θα παραδώσει στον Δήμο και τα απαιτούμενα αναλώσιμα και ανταλλακτικά που προβλέπει ο κατασκευαστής στο πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης για την καλή λειτουργία του αναλυτή, για τέσσερα έτη όπως αυτά έχουν καθοριστεί στην προσφορά του. Τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα αυτά θα χρησιμοποιηθούν στη διάρκεια του τετραετούς ελέγχου καλής λειτουργίας του εξοπλισμού.

- Ο υποψήφιος ανάδοχος στην οικονομική προσφορά θα επισυνάψει πλήρη και αναλυτικό κατάλογο τιμών με όλα τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα σημειώνοντας ποια από αυτά απαιτείται η αντικατάστασή τους στη διάρκεια της τετραετούς δοκιμαστικής λειτουργίας.

- Όλα τα προσφερόμενα είδη θα συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών  μετά την οριστική παραλαβή τους.

- Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να δηλώσει ότι είναι σε θέση να προσφέρει τεχνική υποστήριξη, υπηρεσίες βαθμονόμησης, συντήρησης, ανταλλακτικά και αναλώσιμα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από την οριστική παραλαβή του έργου.

- Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί.

- Η παράδοση των προσφερομένων ειδών θα πραγματοποιηθεί στους τόπους εγκατάστασης.

## ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α) ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΒΤΕΧ (τεμ. 2)

- Οι δύο αναλυτές ΒΤΕΧ θα εγκατασταθούν στους σταθμούς ΔΙΑΒΑΤΑ και ΚΑΛΟΧΩΡΙ

- Περιγραφή αναλυτή

Το όργανο θα εκτελεί συνεχείς κύκλους μετρήσεων  με σκοπό τον ποσοτικό προσδιορισμό του καθενός από τους   εξής αρωματικούς   υδρογονάνθρακες

- Βενζόλιο (C6H6),

- Τολουόλιο (C6H5CH3),

- Αιθυλοβενζόλιο (C6H5CH2CH3),

- Ξυλόλια [C6H4(CH3)2](ο-ξυλόλιο, μ- ξυλόλιο και π- ξυλόλιο ή άθροισμα μ+π ξυλολίου)

Αρχή λειτουργίας: Αέρια χρωματογραφία (GC) - ανιχνευτής φωτο-ιονισμού (PID).

Το σύστημα να αποτελείται από 	αέριο χρωματογράφο, σύστημα αυτόματης δειγματοληψίας αέρα, σύστημα προσυγκέντρωσης των υδρογονανθράκων σε κατάλληλη παγίδα, σύστημα θερμικής εκρόφησης  για την εισαγωγή των ενώσεων σε κατάλληλη στήλη, ανιχνευτή φωτοιονισμού (PID) και σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης.

Η παγίδα προσυγκέντρωσης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την πλήρη κατακράτηση των αρωματικών υδρογονανθράκων χωρίς τη χρήση εξωτερικά ψυκτικού μέσου.

Είναι επιθυμητό το κάθε υπό προμήθεια όργανο να διαθέτει κατάλληλο σύστημα σύμφωνα με το οποίο στο τέλος κάθε κύκλου μέτρησης να εξασφαλίζεται ο καθαρισμός όλων των σωληνώσεων και των στηλών από  τις ανεπιθύμητες βαρύτερες ουσίες που θα έχουν εκροφηθεί στον προηγούμενο κύκλο, ώστε να επιτυγχάνεται πολύ χαμηλό «ελάχιστο όριο ανίχνευσης». Στην προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα πρέπει να υπάρχει σχετική τεκμηρίωση του παραπάνω συστήματος, η οποία και θα προσμετρηθεί στην αξιολόγηση της τεχνικής του προσφοράς.

Κλίμακες μέτρησης:		0-50 μg/m3 τουλάχιστον

Ελάχιστο όριο ανίχνευσης:	0,10 ppb για το βενζόλιο. Είναι επιθυμητό το κατώτερο δυνατό όριο ανίχνευσης.

Διάρκεια κύκλων μέτρησης:   H χρονική διάρκεια του κύκλου δειγματοληψίας, προσυγκέντρωσης και ανάλυσης να έχει χρονικό βήμα 15 min.

Φέρον αέριο: Το χρησιμοποιούμενο φέρον αέριο να είναι αδρανές. Στην προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα πρέπει να αναφέρεται η κατανάλωση του φέροντος αερίου. Είναι επιθυμητή η μικρότερη δυνατή κατανάλωση φέροντος αερίου.

Επαναληπτικότητα: Η επαναληπτικότητα στους χρόνους των οργάνων να είναι καλύτερη από 3% στο 1ppb βενζολίου

Βαθμονόμηση: Ο αναλυτής να επιδέχεται α) εσωτερική βαθμονόμηση  κάθε 24ωρο (zero-span) και β) βαθμονόμηση  με μίγμα αερίων από εξωτερική πηγή βαθμονόμησης  (φιάλες με πρότυπο αέριο). Οι τιμές βαθμονόμησης θα αρχειοθετούνται σε ειδικό αρχείο και θα συγκρίνονται με τις θεωρητικές τιμές .

Πιστοποίηση: Θα διαθέτει έγκριση τύπου που θα πιστοποιεί την ισοδυναμία του αναλυτή με τη πρότυπη Ευρωπαϊκή μέθοδο αναφοράς όπως αυτή ορίζεται στο ΕΝ14662:3. Η έγκριση τύπου θα δείχνει την ισοδυναμία με την ισχύουσα μέθοδο αναφοράς για το βενζόλιο και για αρχή λειτουργίας φωτοϊονισμό (PID). Θα επισυναφθεί αντίγραφο του πιστοποιητικού ή της αναφοράς πιστοποίησης με την προσφορά . Η παραπάνω έγκριση τύπου θα έχει εκδοθεί από εθνικό ή της Ε.Ε. οργανισμό για τη πιστοποίηση οργάνων μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης αέρα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (ΚΥΑ. Με Η.Π. 14122/549/Ε.103 ΦΕΚ 448/Β/30.03.2011).

Οθόνη : Ο αναλυτής θα διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη LCD ένδειξης των αποτελεσμάτων  και όλων των λειτουργικών του παραμέτρων περιλαμβανομένων των χρόνων συγκράτησης και των χρωματογραφημάτων.

Θα είναι προγραμματιζόμενος για τις διάφορες παραμέτρους λειτουργίας (κύκλος μέτρησης, ενδείξεις, αποθήκευση μετρήσεων, απευθείας εκτύπωση, αυτόματο zero/span check).

Να διαθέτει αποθηκευτική ικανότητα των αποτελεσμάτων συμπεριλαμβανομένων των χρωματογραφημάτων για τουλάχιστον ένα (1) έτος ανά ρύπο, ανεξάρτητα από την τηλεμετάδοσή τους. Επιθυμητή είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων χρωματογραφημάτων, η οποία θα προσμετρηθεί θετικά στην τεχνική αξιολόγηση της προσφοράς.

Να εκτελεί αυτοέλεγχο των διαφόρων λειτουργικών του παραμέτρων.

Να διαθέτει αντλία δειγματοληψίας, και αυτόματη ρύθμιση ροής δείγματος.

Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος να πραγματοποιείται  αυτόματη επαναφορά του οργάνου  σε λειτουργία  με την αποκατάσταση της τάσης, χωρίς να απαιτείται η παρουσία του χρήστη.

Με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου ο αναλυτής να είναι πλήρως συμβατός με το σύστημα συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιεί ο Δήμος Δέλτα, δηλαδή θα πρέπει με ευθύνη του αναδόχου οι μέσες ολοκληρωμένες ωριαίες τιμές μέτρησης του οργάνου (όλων των παραμέτρων μέτρησης), να συλλέγονται από το σύστημα συλλογής του κάθε σταθμού (είτε μέσω αναλογικών είτε μέσω σειριακών θυρών RS232) και στη συνέχεια με τηλεμετάδοση να μεταφέρονται στον κεντρικό Η/Υ του δικτύου, για αποθήκευση και επεξεργασία. Να λειτουργεί με ρεύμα δικτύου πόλης 220V/50 Hz +/-15% σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος 10° έως 35°C.

Να έχει αναλογική έξοδο για κάθε κανάλι για σύνδεσή του με σύστημα συλλογής δεδομένων, καθώς και έξοδο RS232 για αμφίδρομη επικοινωνία με το σύστημα συλλογής δεδομένων. Ο αναλυτής θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να δίνει από την αναλογική του έξοδο τις μέσες ωριαίες τιμές του βενζολίου.

Θα διαθέτει μικροεπεξεργαστή μέσω του οποίου προγραμματίζονται οι λειτουργίες του (π.χ. μετατροπή σε μονάδες μέτρησης ppm, mg/m3 & μg/m3, εξαγωγή μέσων τιμών από 1 έως 60 λεπτά, βαθμονόμηση μηδενός και κλίμακας, κ.λ.π.) και ελέγχεται συνεχώς η καλή λειτουργία του με ενδείξεις στην οθόνη με κατάλληλες διαστάσεις (π.χ. πίεση και ροή δείγματος, μετρήσεις κατάστασης ανιχνευτή, έλεγχος τροφοδοτικού  κ.λ.π.), χωρίς να παρεμποδίζεται η λειτουργία του αναλυτή, και να εμφανίζει αντίστοιχα διαγνωστικά μηνύματα σε περίπτωση που μία παράμετρος είναι εκτός ορίων.

Επίσης, ο αναλυτής θα έχει τη δυνατότητα να τηλεσυνδεθεί με ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσω του οποίου θα είναι δυνατόν να ελέγχεται και να ρυθμίζεται  η καλή λειτουργία του, καθώς και η πραγματοποίηση βαθμονομήσεων zero-span.

Θα πραγματοποιείται κάθε μήνα από τον ανάδοχο και για τέσσερα (4) χρόνια από την οριστική παραλαβή, στα πλαίσια του ελέγχου καλής λειτουργίας που θα αναλάβει, προληπτική συντήρηση των αναλυτών και η απαιτούμενη βαθμονόμησή τους με πρότυπο μίγμα αερίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστικού οίκου.

Β. Αναλυτής μεθανίου και ολικών μη μεθανιούχων υδρογονανθράκων

Ο αναλυτής μεθανίου και μη μεθανιούχων υδρογονανθράκων θα εγκατασταθεί στον σταθμό ΔΙΑΒΑΤΑ και πρέπει να έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Το όργανο πρέπει να έχει δυνατότητα να εκτελεί σε συνεχής κύκλους ποσοτικού προσδιορισμού την συγκέντρωση  του Μεθανίου και του συνόλου των μη μεθανιούχων υδρογονανθράκων, χωριστά

- Αρχή λειτουργίας: Αέρια χρωματογραφία (GC) - ανιχνευτής ιονισμού φλόγας (FID).

- Συνεχής έλεγχος καλής λειτουργίας και διαγνωστικών

- Αυτόματη επανάφλεξη σε περίπτωση σβησίματος φλόγας

- Ενσωματωμένη μνήμη αποθήκευσης των δεκαπεντάλεπτων μετρήσεων μαζί με τα χρωματογραφήματά τους, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός  έτους, τηλεμετάδοση-τηλεσυντήρηση κλπ.

- Να διαθέτει θύρα RS232

- Το σύστημα θα πρέπει να αποτελείται από αέριο χρωματογράφο, σύστημα αυτόματης δειγματοληψίας αέρα, γεννήτρια παραγωγής καθαρού αέρα, σύστημα προσυγκέντρωσης των Μη Μεθανιούχων υδρογονανθράκων σε κατάλληλη παγίδα, σύστημα θερμικής εκρόφησης  για την εισαγωγή των ενώσεων σε κατάλληλη στήλη, στήλη διαχωρισμού Μεθανίου απο Μη Μεθανιούχους Υδρογονάνθρακες, ανιχνευτή ιονισμού φλόγας (FID), σύστημα ανάλυσης, επεξεργασίας και σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης.

Προδιαγραφές λειτουργίας

- Κλίμακες: Ελεύθερα επιλεγόμενες από 0-10 ppm μέχρι 0 – 100 ppm για το μεθάνιο και 0,05 – 20 ppm για τους ολικούς μη μεθανιούχους υδρογονάνθρακες

- Ελάχιστη ανιχνεύσιμη ποσότητα: καλύτερη από 0,05 ppm για τους ολικούς μη μεθανιούχους και 0,1 ppm για το μεθάνιο

- Ολίσθηση βαθμονόμησης: καλύτερη από 0,5% εβδομαδιαίως

- Γραμμικότητα: 1% της κλίμακας μέτρησης

- Επαναληπτικότητα: καλύτερη από 1% της κλίμακας μέτρησης

- Χρόνος απόκρισης: μικρότερος από 3 min για ένδειξη του 95% της συγκέντρωσης

- Έξοδος σήματος: 0 – 10 V

- Μνήμη : χωρητικότητας ικανής να αποθηκεύει τους δεκαπεντάλεπτους μέσους όρους ανά ρύπο μαζί με τα χρωματογραφήματά τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ένος έτους, χωρίς να επηρρεάζεται η τηλεμετάδοσής τους

- Τάση λειτουργίας: 220VAC/ 50 Hz, 450 VAMax

- Απαιτούμενα αέρια: φέρον αέριο άζωτο για τον αυτοκαθαρισμό συστήματος και υδρογόνο καθαρότητας Ν5 για την ανάφλεξη της FID. Ο ανάδοχος στο πλαίσιο της παρούσας προμήθειας, θα πρέπει να προμηθεύσει μια φιάλη υδρογόνου χωρητικότητας 50 λίτρων με τον αντίστοιχο μανοεκτονωτή της.

- Μίγμα αερίων μεθανίου/ προπανίου 10ppm σε συνθετικό αέρα για την βαθμονόμηση του αναλυτή

- Θερμοκρασία λειτουργίας : τουλάχιστον 5 – 40 °C

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, και ειδικά για τον σταθμό ΔΙΑΒΑΤΑ προτιμάται να προσφερθεί ένας αναλυτής για την ταυτόχρονη μέτρηση των BTEX και του μεθανίου και ολικών μη μεθανιούχων υδρογονανθράκων που όμως θα πρέπει να είναι ήδη πιστοποιημένος κατά ΕΝ 14662-3:2005 για το βενζόλιο και θα καλύπτει επακριβώς τις τεχνικές προδιαγραφές τόσο για το ΒΤΕΧ όσο και για το μεθάνιο και τους μη μεθανιούχους υδρογονάνθρακες των παραπάνω παραγράφων της παρούσας διακήρυξης.

Θα πραγματοποιείται κάθε μήνα από τον ανάδοχο και για τέσσερα (4) χρόνια από την οριστική παραλαβή, στα πλαίσια του ελέγχου καλής λειτουργίας που θα αναλάβει, προληπτική συντήρηση των αναλυτών και η απαιτούμενη βαθμονόμησή τους με πρότυπο μίγμα αερίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστικού οίκου.

- Πρότυπο μίγμα αερίων για τους παραπάνω αναλυτές:

- Το πρότυπο μίγμα (ΒΤΕΧ) να περιλαμβάνει όλες τις προσδιοριζόμενες ενώσεις σε συγκέντρωση 20ppb, και να φυλάσσεται σε φιάλη με ειδική επεξεργασία τοιχωμάτων εσωτερικά ώστε μα μην υπάρχει απορρόφηση ή καταστροφή  των ουσιών στα τοιχώματα της.

- Το πρότυπο μίγμα αερίων μεθανίου/ προπανίου σε συγκέντρωση 10ppm σε συνθετικό αέρα, και να φυλάσσεται σε φιάλη με ειδική επεξεργασία τοιχωμάτων εσωτερικά ώστε μα μην υπάρχει απορρόφηση ή καταστροφή  των ουσιών στα τοιχώματα της

Στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, θα πραγματοποιηθεί προμήθεια δύο  φιαλών προτύπων αερίων ΒΤΕΧ, με πιστοποιητικό ανάλυσης για κάθε ουσία με κατάλληλη ακρίβεια. Η πρώτη θα παραδοθεί με την εγκατάσταση των αναλυτών και η δεύτερη με τη συμπλήρωση του πρώτου έτους λειτουργίας τους. Η μία από τις παραπάνω φιάλες να διαθέτει ανοξείδωτη βαλβίδα με μειωτήρα διπλού σταδίου.

Επίσης στο πλαίσιο αυτού του έργου θα πραγματοποιηθεί και η προμήθεια μίας φιάλης μεθανίου/ προπανίου με τον αντίστοιχο μανοεκτονωτή της.

Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να επαναπληρώνει όλες τις παραπάνω φιάλες κάθε έτος για τα τέσσερα χρόνια των εργασιών  διασφάλισης της καλής λειτουργίας και αξιοπιστίας των μετρήσεων.

Γ. Μετεωρολογικός εξοπλισμός

Σε κάθε σταθμό του δικτύου του Δήμου Δέλτα και συγκεκριμένα στους σταθμούς ΣΙΝΔΟΣ, ΔΙΑΒΑΤΑ και ΚΑΛΟΧΩΡΙ, στο πλαίσιο της παρούσας προμήθειας θα πρέπει να προσφερθούν και να εγκατασταθούν από τον Ανάδοχο και ο παρακάτω μετεωρολογικός εξοπλισμός, με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΟΥ (τρία τεμάχια)

Τύπος: Πρέπει να είναι περιστρεφόμενων κυπέλλων για αντοχή σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Η μέτρηση της ταχύτητας θα επιτυγχάνεται με την παραγωγή μέσω της περιστροφής της προπέλας τάσης με συχνότητα ευθέως ανάλογη της ταχύτητας του ανέμου.

Κατασκευή: Από άριστης ποιότητας υλικά (πλαστικό, αλουμίνιο) ανθεκτικά στην ακτινοβολία UV

Κλίμακα μέτρησης: 0.5-50m/sec ή 100mph

Ακρίβεια μέτρησης:  ± 2% της κλίμακας μέτρησης

Κατώφλι λειτουργίας: Ταχύτητας 0,5 m/s

Έξοδος σήματος: 0 – 1 VDC

Περιοχή θερμοκρασιών εξωτερικού χώρου λειτουργίας: -500C - +70

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΕΜΟΥ (τρία τεμάχια)

Τύπος: Η μέτρηση της διεύθυνσης του ανέμου πρέπει να επιτυγχάνεται με σύστημα ανεμοδείκτη 360° που να παρέχει ηλεκτρική αναλογική έξοδο 0 – 1 VDC.

Κατασκευή: Από άριστης ποιότητας υλικά (πλαστικό, αλουμίνιο) ανθεκτικά στην ακτινοβολία UV

Κλίμακα μέτρησης: 0 – 360°

Ακρίβεια μέτρησης: 5°

Κατώφλι λειτουργίας 0,5 m/s

Έξοδος σήματος: 0 – 1,0 Volt DC

Περιοχή θερμοκρασιών εξωτερικού χώρου λειτουργίας: -500C - +70 0C

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣIΑΣ ΑΕΡΑ  (τρία τεμάχια)

Οι κλίμακες μέτρησης πρέπει να είναι για τη θερμoκρασία αέρα από -30°C έως +50°C με στοιχείο μέτρησης thermistor με χρόνο απόκρισης τουλάχιστον 10s και με απόκλιση ±0,1°C.

Ο αισθητήρας πρέπει να έχει αναλογική έξοδο (0 – 1 V).

O αισθητήρας πρέπει είναι τοποθετημένος σε ειδικό προστατευτικό κάλυμμα.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤIΚΗΣ ΥΓΡΑΣIΑΣ ΑΕΡΑ (τρία τεμάχια)

Τύπος: με αισθητήριο thin film capacitor.

Κλίμακα μέτρησης : 0 – 100% σχετική υγρασία.

Κλίμακα θερμοκρασίας: -20 °C - +60 °C

Χρόνος απόκρισης : πρέπει να είναι μικρότερος από 15s στους 20°C

Ακρίβεια:	0 – 10% 	± 3 %

10 – 90%	± 2 %

90 – 100%	± 3 %

Συντελεστής θερμοκρασίας: 0.04% RH/°C

Ο αισθητήρας πρέπει να έχει αναλογική έξοδο (0 – 1 V).

Ο αισθητήρας θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία, μέσω κατάλληλου προστατευτικού καλύμματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας θα πρέπει να είναι ξεχωριστοί και όχι συνδυασμένοι ομοίως θα πρέπει να είναι ξεχωριστοί και όχι συνδυασμένοι οι αισθητήρες ταχύτητας και διεύθυνσης του ανέμου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς να συμπεριλάβει

πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω:

 την πρακτική επίδειξη της λειτουργίας των οργάνων, λογισμικού κλπ.

 τη βαθμονόμηση

 την απαιτούμενη συντήρηση με τα χρονοδιαγράμματα που συνιστά η κατασκευάστρια εταιρεία

 την αποκατάσταση των κυριότερων, όπως φαίνεται από το εγχειρίδιο λειτουργίας, βλαβών

Η εκπαίδευση όσον αφορά τους αναλυτές παρακολούθησης των ατμοσφαιρικών ρύπων θα

γίνει από τεχνικούς της κατασκευάστριας εταιρείας ή από τεχνικούς του προσφέροντος

εφόσον αποδεδειγμένα έχουν εκπαιδευτεί καταλλήλως από την κατασκευάστρια εταιρεία.

Θα διανεμηθεί από τον προμηθευτή το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, βοηθήματα κλπ) και οπωσδήποτε πρωτόκολλο εργασιών συντήρησης και βαθμονόμησης

στα ελληνικά των αναλυτών.

## ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (4ΕΤΗΣ)

- Θα διενεργείται βαθμονόμηση των προσφερόμενων στην παρούσα προμήθεια αναλυτών τουλάχιστον κάθε δύο (2) μήνες από εξειδικευμένο προσωπικό του Αναδόχου. Η βαθμονόμηση ειδικά για το ΒΤΕΧ θα περιλαμβάνει προεργασίες και εργασίες όπως αναφέρονται στη πρότυπη μέθοδο για τη μέτρηση της συγκέντρωσης του αντίστοιχου ρύπου και συγκεκριμένα στο EN14662:3. Επίσης, ύστερα από κάθε επισκευή των αναλυτών θα εκτελείται πλήρης βαθμονόμηση.

- Θα πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση προληπτική συντήρηση των αναλυτών. Η συντήρηση (ανανέωση) των φιαλών προτύπων αερίων θα γίνεται ανά έτος. Επίσης θα πραγματοποιείται και μηνιαίος οπτικός έλεγχος των μετεωρολογικών αισθητήρων.

- Εκτός των τακτικών επισκέψεων (προληπτική συντήρηση/βαθμονομήσεις) ο ανάδοχος θα διενεργεί και έκτακτες επισκέψεις, όποτε θεωρείται τεχνικά απαραίτητο. Επίσης, θα προβαίνει σε  συντήρηση και τυχόν επισκευή σύμφωνα με τις προτάσεις της κατασκευάστριας των αναλυτών, εταιρείας.

- Κατά τη διάρκεια των εργασιών βαθμονόμησης ο ανάδοχος θα συμπληρώνει τα απαραίτητα έντυπα βαθμονόμησης –συντήρησης με τα στοιχεία της βαθμονόμησης-ελέγχου, τα οποία και πρέπει να αποστέλλονται στο Δήμο Δέλτα. Τα έντυπα πρέπει να φέρουν την υπογραφή του αναδόχου και την έγκριση του τοπικού χειριστή για να θεωρούνται έγκυρα και να πιστοποιούν την αντίστοιχη εργασία του αναδόχου. Γενικά ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο ποιοτικός έλεγχος των στοιχείων των μετρήσεων.

- Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Δέλτα διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει οποτεδήποτε την αξιοπιστία της σωστής λειτουργίας και βαθμονόμησης των αναλυτών, ο δε συντηρητής υποχρεούται να διευκολύνει το έργο του ελέγχου όποτε αυτό του ζητηθεί.

Σίνδος, 27/03/2013

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |
| --- | --- |
| Η Προισταμένη Διεύθυνσης | Ο Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος |
| Παντελίδου Δέσποινα ΠΕ Χημικός Δήμου Δέλτα | Γεμενετζής Δημήτριος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Δήμου Δέλτα |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ |  |
|  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ |

| 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ CPV | ΑΡ. ΜΟΝΑΔΩΝ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΦΠΑ 23% | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ |
| ΑΝΑΛΥΤHΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΒΤΕΧ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Περιλαμβάνεται η τετραετής εγγύηση καλής λειτουργίας | 38344000-8 (Συσκευές παρακολούθησης της ρύπανσης) | 2 | 37.800,00 € | 17.388,00 € | 92.988,00 € |
| ΑΝΑΛΥΤHΣ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΙΚΩΝ ΜΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥΧΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Περιλαμβάνεται η τετραετής εγγύηση καλής λειτουργίας | 38344000-8 (Συσκευές παρακολούθησης της ρύπανσης) | 1 | 11.390,00 € | 2.619,70 € | 14.009,70 € |
| ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (σετ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Περιλαμβάνεται η τετραετής εγγύηση καλής λειτουργίας | 38120000-2 (Μετεωρολογικά όργανα) | 3 | 1.626,64 € | 1.122,38 € | 6.002,30 € |
| ##### ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  |  | 91.869,92 € |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΦΠΑ 23%) |  |  |  | 21.130,08 | 113.000,00 |

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές  εμπορίου σε αντίστοιχα είδη. Το έργο περιλαμβάνει προμήθεια μεταφορά  παράδοση στην οριστική  θέση και εγκατάσταση του εξοπλισμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και εργασίες  διασφάλισης της καλής λειτουργίας με βαθμονομήσεις και εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης για 4 χρόνια.

Η οφειλή θα αντιμετωπιστεί  από δαπάνες  που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Δέλτα (ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ) με Κ.Α. 02.20.7135.002 έτους 2013 και θα βαρύνει τον αντίστοιχο Κ.Α του έτους 2014.

Σίνδος, 27/03/2013

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |
| --- | --- |
| Η Προισταμένη Διεύθυνσης | Ο Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος |
| Παντελίδου Δέσποινα ΠΕ Χημικός Δήμου Δέλτα | Γεμενετζής Δημήτριος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Δήμου Δέλτα |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ |  |
|  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ |

4. ΓΕΝΙΚΗ,  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο  : Αντικείμενο της προμήθειας

Αντικείμενο του έργου είναι η συμπλήρωση και αναβάθμιση του Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Δήμου Δέλτα με την προμήθεια αναλυτών παρακολούθησης αέριων ρύπων καθώς και μετεωρολογικού εξοπλισμού που δεν περιλαμβάνονται στο υφιστάμενο δίκτυο.

Το έργο περιλαμβάνει προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και εργασίες  διασφάλισης της καλής λειτουργίας και αξιοπιστίας των μετρήσεων για 4 χρόνια.

Το έργο «Προμήθεια δύο (2) αναλυτών προσδιορισμού πτητικών οργανικών ενώσεων, ενός (1) αναλυτή μεθανίου και ολικών μη μεθανιούχων υδρογονανθράκων και τριών (3) σετ μετεωρολογικών αισθητήρων καθώς και οι εργασίες για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας τους για τέσσερα έτη», περιλαμβάνει συνοπτικά:

Α)	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα προσφέρει και θα

εγκαταστήσει τον εξοπλισμό που περιγράφεται παρακάτω αναλυτικά,  όπως και την εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου.

Β)  Παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας με εργασίες βαθμονόμησης, προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης για τέσσερα έτη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 113.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Θα καλυφθεί από την ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.20.7135.002 του Προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα για το Οικονομικό Έτος 2012

Άρθρο 2ο  : Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις :

- Του ΕΚΠΟΤΑ ( ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185 Β / 23-3-1993 )

- Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών  δημόσιου τομέα και συναφών θεμάτων.

Γ) Της Απόφασης του Υπ. Οικ. Ανταγ. & Ναυτιλίας Π1/3305/03-11-2010 (ΦΕΚ 1789/12-11-2010, τεύχος Β’), αναφορικά με το όριο διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού.

Δ) Της Απόφασης του Υπ. Οικ. Ανταγ. & Ναυτιλίας Π1/3306/03-11-2010 (ΦΕΚ 1789/12-11-2010, τεύχος Β’), αναφορικά με τις προμήθειες που εντάσσονται στο Ε.Π.Π..

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, με βάση τους όρους της διακήρυξης και ενώπιον της αρμόδιας για αξιολόγηση και γνωμοδότηση  επιτροπής του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.ΟΤ.Α.

Άρθρο 3ο  : Σύμβαση

Ανακοίνωση κατακύρωσης-ανάθεσης

- Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

α) Το είδος.

β) Την ποσότητα.

γ) Την τιμή.

δ) Το φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.

ε) Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων.

στ) Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη.

ζ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

- Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

- Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

- Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

- Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 του παρόντος

Συμβάσεις

- Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

- Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και όσων αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:

α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης.

β) Τα συμβαλλόμενα μέρη.

γ) Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.

δ) Την τιμή.

ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.

στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.

ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.

η) Τις προβλεπόμενες ρήτρες.

θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.

ι) Τον τρόπο πληρωμής.

ια) Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή.

ιβ) Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.

ιγ) Την παραλαβή αυτών.

- Η σύμβαση για διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας.

- Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

- Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν:

α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο.

β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στη διακήρυξη της προμήθειας καθώς επίσης και στο άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 4ο  : Εγγύηση

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμβάσεως καθορίζεται σε 10 % επί της συνολικής αξίας της προμήθειας χωρίς τον Φ.Π.Α., παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 της διακήρυξης της προμήθειας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

Δεκτές γίνονται εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ο.Κ. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική , από το Ταμείο Παρακαταθηκών , συνταγμένες σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ καθώς επίσης και έντοκα γραμμάτια Δημοσίου.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της προμήθειας μετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο  συμβαλλόμενους.

Άρθρο 5ο  : Παραλαβή υλικών

Η παραλαβή και ο χρόνος των υλικών ρυθμίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη της προμήθειας και με τα άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ.

Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει ως εξής:

Τόπος παράδοσης: Η παράδοση των ειδών θα γίνεται μετά από συνεννόηση με το γραφείο προμηθειών. Τόπος παράδοσης θα είναι η έδρα του Δήμου στη Σίνδο Θεσσαλονίκης ή όπου αλλού υποδειχθεί από την υπηρεσία.

Τρόπος παράδοσης: Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και με δικά του μεταφορικά.

Η παραλαβή των ειδών γίνεται από Επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με το τρόπο και κατά το χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση. Η Επιτροπή συγκροτείται για τη συγκεκριμένη κάθε φορά προμήθεια με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και σ' αυτήν ορίζεται και ο Πρόεδρός της.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των προϊόντων καλείται να παραστεί εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με ένα ή με όλους τους παρακάτω τρόπους ανάλογα με το υλικό:

α) Με μακροσκοπικό έλεγχο.

β) Με χημική ή μηχανική εξέταση.

γ) Με πρακτική δοκιμασία.

Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει ότι παραλαβή γίνεται μετά το μακροσκοπικό έλεγχο, αφού αυτός διενεργηθεί συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει ότι η παραλαβή γίνεται μετά και από άλλο ή άλλους ελέγχους πέραν του μακροσκοπικού, που δε μπορούν να γίνουν από την Επιτροπή παραλαβής ή με τα μέσα ελέγχου, που διαθέτει ο Δήμος ή η κοινότητα, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής από την Επιτροπή παραλαβής μετά από μακροσκοπικό έλεγχο και τους τυχόν άλλους ελέγχους που γίνονται. Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης συντάσσεται μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων.

Σε περίπτωση ένστασης του προμηθευτή, διαφωνίας μέλους της Επιτροπής παραλαβής ή σε περίπτωση που το υλικό παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, αλλά ενδέχεται να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δε συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο αλλά το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής ή απόρριψης, στο οποίο εκτίθενται οι λόγοι απόρριψης, οι τυχόν ενστάσεις ή επιφυλάξεις και οι γνωματεύσεις τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, πριν αποφασίσει οριστικά μπορεί να ζητήσει να εξετασθεί το προϊόν από δευτεροβάθμια Επιτροπή παραλαβής ή να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου από κρατικά ή πανεπιστημιακά εργαστήρια.

Σε περίπτωση που ο έλεγχος από δευτεροβάθμια επιτροπή ή από κρατικά πανεπιστημιακά εργαστήρια, γίνεται μετά από ένσταση του  προμηθευτή τα τυχόν έξοδα βαρύνουν αυτόν, διαφορετικά βαρύνουν το φορέα της προμήθειας.

Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επί των περιπτώσεων της παρ.5 του παρόντος συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης από την αρμόδια ή από τη δευτεροβάθμια, αν συγκροτήθηκε τέτοια.

Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στο δήμο ή την κοινότητα και δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση του Ο.Τ.Α. για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή αυτή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Τα μέλη των Επιτροπών παραλαβής υποχρεούνται να λάβουν μέρος σ' αυτήν, στην περίπτωση δε διαφωνίας διατυπώνουν αυτήν επί του πρωτοκόλλου παραλαβής και δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή του πρωτοκόλλου ή να διατυπώσουν ιδιαιτέρως τη διαφωνία τους.

Το τιμολόγιο του προμηθευτή θα εκδίδεται μετά από την παράδοση των ειδών. Μετά από την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, την έκδοση του τιμολογίου του προμηθευτή, την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου από την υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Δήμος Δέλτα υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών (Π.Δ. 166/2003).

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.

Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την Επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Σε περίπτωση που η σύμβαση (προβλέπει εκτός από μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σ' αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην Επιτροπή. Εφόσον ο προμηθευτής δεν τηρήσει την υποχρέωση της παρ. 3 του άρθρου 27 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α. ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η Επιτροπή παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.

Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, τότε και μόνον τότε εφόσον παρέλθουν 30 ημέρες μετά από ειδική όχληση του προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσμίας αυτής με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Ο.Τ.Α. και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Δημοτικού ή κοινοτικού Συμβουλίου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την Υπηρεσία που παραλαμβάνει τα είδη αποδεικτικό προσκόμισης τούτων. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.

Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 8 του προηγούμενου άρθρου δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια απόφαση.

Ανεξάρτητα από την κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη με ανάλογη εφαρμογή των αναφερόμενων στην παράγραφο 10 του άρθρου 28 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α. στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο  από τη σύμβαση χρόνο και όταν:

α) Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύμφωνα με τα ισχύοντα άλλως υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.

β) Το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης κρίνεται όμως παραλειπτέο και ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση τούτων, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση. Για τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Η παραπάνω Επιτροπή ελέγχου της παραγράφου αυτής προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες, που προβλέπονται από τη σύμβαση για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα είδη. Οποιαδήποτε ενέργεια, που τυχόν έγινε από την αρχική Επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Άρθρο 6ο : Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως της προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα κ.λπ. αναγκαστικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 33, 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία, που του ορίστηκε για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και  από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη, μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α.

Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την σύμβαση, όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Με απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση, μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, που γίνεται σε βάρος του.

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.

β) Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές, που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή είχαν κληθεί  για απ΄ ευθείας ανάθεση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού είτε με απ΄ ευθείας αγορά, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 23 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α.  Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του φορέα ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα.  Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του Δημοτικού και κοινοτικού Συμβουλίου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

γ) Προσωρινός αποκλεισμός του προμηθευτή από τις προμήθειες του Ο.Τ.Α. για χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο του εξαμήνου ούτε μεγαλύτερο του έτους.

δ) Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα είδη μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού.  Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ.2 του άρθρου 33 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α.

ε) Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής, που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση προμηθευτή είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής.  Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος έκπτωτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται  υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στη διακήρυξη της προμήθειες και οι διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 7ο : Πλημμελής κατασκευή

Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης, ότι τα είδη με τα οποία θα προμηθεύσει τον Δήμο Δέλτα, θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους αρίστης ποιότητας.

Ο Δήμος Δέλτα διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει, ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Εάν η κατασκευή και η λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται  να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία, όπως αυτή αναφέρεται και στη διακήρυξη της δημοπρασίας, χωρίς την οποιαδήποτε επιπλέον επιβάρυνση για τον Δήμο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 34 ΕΚΠΟΤΑ).

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.

Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την Επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Σε περίπτωση που η σύμβαση (προβλέπει εκτός από μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σ' αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην Επιτροπή. Εφόσον ο προμηθευτής δεν τηρήσει την υποχρέωση της παρ. 3 του άρθρου 27 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α. ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η Επιτροπή παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.

Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, τότε και μόνον τότε εφόσον παρέλθουν 30 ημέρες μετά από ειδική όχληση του προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσμίας αυτής με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Ο.Τ.Α. και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Δημοτικού ή κοινοτικού Συμβουλίου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την Υπηρεσία που παραλαμβάνει τα είδη αποδεικτικό προσκόμισης τούτων. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.

Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 8 του προηγούμενου άρθρου δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια απόφαση.

Ανεξάρτητα από την κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη με ανάλογη εφαρμογή των αναφερόμενων στην παράγραφο 10 του άρθρου 28 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α. στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο  από τη σύμβαση χρόνο και όταν:

α) Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύμφωνα με τα ισχύοντα άλλως υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.

β) Το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης κρίνεται όμως παραλειπτέο και ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση τούτων, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση. Για τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Η παραπάνω Επιτροπή ελέγχου της παραγράφου αυτής προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες, που προβλέπονται από τη σύμβαση για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα είδη. Οποιαδήποτε ενέργεια, που τυχόν έγινε από την αρχική Επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Απόρριψη συμβατικών υλικών - Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των 30 ημερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου καθορίζεται προθεσμία 20 ημερών από την έκδοσή της για την επιστροφή των απορριφθέντων υλικών και την παραλαβή τους από τον προμηθευτή. Εάν η παραλαβή αυτή γίνει μετά την παρέλευση των 5 πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο, πριν από την ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των υλικών και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοση τούτων. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα επιστρεφόμενα υλικά, πέραν του προστίμου, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση του φορέα, σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή καθώς και η παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα.

Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής θα καταθέσει χρηματική εγγύηση που θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου υλικού επήλθε φθορά στον εξοπλισμό του Δήμου Δέλτα, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν.

Άρθρο 8ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας, καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο.

Άρθρο 9ο : Παραλαβή

Κατά την εκφόρτωση κάθε αποστολής θα διενεργείται ποσοτική παραλαβή των εφοδίων από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου. Κατά την παραλαβή αυτή, μπορεί να παρευρίσκεται και εκπρόσωπος του προμηθευτή, ο οποίος θα υπογράψει το πρωτόκολλο παραλαβής. Κάθε φθορά αναφέρεται στο πρωτόκολλο. Η επιτροπή αυτή καταμετρά λεπτομερώς τις ποσότητες των υλικών που παραδίδονται, τα συνοδευτικά έγγραφα και ελέγχει τη συμφωνία αυτών με την προμήθεια και τη συγγραφή υποχρεώσεων.

Η παράδοση των προσφερομένων ειδών θα γίνει ενώπιον της επιτροπής παραλαβής, και οι ποσότητες των υλικών με βάση τις ανάγκες του Δήμου, θα παραδίδονται τμηματικά στους τόπους που θα υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία και κατόπιν έγγραφης παραγγελίας μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από αυτή.

Άρθρο 10ο: Τιμές υλικών

Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε μεταβολή των τιμών, από τις προσφερόμενες τιμές.

Σίνδος, 27/03/2013

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |
| --- | --- |
| Η Προισταμένη Διεύθυνσης | Ο Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος |
| Παντελίδου Δέσποινα ΠΕ Χημικός Δήμου Δέλτα | Γεμενετζής Δημήτριος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Δήμου Δέλτα |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ |  |
|  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ |

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1o

Η τιμή της προσφοράς των αναλυτών θα περιλαμβάνει μεταφορά και παράδοση στους Σταθμούς Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Δήμου Δέλτα, που θα υποδειχθούν από την αρμόδια Υπηρεσία (Τμήμα Περιβάλλοντος Δ.Δ.).

Άρθρο 2ο

Ο προμηθευτής των αναλυτών θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνες του, τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας του Τελωνείου και κάθε αρμόδιας Αρχής, που ενδεχομένως να απαιτηθεί, για παράδοση των υπό προμήθεια ειδών ελεύθερων από κάθε επιβάρυνση στο Δήμο.

Άρθρο 3ο

Στην τεχνική προσφορά θα δίνονται επίσης :

α) η προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τέσσερα (4) έτη.

β) ο χρόνος παράδοσης,  που με ποινή αποκλεισμού, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τρεις (3) μήνες.

Άρθρο 4ο

Στην τεχνική προσφορά θα δηλώνεται από το διαγωνιζόμενο:

α) Ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, των ειδικών όρων  και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

β) Ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών του Δημοτικού Δικτύου Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και αναλαμβάνει να παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας τα υπό προμήθεια είδη, στους Σταθμούς Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Δήμου Δέλτα, που θα υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Περιβάλλοντος Δ.Δ).

γ) Ότι θα συμμορφωθεί πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

δ) Ότι θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνες του την επίδειξη των προσφερομένων αναλυτών σε χώρο που θα του υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

Σίνδος, 27/03/2013

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |
| --- | --- |
| Η Προισταμένη Διεύθυνσης | Ο Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος |
| Παντελίδου Δέσποινα ΠΕ Χημικός Δήμου Δέλτα | Γεμενετζής Δημήτριος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Δήμου Δέλτα |

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ |  |
|  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ |

Σίνδος,  02/07/2013

Αρ. Πρωτ. :22406

6.   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ      ΑΡΙΘΜ. 20/2013

Ο Δήμαρχος Δέλτα προκηρύσσει  τακτικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11389/93 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β' 185/23-3-93) "Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ", με την αριθμ. 404/12 απόφαση ΔΣ, την 128/13 ΑΟΕ, και με τις τεχνικές προδιαγραφές και με τους παρακάτω όρους, σε βάρος του ΚΑ 02.20.7135.002 του προϋπολογισμού του Δήμου  Οικονομικού έτους 2013 για την προμήθεια δύο (2) αναλυτών προσδιορισμού πτητικών οργανικών ενώσεων, ενός (1) αναλυτή μεθανίου και ολικών μη μεθανιούχων υδρογονανθράκων και τριών (3) σετ μετεωρολογικών αισθητήρων καθώς και οι εργασίες για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας τους για τέσσερα έτη  για τις ανάγκες του Δημοτικού Δικτύου Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου, με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά, προϋπολογισμού   91.869,92 € (χωρίς το Φ.Π.Α) ή 113.000,00 € (με Φ.Π.Α  23%). Χρόνος παράδοσης: Τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 1ο

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού στα γραφεία του Δήμου Δέλτα (Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57400, Γραφείο Προμηθειών & Αποθηκών) την 02-09-2013 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Δημοτικό Κατάστημα Σίνδου του Δήμου Δέλτα, Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος Θεσσαλονίκης (κα Πιτσάνη Πετρούλα) Τηλ 2310586830 ή 40 (εσωτ. 226, γραφείο Προμηθειών & Αποθηκών).

Επίσης τα τεύχη δημοπράτησης θα διατίθενται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου Δέλτα : www.dimosdelta.gr

Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα από τους υποψήφιους προμηθευτές τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται χωρίς χρηματικό αντίτιμο σε αυτούς και έως μία (1) ημέρα πριν την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η Συγγραφή Υποχρεώσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ρυθμίζεται με την εφαρμογή των  διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν. 2286/95.

Η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Δέλτα, σύμφωνα με το Ν. 2286/95 και θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο.

Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευτεί 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες, σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα, καθώς και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αντίγραφο περίληψης της διακήρυξης θα αποσταλεί και στις οικείες τοπικές επαγγελματικές οργανώσεις (επιμελητήρια, συνδέσμους), πρεσβείες προς τοιχοκόλληση. Η ίδια περίληψη θα αναρτηθεί σε εμφανές μέρος του Δήμου Δέλτα.

Άρθρο  2ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις

Του ΕΚΠΟΤΑ ( ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185 Β / 23-3-1993 )

- Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών  δημόσιου τομέα και συναφών θεμάτων.

Γ) Της Απόφασης του Υπ. Οικ. Ανταγ. & Ναυτιλίας Π1/3305/03-11-2010 (ΦΕΚ 1789/12-11-2010, τεύχος Β’), αναφορικά με το όριο διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού.

Δ) Της Απόφασης του Υπ. Οικ. Ανταγ. & Ναυτιλίας Π1/3306/03-11-2010 (ΦΕΚ 1789/12-11-2010, τεύχος Β’), αναφορικά με τις προμήθειες που εντάσσονται στο Ε.Π.Π.

Ε) Της Απόφασης του Υπ. Ανάπτυξης Π1/814/02-05-2013 «Εγκρίσεις – εντάξεις στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2013 – Τροποποιήσεις στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2011 – 2012 – 2013»

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, με βάση τους όρους της διακήρυξης και ενώπιον της αρμόδιας για αξιολόγηση και γνωμοδότηση  επιτροπής του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.ΟΤ.Α.

Άρθρο 3ο

Προϋπολογισμός

Ο Προϋπολογισμός δαπάνης της δημοπρατούμενης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 113.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 23%, και η χρηματοδότηση θα γίνει από την Ειδική Εισφορά των Πετρελαιοειδών

Άρθρο  4ο

Στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού

Τα στοιχεία τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για τον παρόντα διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα:

α. Διακήρυξη

β. Ειδικοί όροι

γ. Τεχνικές προδιαγραφές

δ. Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ε. Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Άρθρο 5ο

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

- Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (οικονομικός φορέας) που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης και συνεργασίας με την ΕΕ.

- Ενώσεις οικονομικών φορέων ή Κοινοπραξίες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης και συνεργασίας με την ΕΕ.

- Στην περίπτωση ενώσεων ισχύουν τα ακόλουθα:

- Οι ενώσεις συγκροτούνται με συγκεκριμένες αποφάσεις όλων των μελών τους (εταίρων της ένωσης), με τις οποίες προσδιορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά τους και οι σχέσεις των μελών τους. Μεταξύ άλλων ορίζεται και το μέλος που θα είναι ο συντονιστής/ επικεφαλής της ένωσης.

- Οι διαγωνιζόμενες ενώσεις υποβάλλουν κοινή Προσφορά εκπροσωπούμενες από Νόμιμο Εκπρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί να πράξει τούτο, από τα αντίστοιχα αρμόδια διοικητικά όργανα των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν σε αυτές. Στην προσφορά αναγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά της ένωσης, οι σχέσεις των μελών της καθώς και το μέλος που θα είναι επικεφαλής αυτών.

- Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση κατακύρωσης - ανάθεσης της Σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.

- Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν Προσφορά. Υποχρεούνται όμως να το πράξουν σε περίπτωση ανάδειξής τους ως Αναδόχου, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, εάν και εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Άρθρο 6ο

Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής

ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ Η ΣΕ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ.

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά:

Α) Έλληνες πολίτες.

1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό η λήξη της οποίας θα είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών.

2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

- Φυσικά πρόσωπα

- Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.

- Διαχειριστές Ε.Π.Ε

- Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε.

- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα.

3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι:

Α. δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

Β. δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

Γ. δεν έχει λυθεί η εταιρεία (για Α.Ε.)

4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους (ασφαλισμένων και εργοδοτών) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

6) α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής με την οποία θα δηλώνει ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του διαγωνιζόμενου, ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται η χώρα προέλευσης και κατασκευής των προσφερόμενων ειδών.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, που θα αναφέρεται ονομαστικά το σύνολο των ασφαλιστικών φορέων, στους οποίους καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές, κύριες κι επικουρικές, η επιχείρηση.

7) Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων και ειδικότερα τα είδη, η αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίας παράδοσης και οι παραλήπτες (Δημόσιο, Ο.Τ.Α., Ιδιωτικός τομέας), εάν ο υποψήφιος υλοποίησε το έργο σε ένωση με άλλους φορείς και ο ρόλος του και το τυχόν ποσοστό του σε αυτές. Σε περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο Δημόσιο ή Ο.Τ.Α. οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικές βεβαιώσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών, στις οποίες θα βεβαιώνεται η καλή και εκπρόθεσμη παράδοση των ειδών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα οι παραδόσεις πιστοποιούνται με βεβαίωσή του.

8) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, για το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις ή κατά το διάστημα που λειτουργεί η επιχείρηση (εφόσον λειτουργεί λιγότερο από τρία έτη), συνοδευόμενη από το δημοσιευμένο στο ΦΕΚ ισολογισμό της επιχείρησης ή εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης ισολογισμού, αντίγραφο του Ε3 που υποβάλλεται στη ΔΟΥ, αντιστοίχου έτους.

9) Πιστοποιητικά ποιότητας (π.χ ISO 9001:2008 του προμηθευτή, πιστοποιητικό έγκρισης τύπου που θα πιστοποιεί την ισοδυναμία του αναλυτή ΒΤΕΧ με το ΕΝ 14662:3), που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες  υπηρεσίες, που να βεβαιώνουν τήρηση ορισμένων προδιαγραφών ή προτύπων των υπό προμήθεια ειδών.

10) Τα δικαιολογητικά, που ζητούνται στους ειδικούς όρους, ήτοι  υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ότι:

α) Η τιμή της προσφοράς των αναλυτών θα περιλαμβάνει μεταφορά και παράδοση στους Σταθμούς Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Δήμου Δέλτα, που θα υποδειχθούν από την αρμόδια Υπηρεσία και ότι ο προμηθευτής των αναλυτών θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνες του, τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας του Τελωνείου και κάθε αρμόδιας Αρχής, που ενδεχομένως να απαιτηθεί, για παράδοση των υπό προμήθεια ειδών ελεύθερων από κάθε επιβάρυνση στο Δήμο.

β) Η προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τέσσερα (4) έτη, ενώ  ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τρεις (3) μήνες, με ποινή αποκλεισμού.

γ) Έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, των ειδικών όρων  των τεχνικών προδιαγραφών και τα λοιπά τεύχη της διακήρυξης και τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα, καθώς και το ότι  έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών του Δημοτικού Δικτύου Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και αναλαμβάνει να παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας τα υπό προμήθεια είδη, στους Σταθμούς Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Δήμου Δέλτα, που θα υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Περιβάλλοντος Δ.Δ).

δ) Θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνες του την επίδειξη των προσφερομένων αναλυτών σε χώρο που θα του υποδειχθεί από την Υπηρεσία, εάν και όταν του ζητηθεί.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι αποδεικνύουν ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα, σχετικό με την προκηρυχθείσα προμήθεια, ώστε να παρέχουν τις εγγυήσεις για την ακριβή εκπλήρωση των αναλαμβανομένων υποχρεώσεων, διαφορετικά αποκλείονται.

Β)  Αλλοδαποί

1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, η λήξη της οποίας θα είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών.

2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δε συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου Α της παραγράφου αυτής.

4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του Οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

5) Όλα τα δικαιολογητικά των παραγράφων 6, 7, 8, 9, 10, του παραπάνω άρθρου 6 Α.

Γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (Α) και (Β).

2. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας ή απόφαση του νομίμως εξουσιοδοτημένου φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε διαγωνιζόμενου με την οποία:

- Εγκρίνεται η συμμετοχή του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό αυτοτελώς ή σε ένωση με άλλους.

- Ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπός του με εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον Υποψήφιο την Προσφορά και όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ένα νομικό πρόσωπο, δεν απαιτείται αυτή η απόφαση, εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το Καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις (ΦΕΚ κ.λ.π.).

- Ορίζεται Αντίκλητος με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε μέλους της σύμπραξης/ ένωσης με την οποία:

- Εγκρίνεται η από κοινού με τα άλλα μέλη της σύμπραξης/ένωσης (που αναφέρονται όλοι ρητά) συμμετοχή στο διαγωνισμό και εκτέλεση της Σύμβασης, και η αλληλέγγυα ευθύνη καθενός εις ολόκληρο, το ποσοστό συμμετοχής στην ένωση (ενώ αναφέρονται και τα ποσοστά όλων των εταίρων της ένωσης), ο τρόπος κατανομής της αμοιβής μεταξύ των εταίρων της ένωσης και το ότι θα συστήσουν Κοινοπραξία, εφόσον αυτό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εάν αναδειχθεί Ανάδοχος.

- Συνομολογείται ρητά ότι όλα τα μέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και κάθε τρίτου απεριόριστα, αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρον έκαστος για την υλοποίηση του Έργου.

- Παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους κατά την υλοποίηση του έργου.

Ορίζεται ο εταίρος  που θα είναι ο Συντονιστής/ επικεφαλής της ένωσης/κοινοπραξίας (Leader). O παραπάνω εταίρος έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader)

Ορίζεται ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης/Κοινοπραξίας με εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον Υποψήφιο την Προσφορά και όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού και εκπροσωπεί την  Ένωση/Κοινοπραξία και τα μέλη της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

Ορίζεται Αντίκλητος με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κοινοπραξία προσώπων, προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό (κοινοπρακτικό).

Τα ακόλουθα έγγραφα (για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό):

-Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου που να αποδεικνύει τη σύσταση του νομικού προσώπου του διαγωνιζομένου και τυχόν τροποποιήσεις του, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης, όπου αυτή προβλέπεται. Επιτρέπεται η προσκόμιση του πιο πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού και οι τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης, όπου αυτή προβλέπεται.

-Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης, όπου αυτή προβλέπεται.

Δ) Συνεταιρισμοί

Ε) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.

- Ε) Γενικοί όροι

Εάν σε κάποια χώρα τα ζητούμενα στον υποφάκελο πιστοποιητικά ή έγγραφα δεν εκδίδονται, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86. Η Υπεύθυνη Δήλωση που αναφέρεται σε όλες τις περιπτώσεις των παραπάνω δικαιολογητικών καλύπτει την αδυναμία έκδοσης των επιμέρους δικαιολογητικών με την προϋπόθεση ότι μέσα στην Υπεύθυνη Δήλωση θα αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης τους. Για τους διαγωνιζόμενους που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο Υπεύθυνη Δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με Ένορκη Βεβαίωση ή Δήλωση του διαγωνιζόμενου, που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου αναφορικά με τα παραπάνω.

Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τον Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου με θεώρηση του γνησίου υπογραφής ή Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου με θεώρηση του γνησίου υπογραφής και για τους δε αλλοδαπούς κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά.

Το σύνολο των παραπάνω εγγράφων επικυρώνονται από την αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στα ελληνικά.

Η Επιτροπή είναι δυνατόν να καλέσει τους διαγωνιζόμενους να αποσαφηνίσουν ή να συμπληρώσουν τα νομίμως υποβληθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα αποσαφηνιστικά αυτά στοιχεία μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα ζητηθούν από την Επιτροπή.

3) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

Ο Δήμος επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που

αναφέρονται στο αρ. 7 και 9 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ, εφόσον το κρίνει αναγκαίο.

Άρθρο  7ο

Ενώσεις προμηθευτών

1) Στο διαγωνισμό, δικαιούνται συμμετοχής ενώσεις προμηθευτών εφόσον:

α) Ο κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο στη διαμόρφωση του προσφερόμενου προϊόντος.

β) Στην ένωση προμηθευτών συμμετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 50% της τιμής, προσφοράς.

2) Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (3) και (4) της παραγράφου Α του άρθρου 6 του παρόντος.

3) Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.

4) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

5) Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δε μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της Ο.Ε. ή του κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Στην περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, προκειμένου για Δήμο, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8ο

Γλώσσα

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή των προμηθευτών σ’ αυτούς, με ποινή αποκλεισμού συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή μεταφράζονται και επικυρώνονται από αναγνωρισμένη αρχή.

Άρθρο 9ο

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

1) Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον ανοικτό διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη διακήρυξη.

2) Οι προσφορές των διαγωνιζόμενων, πρέπει να αφορούν το σύνολο των ζητούμενων ειδών.

2) Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

3) Μαζί με την προσφορά δεν πρέπει να κατατεθούν  δείγματα του υλικού.

4) Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

5) Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη.

6) Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα, που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας, που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.

Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.

7) Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.

γ) Ο αριθμός της διακήρυξης.

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.

8) Κατά την αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο όργανο, ακόμη κι αν το ίδιο είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης.

α) Με ποινή αποκλεισμού οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου. Οικονομικές προσφορές, που υποβάλλονται ανοικτές δε γίνονται αποδεκτές. Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:

Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στο κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".

β) Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

γ) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

δ) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση, μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

ε) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα, τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

Άρθρο 10ο

Χρόνος ισχύος προσφορών

1) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για έξι (6) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.

2) Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3) Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνεται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ.5 και 23 παρ.2 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών των Ο.Τ.Α.

Άρθρο 11ο

Αντιπροσφορές

Στους διαγωνισμούς δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 12ο

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης

1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν,  υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από τη Ο.Ε. και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ.3 του ενιαίου κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.

β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου.

H ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στη Δ.Ε. που αποφαίνεται τελικά.

2) Οι ανωτέρω αποφάσεις της Ο.Ε. καθώς και οι αποφάσεις της, που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού, ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας κατά τις διατάξεις τους Δ.Κ.Κ, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

3) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δε γίνονται δεκτές.

Άρθρο 13ο

Προσφερόμενη τιμή

Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ ανά μονάδα όπως καθορίζεται στη διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη.

Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι και την οριστική παραλαβή της προμήθειας.

Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών, που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του.

Ο Φ.Π.Α. επί τοις εκατό % στον οποίο υπάγεται το ζητούμενο είδος βαρύνει το Δήμο Θεσσαλονίκης. Τον προμηθευτή βαρύνουν  η κράτηση 2% υπέρ ΤΑΔΚΥ, καθώς και κάθε είδους γενικές και ειδικές, κατά το νόμο, κρατήσεις.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για το μέρος της ποσότητας που προσφέρει ο μετέχων στον διαγωνισμό ή για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση της Ο.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

Άρθρο 14ο

Προέλευση των προσφερομένων υλικών

1) Οι προμηθευτές υποχρεούνται ανάλογα με τη μορφή του διαγωνισμού να αναφέρουν στις αιτήσεις συμμετοχής ή στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης.

2) Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, το οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα είδη, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφωση της τιμής του τελικού προϊόντος για κάθε μία από αυτές τις φάσεις. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου, που δηλώθηκε με την προσφορά κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η προσφορά απορρίπτεται και η σχετική απόφαση της Δ.Ε. κοινοποιείται στο Υπουργείο Εμπορίου για την κατά την κρίση του επιβολή ποινής αποκλεισμού του δηλώσαντος από διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α. και του Δημοσίου, για χρονικό διάστημα που καθορίζεται με την ίδια απόφαση. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο, που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών, έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

3) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα είδη μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των στοιχείων της παραγράφου 2, που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σ' αυτήν και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευαστούν τα είδη, με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.

4) Μετά τη σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

5) Κατασκευή των προσφερομένων ειδών σε εργοστάσιο, άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούμενη κατά τα ανωτέρω έγκριση της Υπηρεσίας, συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση με τις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.

Άρθρο 15ο

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών

1) Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται , αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα, που ορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση.

2) Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν κατά διαγωνισμό, όταν πρόκειται για περισσότερους από ένα διαγωνισμούς, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.

3) Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Προσφορά που υποβλήθηκε από προμηθευτή που δεν περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα την Υπηρεσίας, δεν αποσφραγίζεται, αλλά παραδίδεται στην Υπηρεσία για επιστροφή.

4) Αυτοί που δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό. Η ανακοίνωση των τιμών που προσφέρθηκαν δε γίνεται, όταν κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη προσφορά.

5) Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους, που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο της Υπηρεσίας, που διενεργεί το διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σ' αυτό.

Άρθρο 16ο

Αξιολόγηση προσφορών

1) Η αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20,21 του ΕΚΠΟΤΑ, γίνεται από τριμελή επιτροπή που έχει ορισθεί με Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.

2) Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η συμφερότερη προσφορά . Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία :

- Η τιμή

- Ο χρόνος παράδοσης των υλικών

- Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές  της διακήρυξης

- Οι όροι πληρωμής

- Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης

- Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο, που ήδη χρησιμοποιείται

από τον ενδιαφερόμενο φορέα

- Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού

- Η σχέση κόστους - αποδοτικότητας ή και άλλα στοιχεία ανάλογα με τη φύση των

υπό προμήθεια ειδών ή και των ιδιαίτερων αναγκών του φορέα

- Κάθε άλλο στοιχείο , κατά  την  κρίση  του  φορέα, για  τον  οποίο  προορίζονται τα

υλικά .

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα άνω στοιχεία ως η πλέον συμφέρουσα. Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές, που κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνουν αυτό το αποτέλεσμα. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς, αξιολογούνται μόνον οι προσφορές, που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και με βάση την παρακάτω διαδικασία :

- Τα προαναφερόμενα στοιχεία, εκτός από την τιμή και τους όρους πληρωμής  κατατάσσονται στις ομάδες.

Α) Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας, όπου περιλαμβάνονται η ποιότητά τους με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, η τεχνική αξία και αποδοτικότητά τους με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού και η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο, που χρησιμοποιείται από τον ενδιαφερόμενο για την προμήθεια φορέα.

Β) Ο χρόνος παράδοσης, στοιχεία τεχνικής  υποστήριξης, εξυπηρέτησης (Service) και ανταλλακτικών, όπου περιλαμβάνονται η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας  η εξυπηρέτηση (Service) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή.

Γ) Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνολογίας εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου.

Σε περίπτωση, που ο φορέας εκτέλεσης επιλέγει εκτός των παραπάνω και άλλα στοιχεία, αυτά κατατάσσονται κατά περίπτωση στις παραπάνω ομάδες.

- Για τις παραπάνω ομάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας ,που μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστό επί τοις εκατό 50 και 50 για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το άθροισμα των προσφορών αυτών ανέρχεται σε 100.

- Για κάθε προσφορά  βαθμολογούνται τα επιμέρους στοιχεία των ομάδων. Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας καθορίζεται σε 50 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η αύξηση στους 60 βαθμούς πρέπει να προκύπτει από αύξηση όλων των επιμέρους στοιχείων της ομάδας. Η παραπάνω βαθμολογία μειώνεται μέχρι 40 βαθμούς στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. Η μείωση στους 40 βαθμούς πρέπει να προκύπτει από μείωση  όλων των επιμέρους στοιχείων της ομάδας. Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας σταθμίζεται με τον συντελεστή βαρύτητας της ομάδας. Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο λόγο αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών προς την ανηγμένη όπου απαιτείται, τιμή προσφοράς. Για τη διαμόρφωση της ανηγμένης τιμής λαμβάνονται υπόψη η τιμή προσφοράς και όταν από τη διακήρυξη καθορίζονται οι όροι πληρωμής και το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης επί  της τιμής προσφοράς. Από το φορέα, για τον οποίο προορίζονται τα είδη, καθορίζονται τα στοιχεία που απαρτίζουν τις ομάδες, οι συντελεστές βαρύτητας και η βαθμολογία των στοιχείων, που αναφέρονται απαραίτητα στη διακήρυξη.

Γ) Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτιμήσεως ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.

Δ) Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές, εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ : Η συνολική βαθμολογία της προσφοράς μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 40 και 60 βαθμών. Οι 50 βαθμοί δίνονται στην προσφορά, που καλύπτει ακριβώς τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Από 50-60 βαθμούς κυμαίνεται η προσφορά , η οποία  υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Οι 40 βαθμοί δίνονται στην προσφορά που αποκλίνει επουσιωδώς από την αντίστοιχη απαίτηση της διακήρυξης.  Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας σταθμίζεται (πολλαπλασιάζεται) με το συντελεστή βαρύτητας της ομάδας.

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο | ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο |
| --- | --- | --- | --- |
| Α΄ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 50% |  |  |  |
| ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | 16 - 20 - 24 |  |  |
| ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | 14 - 18 - 22 |  |  |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | 10 - 12 - 14 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | 40 - 50 - 60 |  |  |
| ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ### ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ης ΟΜΑΔΑΣ |  |  |  |
| Β΄ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30% |  |  |  |
| ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | 5 - 6 - 7 |  |  |
| SERVICE ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (Αμεσότητα στην τεχνική εξυπηρέτηση με τεκμηριωμένη ύπαρξη εξειδικευμένου τεχνικού συνεργάτη στην Θεσσαλονίκη. Η γνώση του τεχνικού συνεργάτη στους υπό προμήθεια αναλυτές θα πιστοποιείται από πιστοποιητικό εκπαίδευσης της κατασκευάστριας εταιρείας των υπό προμήθεια αναλυτών.) | 30 - 38 - 46 |  |  |
| ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ | 5 - 6 - 7 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | 40 - 50 - 60 |  |  |
| ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ης ΟΜΑΔΑΣ |  |  |  |
| Γ΄ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 20% |  |  |  |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | 40 - 50 - 60 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | 40 - 50 - 60 |  |  |
| ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3ης ΟΜΑΔΑΣ |  |  |  |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ |  |  |  |

Άρθρο 17ο

Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού

1) Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο με γνωμοδότησή του προς τη Οικονομική Επιτροπή, που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1797/88,2000/91 και του παρόντος κανονισμού:

α) Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα που προσφέρει ο προμηθευτής.

β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

γ) Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση της προμήθειας, όταν έχει γίνει κατακύρωση της προμήθειας, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου αυτής.

δ) Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσότερων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών για την επιλογή του προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση.

2) Στην περίπτωση που το αυτό, όπως στην παραπάνω παράγραφο γνωμοδοτικό όργανο γνωμοδοτεί για:

α) τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση προμήθειας του υλικού, για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής.

β) τη συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή  νέων εγγραφών προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης.

γ) την τελική ματαίωση της προμήθειας, οπότε, τη σχετική απόφαση λαμβάνουν οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αρχές κατά περίπτωση.

Άρθρο 18ο

Ανακοίνωση κατακύρωσης-ανάθεσης

- Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

α) Το είδος.

β) Την ποσότητα.

γ) Την τιμή.

δ) Το φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.

ε) Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων.

στ) Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη.

ζ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

- Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

- Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

- Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

- Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 του παρόντος

Άρθρο 19ο

Συμβάσεις

- Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

- Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και όσων αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:

α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης.

β) Τα συμβαλλόμενα μέρη.

γ) Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.

δ) Την τιμή.

ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.

στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.

ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.

η) Τις προβλεπόμενες ρήτρες.

θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.

ι) Τον τρόπο πληρωμής.

ια) Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή.

ιβ) Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.

ιγ) Την παραλαβή αυτών.

- Η σύμβαση για διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας.

- Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

- Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν:

α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο.

β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Άρθρο 20ο

Εγγυήσεις

1) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

α) Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνης με το ΦΠΑ. Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο μισό, όταν η προσφορά υποβάλλεται από ΜΜΕ ή τις ενώσεις τους, παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς καθώς και ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ. Το ίδιο ισχύει και όταν η προσφορά υποβάλλεται από ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα με την προϋπόθεση ότι οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% της τιμής προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση μαζί με την προσφορά ή μέσα σε 15 ημέρες, το αργότερο από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού πιστοποιητικού σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ.

β) Όταν ο διαγωνισμός αφορά διάφορα είδη και επιτρέπεται από τη διακήρυξη η προσφορά μερικών από αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφερόμενων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών που προβλέπεται από τη διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα είδη που καλύπτονται από την εγγύηση.

γ) Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%.

δ) Η δε εγγύηση συμμετοχής, που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών, που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.

ε) Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιλαμβάνονται πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:

1) Την ημερομηνία έκδοσης.

2) Τον εκδότη.

3) Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνονται.

4) Τον αριθμό της εγγύησης.

5) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

6) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

7) Τη σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία του διαγωνισμού.

8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.

9) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί το διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

11) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς, που ζητά η διακήρυξη

12) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

στ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

2) Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

α) Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

β) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

γ) Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο, που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:

1) Την ημερομηνία έκδοσης.

2) Τον εκδότη.

3) Τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προς τον οποίο απευθύνεται.

4) Τον αριθμό της εγγύησης.

5) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.

6) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή, υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

7) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια είδη.

8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.

9) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ο.Τ.Α. που έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από της απλής έγγραφης ειδοποίησης.

10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατακύρωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

11) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα είδη πλέον δύο (2) μηνών.

12) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

δ) Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύμφωνα με τη σύμβαση τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμα παράδοση η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

3) Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

4) Στις περιπτώσεις που από τη διακήρυξη προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση, πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας ή διατήρησης, η αξία της οποίας καθορίζεται στη διακήρυξη. Η εγγύηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει όρους, όπως εκείνοι της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης κατά τρεις (3) μήνες.

5) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ο.Κ. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική.

6) Έντοκα γραμμάτια Δημοσίου.

α) Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς.

β) Σε περίπτωση που συντρέξουν οι οριζόμενες από τον παρόντα κανονισμό περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής γίνεται εκποίηση των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά το χρόνο της εκποίησής τους.

γ) Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου γίνεται με παραλαβή τούτων από το δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής.

Άρθρο 21ο

Χρόνος φόρτωσης και παράδοσης υλικών

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει σύμβαση.

- Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά το ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

- Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκόμισε.

- Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Άρθρο 22ο

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση-παράδοση

1) Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί-παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης, που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 27 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α. επιβάλλονται εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:

α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 27 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α. χρόνου παράτασης, 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας, που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα.

β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 27 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α. χρόνου παράτασης, 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

2) Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών, που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

3) Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ' αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα είδη μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας εις βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα είδη, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται με απόφαση του Δημοτικού ή του κοινοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.

4) Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης - παράδοσης ή αντικατάστασης, με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

5) Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής που υπολογίζεται από επομένη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου παράδοσης μέχρι της προσκόμισης του συμβατικού υλικού με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου από δικαιοπραξία.

6) Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

7) Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.

Άρθρο 23ο

Παραλαβή υλικών

1) Η παραλαβή των ειδών γίνεται από Επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με το τρόπο και κατά το χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση. Η Επιτροπή συγκροτείται για τη συγκεκριμένη κάθε φορά προμήθεια με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και σ' αυτήν ορίζεται και ο Πρόεδρός της.

2) Κατά τη διαδικασία παραλαβής των προϊόντων καλείται να παραστεί εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με ένα ή με όλους τους παρακάτω τρόπους ανάλογα με το υλικό:

α) Με μακροσκοπικό έλεγχο.

β) Με χημική ή μηχανική εξέταση.

γ) Με πρακτική δοκιμασία.

3) Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει ότι παραλαβή γίνεται μετά το μακροσκοπικό έλεγχο, αφού αυτός διενεργηθεί συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει ότι η παραλαβή γίνεται μετά και από άλλο ή άλλους ελέγχους πέραν του μακροσκοπικού, που δε μπορούν να γίνουν από την Επιτροπή παραλαβής ή με τα μέσα ελέγχου, που διαθέτει ο Δήμος ή η κοινότητα, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής από την Επιτροπή παραλαβής μετά από μακροσκοπικό έλεγχο και τους τυχόν άλλους ελέγχους που γίνονται. Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης συντάσσεται μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων.

4) Σε περίπτωση ένστασης του προμηθευτή, διαφωνίας μέλους της Επιτροπής παραλαβής ή σε περίπτωση που το υλικό παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, αλλά ενδέχεται να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δε συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο αλλά το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής ή απόρριψης, στο οποίο εκτίθενται οι λόγοι απόρριψης, οι τυχόν ενστάσεις ή επιφυλάξεις και οι γνωματεύσεις τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, πριν αποφασίσει οριστικά μπορεί να ζητήσει να εξετασθεί το προϊόν από δευτεροβάθμια Επιτροπή παραλαβής ή να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου από κρατικά ή πανεπιστημιακά εργαστήρια.

5)  Σε περίπτωση που ο έλεγχος από δευτεροβάθμια επιτροπή ή από κρατικά πανεπιστημιακά εργαστήρια, γίνεται μετά από ένσταση του  προμηθευτή τα τυχόν έξοδα βαρύνουν αυτόν, διαφορετικά βαρύνουν το φορέα της προμήθειας.

6) Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επί των περιπτώσεων της παρ.5 του παρόντος συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης από την αρμόδια ή από τη δευτεροβάθμια, αν συγκροτήθηκε τέτοια.

7) Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στο δήμο ή την κοινότητα και δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση του Ο.Τ.Α. για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή αυτή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

8) Τα μέλη των Επιτροπών παραλαβής υποχρεούνται να λάβουν μέρος σ' αυτήν, στην περίπτωση δε διαφωνίας διατυπώνουν αυτήν επί του πρωτοκόλλου παραλαβής και δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή του πρωτοκόλλου ή να διατυπώσουν ιδιαιτέρως τη διαφωνία τους.

Άρθρο 24ο

Χρόνος Παραλαβής υλικών

1) Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.

2) Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την Επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Σε περίπτωση που η σύμβαση (προβλέπει εκτός από μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σ' αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην Επιτροπή. Εφόσον ο προμηθευτής δεν τηρήσει την υποχρέωση της παρ. 3 του άρθρου 27 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α. ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η Επιτροπή παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.

3) Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, τότε και μόνον τότε εφόσον παρέλθουν 30 ημέρες μετά από ειδική όχληση του προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσμίας αυτής με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Ο.Τ.Α. και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Δημοτικού ή κοινοτικού Συμβουλίου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την Υπηρεσία που παραλαμβάνει τα είδη αποδεικτικό προσκόμισης τούτων. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.

Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 8 του προηγούμενου άρθρου δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια απόφαση.

4) Ανεξάρτητα από την κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη με ανάλογη εφαρμογή των αναφερόμενων στην παράγραφο 10 του άρθρου 28 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α. στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο  από τη σύμβαση χρόνο και όταν:

α) Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύμφωνα με τα ισχύοντα άλλως υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.

β) Το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης κρίνεται όμως παραλειπτέο και ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση τούτων, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση. Για τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Η παραπάνω Επιτροπή ελέγχου της παραγράφου αυτής προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες, που προβλέπονται από τη σύμβαση για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα είδη. Οποιαδήποτε ενέργεια, που τυχόν έγινε από την αρχική Επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Άρθρο 25ο

Απόρριψη συμβατικών υλικών - Αντικατάσταση

- Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των 30 ημερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου καθορίζεται προθεσμία 20 ημερών από την έκδοσή της για την επιστροφή των απορριφθέντων υλικών και την παραλαβή τους από τον προμηθευτή. Εάν η παραλαβή αυτή γίνει μετά την παρέλευση των 5 πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο, πριν από την ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των υλικών και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοση τούτων. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα επιστρεφόμενα υλικά, πέραν του προστίμου, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση του φορέα, σύμφωνα με τα ισχύοντα.

- Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή καθώς και η παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα.

- Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής θα καταθέσει χρηματική εγγύηση που θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

Άρθρο 26ο

Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου

1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία, που του ορίστηκε για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και  από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη, μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α.

3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την σύμβαση, όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4. Με απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση, μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, που γίνεται σε βάρος του.

5. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.

β) Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές, που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή είχαν κληθεί  για απ΄ ευθείας ανάθεση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού είτε με απ΄ ευθείας αγορά, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 23 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α.  Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του φορέα ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα.  Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του Δημοτικού και κοινοτικού Συμβουλίου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

γ) Προσωρινός αποκλεισμός του προμηθευτή από τις προμήθειες του Ο.Τ.Α. για χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο του εξαμήνου ούτε μεγαλύτερο του έτους.

δ) Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα είδη μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού.  Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ.2 του άρθρου 33 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α.

ε) Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής, που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση προμηθευτή είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής.  Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

6. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος έκπτωτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται  υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.

Άρθρο 27ο

Τρόπος πληρωμής-απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή στο εσωτερικό

Η Υπηρεσία μας μπορεί να ενταλματοποιεί τιμολόγια μέχρι το Νοέμβριο  κάθε έτους.

1. Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή  (οφειλέτης) όπως ορίζει το Π.Δ. 166/2003/ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 39.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από το συμβασιούχο.

Σε περίπτωση δε που το σχετικό χρηματικό ένταλμα δεν εξοφληθεί μέχρι τη λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους  και επανεκδοθεί στο επόμενο έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ.6 και 31 του 17/5-15/6/1959 Β.Δ/τος, το ανάλογο τίμημα της δαπάνης θα καταβληθεί στο δεύτερο συμβαλλόμενο εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών από την άσκηση του προληπτικού ελέγχου και τη θεώρηση του επανεκδοθέντος πλέον χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο πρώτος συμβαλλόμενος δύναται να καταστεί υπερήμερος και υποχρεούται στην επιπλέον καταβολή τόκου υπερημερίας ίσου με το άθροισμα του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) συν μία (1) ποσοστιαία μονάδα (περιθώριο), κατόπιν αιτήσεως του δεύτερου συμβαλλόμενου.

2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ.

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, αν το τιμολόγιο δεν αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.

3. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει ότι η κατασκευή των υλικών ή μέρος αυτών θα γίνει σε επαρχιακή βιομηχανία ή βιοτεχνία, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, απαιτείται και η προσκόμιση από τον προμηθευτή βεβαίωσης της δημόσιας οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) του τόπου εγκατάστασης του συγκεκριμένου εργοστασίου, που ορίζεται από τη σύμβαση, ότι τα είδη κατασκευάστηκαν στο εργοστάσιο αυτό.  Εφόσον η κατασκευή των υλικών ολικώς ή μερικώς, δεν γίνεται σε εργοστάσιο του προμηθευτή, αυτός θα προσκομίσει επιπλέον αντίγραφο τιμολογίου του εργοστασίου που συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού προϊόντος, σύμφωνα με τη σύμβαση, θεωρημένο από την αρμόδια οικονομική εφορία.

Εάν ο προμηθευτής δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά αυτά ή εφόσον αυτά που θα προσκομισθούν δεν καλύπτουν ολόκληρο το προβλεπόμενο από τη σύμβαση ποσοστό ΠΕΒ, που λήφθηκε υπόψη κατά την αξιολόγηση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, θα εκπίπτει από το λαβείν του προμηθευτή ολόκληρο ή μέρος της ΠΕΒ, κατά περίπτωση και θα του καταβάλλονται επιπλέον, με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και διοικητικές κυρώσεις χρηματικού προστίμου ή και αποκλεισμού από διαγωνισμούς του δήμου.

4. Τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια Υπηρεσία.

5. Όλες οι σχετικές με τη διενέργεια της προμήθειας δαπάνες του αγοραστή βαρύνουν τον οικείο κωδικό αριθμό εξόδου (ΚΑΕ) του προϋπολογισμού του.  Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ''περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων'' εφόσον δεν είναι αντίθετες με το Ν. 1797/1988 ή δεν αναφέρονται σε θέματα που ρυθμίζονται από τον Νόμο αυτό, όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 28ο

Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή στο εξωτερικό

1. Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή  (οφειλέτης) όπως ορίζει το Π.Δ. 166/2003/ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 39.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από το συμβασιούχο.

Σε περίπτωση δε που το σχετικό χρηματικό ένταλμα δεν εξοφληθεί μέχρι τη λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους  και επανεκδοθεί στο επόμενο έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ.6 και 31 του 17/5-15/6/1959 Β.Δ/τος, το ανάλογο τίμημα της δαπάνης θα καταβληθεί στο δεύτερο συμβαλλόμενο εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών από την άσκηση του προληπτικού ελέγχου και τη θεώρηση του επανεκδοθέντος πλέον χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο πρώτος συμβαλλόμενος δύναται να καταστεί υπερήμερος και υποχρεούται στην επιπλέον καταβολή τόκου υπερημερίας ίσου με το άθροισμα του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) συν μία (1) ποσοστιαία μονάδα (περιθώριο), κατόπιν αιτήσεως του δεύτερου συμβαλλόμενου.

2. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή γίνεται μέσω της τράπεζας της Ελλάδος, είτε με άνοιγμα ενέγγυας ανέκκλητης πίστωσης, είτε με έμβασμα.  Στην περίπτωση που η πληρωμή γίνεται με άνοιγμα πίστωσης δεν χορηγείται προκαταβολή.  Χορηγείται προκαταβολή όταν η πληρωμή γίνεται με έμβασμα μετά την οριστική παραλαβή.

3. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

α. Σε περίπτωση προμήθειας με παράδοση FOB ή FOT:

(1) Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγματικής φόρτωσης στο όνομα του αρμοδίου φορέα ή σε διαταγή αυτού, που να αναφέρουν ότι ο ναύλος πληρώνεται στον τόπο προορισμού.

(2) Πιστοποιητικό προέλευσης και κατασκευής των υλικών, σε τρία αντίγραφα.

(3) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις εξαπλούν, που θα φέρει την ένδειξη ότι έχει εξοφληθεί.

(4) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, στην περίπτωση που το τιμολόγιο δεν φέρει ένδειξη ότι εξοφλήθηκε.

(5) Ζυγολόγιο ή μετρολόγιο, εις εξαπλούν.

(6) Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή.

(7) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα και αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στη αποθήκη του φορέα, εφόσον από τη σύμβαση προβλέπεται η πληρωμή να γίνεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού στην Ελλάδα.

(8) Αντίγραφο τηλεγραφήματος ή τηλετυπήματος του προμηθευτή, με το οποίο να γνωρίζει στην Υπηρεσία τα στοιχεία της φόρτωσης.

β. Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης C+F:  Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, με την διαφορά ότι η φορτωτική θα αναφέρει ότι ο ναύλος έχει πληρωθεί.

γ. Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο CIF:

(1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για την περίπτωση C+F.

(2) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό ασφάλισης ασφαλιστικής εταιρείας, που να καλύπτει τους κινδύνους που προβλέπονται στο άρθρο 30 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α.

(3) Απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων.

δ. Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης "ελεύθερον"

(1) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα ή στην περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α.

(2) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν, που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.

(3) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.

(4) Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή.

4. Για τις περιπτώσεις του άρθρου αυτού ισχύουν αναλόγως τα αναφερόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 36 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α.

Άρθρο 29ο

Ανωτέρα βία

1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον προμηθευτή.

2. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

3. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.

Άρθρο 30ο

Επίλυση διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης

1. Για κάθε πράξη του Δήμου ή της αρμόδιας για την προμήθεια Υπηρεσίας, για την οποία ο ανάδοχος της προμήθειας πραγμάτων κρίνει ότι είναι βλαπτική των συμφερόντων του, έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον του Νομάρχη.  Το ίδιο δικαίωμα έχει ο ανάδοχος, όταν ο Δήμος μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός μήνα, δεν αποφαίνεται σε πράξη της αρμόδιας για την προμήθεια Υπηρεσίας η οποία πράξη προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1797/1988 ή του ενιαίου κανονισμού, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και υπόκειται στην έγκρισή του.  Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος η ένσταση ασκείται και κατατίθεται στο γραφείο της αρμόδιας για την προμήθεια Υπηρεσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 15 ημερών από την επίδοση στον ανάδοχο της προσβαλλόμενης πράξης. Ο Νομάρχης αποφαίνεται επί της ένστασης μέσα σε τρεις μήνες από την κατάθεσή της, ύστερα από γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου δημοσίων έργων.

2. Η διαφορά συζητείται στο συμβούλιο αφού πρώτα κληθούν υποχρεωτικά ο ανάδοχος και εκπρόσωπος του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Το συμβούλιο γνωματεύει αιτιολογημένα για την απονομή του δικαίου από άποψη νομιμότητας και ουσίας και αν δεν παραστούν αυτοί που έχουν κληθεί σ' αυτό.

3. Αν ο Νομάρχης δεν εκδώσει την απόφασή του, μέσα στην καθορισμένη προθεσμία της παραγράφου 1 ή κάποιος από τους ενδιαφερόμενους δεν αποδεχτεί την απόφαση του Νομάρχη τότε αρμόδιο για την επίλυση της διαφοράς που δημιουργείται είναι το διοικητικό εφετείο στην περιφέρεια του οποίου εκτελείται η προμήθεια.  Το διοικητικό εφετείο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, ύστερα από προσφυγή που ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών, αφότου κοινοποιήθηκε η απόφαση του Νομάρχη ή πέρασε η προθεσμία για την έκδοση της απόφασης.

4.Πριν υποβληθεί η διαφορά στο διοικητικό εφετείο, πρέπει να έχει εξαντληθεί η διοικητική διαδικασία, που προβλέπει η παράγραφος 1 αυτού του άρθρου, διαφορετικά η προσφυγή είναι απαράδεκτη, εκτός από την περίπτωση που η διαφορά γεννάται το πρώτον από τη σχετική πράξη του Νομάρχη.

5. Κάθε αξίωση του αναδόχου προμήθειας κατά του εργοδότη ή αντίθετα του εργοδότη κατά του αναδόχου, που δεν στηρίζεται στην απόφαση της αρμόδιας αρχής και για την οποία έγινε προσφυγή στο διοικητικό εφετείο, παραγράφεται, αν κατά το διάστημα της επιδικίας πέρασε διετία χωρίς να διακοπεί η παραγραφή.  Για τις αξιώσεις των αναδόχων, που γεννήθηκαν νόμιμα και αναγνωρίστηκαν με αποφάσεις των αρμοδίων αρχών, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του διατάγματος περί των αρμοδίων αρχών, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του διατάγματος περί λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

Σχόλιο: όπου αναφέρεται η λέξη «Νομάρχης», νοείται ο «Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης».

Άρθρο 31ο

Δασμοί εισαγωγής

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο Ο.Τ.Α. απαλλάσσεται της καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό σε ορισμένα είδη.

Άρθρο 32ο

Ημερομηνία παραλαβής & αποσφράγισης προσφορών

Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται η 02-09-2013 ημέρα Δευτέρα ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών)., αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, ή θα αποσταλούν στο Δήμο, στη Διεύθυνση: Δήμος Δέλτα – Πλατεία Δημοκρατίας – Σίνδος Θεσ/νικης – ΤΚ 57400 – Γραφείο Προμηθειών & Αποθηκών μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα όπως αναλυτικά ορίζεται στο παρακάτω άρθρο.

Τα στοιχεία και το νομικό καθεστώς διενέργειας του διαγωνισμού ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και συγγραφή υποχρεώσεων.

Άρθρο 33ο

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης βαρύνουν τον προμηθευτή.

Η δαπάνη για τις ανακοινώσεις - δημοσιεύσεις περιλήψεων των διακηρύξεων επιβαρύνει τον προμηθευτή.

Ο Δήμαρχος

Γλώσσης Γεώργιος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ |  |
|  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ |

| ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ CPV | ΑΡ. ΜΟΝΑΔΩΝ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΦΠΑ 23% | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ |
| ΑΝΑΛΥΤHΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΒΤΕΧ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Περιλαμβάνεται η τετραετής εγγύηση καλής λειτουργίας | 38344000-8 (Συσκευές παρακολούθησης της ρύπανσης) | 2 |  |  |  |
| ΑΝΑΛΥΤHΣ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΙΚΩΝ ΜΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥΧΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Περιλαμβάνεται η τετραετής εγγύηση καλής λειτουργίας | 38344000-8 (Συσκευές παρακολούθησης της ρύπανσης) | 1 |  |  |  |
| ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (σετ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Περιλαμβάνεται η τετραετής εγγύηση καλής λειτουργίας | 38120000-2 (Μετεωρολογικά όργανα) | 3 |  |  |  |
| ##### ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΦΠΑ 23%) |  |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

Ο Δήμος λειτουργεί σήμερα ένα Δίκτυο Σταθμών Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, αποτελούμενο από τρεις Σταθμούς Μέτρησης. Κάθε Σταθμός περιλαμβάνει τα εξής όργανα:

Α) Σταθμός Σίνδου

Οικίσκος προστασίας του εξοπλισμού

Σύστημα δειγματοληψίας

Αναλυτές : AF21M (αναλυτής διοξειδίου του θείου), AC32M (αναλυτής οξειδίων του αζώτου), Ο342Μ (αναλυτής όζοντος), της  ENVIRONMENT SA

Αναλυτής σωματιδίων PM10, μοντέλο ΒΑΜ 1020 της ΜΕΤΟΝΕ INSTRUMENTS Inc

Σύστημα συλλογής, καταγραφής και μεταφοράς των δεδομένων (Η/Υ με ειδικό πρόγραμμα συλλογής στοιχείων και modem για την αποστολή τους)

Β) Σταθμός Καλοχωρίου

Οικίσκος προστασίας του εξοπλισμού

Σύστημα δειγματοληψίας

Αναλυτές : AF21M (αναλυτής διοξειδίου του θείου), AC32M (αναλυτής οξειδίων του αζώτου), Ο342Μ (αναλυτής όζοντος), της  ENVIRONMENT SA

Αναλυτής σωματιδίων μοντέλο ΒΑΜ 1020 PM10, της ΜΕΤΟΝΕ INSTRUMENTS Inc

Σύστημα συλλογής, καταγραφής και μεταφοράς των δεδομένων (Η/Υ με ειδικό πρόγραμμα συλλογής στοιχείων και modem για την αποστολή τους)

Γ) Σταθμός Διαβατών

Οικίσκος προστασίας του εξοπλισμού

Σύστημα δειγματοληψίας

Αναλυτές : AF21M (αναλυτής διοξειδίου του θείου), AC32M (αναλυτής οξειδίων του αζώτου), Ο342Μ (αναλυτής όζοντος), της  ENVIRONMENT SA

Αναλυτής σωματιδίων μοντέλο ΒΑΜ 1020 PM10, της ΜΕΤΟΝΕ INSTRUMENTS Inc

Σύστημα συλλογής, καταγραφής και μεταφοράς των δεδομένων (Η/Υ με ειδικό πρόγραμμα συλλογής στοιχείων και modem για την αποστολή τους)

Στο γραφείο του Τμήματος Περιβάλλοντος υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής για την καθημερινή λήψη στοιχείων που ανήκει στον εξοπλισμό του δικτύου των σταθμών.

Συλλογή και μεταφορά δεδομένων

Τα συστήματα συλλογής, καταγραφής και μεταφοράς δεδομένων σε κάθε σταθμό του δικτύου, περιλαμβάνουν τεχνολογικό εξοπλισμό (Η/Υ μαζί με τα απαραίτητα περιφερειακά, όπως modem) και το απαραίτητο λογισμικό πρόγραμμα συλογής και καταγραφής των δεδομένων του κάθε σταθμού. Σε κάθε σταθμό ο κάθε αναλυτής μπορεί να συνδεθεί με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του σταθμού είτε μέσω αναλογικών είτε μέσω σειριακών θυρών (RS232). Η σύνδεση του υπό προμήθεια εξοπλισμού μέσω αναλογικών θυρών θα πραγματοποιηθεί μέσω της υπάρχουσας θύρας PCI-1711 UL, σε κάθε σταθμό.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος επιθυμεί σύνδεση μέσω σειριακών θυρών (για τους αναλυτές αερίων ρύπων - ΒΤΕΧ και μεθανίου) τότε θα πρέπει να αναλάβει την προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού ο οποίος θα πρέπει να είναι συμβατός με το σύστημα συλλογής δεδομένων. Σε κάθε σταθμό του δικτύου παρακολούθησης αέριας ρύπανσης της Υπηρεσίας μας η διασύνδεση των υφιστάμενων αναλυτών με το σύστημα συλλογής δεδομένων πραγματοποιείται μέσω της κάρτας μοντέλο PCI – 1610 AUP τεσσάρων σειριακών θυρών της ADVANTECH.

Ως λογισμικό συλογής και καταγραφής των δεδομένων του κάθε σταθμού χρησιμοποιείται το ENVIRONMENTAL DATA ACQUISITION SYSTEM (ENVIDAS) (έκδοση 14.1.212). Τα στοιχεία που συλλέγονται από τους H/Y των σταθμών μεταδίδονται μέσω modem και απλών τηλεφωνικών γραμμών στο κέντρο διαχείρισης δεδομένων του Δήμου που βρίσκεται στο γραφείο του Τμήματος Περιβάλλοντος και αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που βρίσκεται εγκατεστημένος εκεί. Εντός αυτού του Η/Υ είναι εγκατεστημένο το λογισμικό πακέτο διαχείρισης και επεξεργασίας των δεδομένων όλων των σταθμών ENVIEW 2000 έκδοση 5.1.81

ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩ9Ι-Θ1Α

Αναρτητέο στο διαδίκτυο

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ |  |
|  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ |

Σίνδος,  02/07/2013

Αρ. Πρωτ. : 22406

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο: 20/2013

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δέλτα προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 11389/1993 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 185/23-3-93) “Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών OTA”, για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ» δηλαδή δύο (2) αναλυτών προσδιορισμού πτητικών οργανικών ενώσεων, ενός (1) αναλυτή μεθανίου και ολικών μη μεθανιούχων υδρογονανθράκων και τριών (3) σετ μετεωρολογικών αισθητήρων καθώς και οι εργασίες για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας τους για τέσσερα έτη  για το έτος 2013 για τις ανάγκες του Δημοτικού Δικτύου Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 113.000,00 Ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από την ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σίνδου του Δήμου Δέλτα, στην Διεύθυνση: Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος Θεσσαλονίκης, τ.κ.57400,  στις 02/09/2013, ημέρα Δεύτερα και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, όπως προβλέπεται από την διακήρυξη, στον παραπάνω χρόνο και τόπο, συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα.

Στις προσφορές θα αναφέρεται η τιμή των προσφερόμενων ειδών σε Ευρώ, με κρατήσεις και χωρίς ΦΠΑ.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, που είναι το 5% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισμένης δαπάνης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Δεκτές γίνονται εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ο.Κ. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική , από το Ταμείο Παρακαταθηκών,  συνταγμένες σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ καθώς επίσης και έντοκα γραμμάτια Δημοσίου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Α) Φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή αλλοδαποί).

Β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

Γ) Συνεταιρισμοί και

Δ) Ενώσεις προμηθευτών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να δοθούν από τα γραφεία του Δήμου Δέλτα (Γραφείο Προμηθειών), Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57400. Αρμόδια υπάλληλος κα. Πιτσάνη Πετρούλα (τηλέφωνο για πληροφορίες: 2310-586840, εσωτερικό: 226).

Ο Δήμαρχος

Γλώσσης Γεώργιος